# 电气自动化控制设备的可靠性现状与改善措施王彦荣论文_王彦荣

摘要：近年来，经济的发展，促进我国科技水平的提升。科学技术不断进步，电气化自动控制水平随之提升。保证设备的可靠性，对于电气自动化控制技术的应用意义重大。因此，电气自动化控制的可靠性成为当前关注的一项重点内容。本文就电气自动化控制设备的可靠性现状与改善措施展开探讨。

关键词：电气自动化；控制设备；可靠性

引言

近年来，科学技术不断发展进步，电气自动化控制设备以其高效性、高准确性和高可靠性在工业生产中发挥了不可替代的重要作用，生产加工人员在电气自动化控制设备的帮助下，足不出户便能对整个生产过程加以监督和控制，一方面提高了工业生产的生产质量和生产效率，另一方面对设备操作人员的安全起到了更好的保护作用。但同时需要明确的是在当前日益激烈的市场竞争环境中，只有保证电气设备的质量和可靠程度才能使机械设备的经济效益得到充分的发挥，因此，对电气自动化控制设备的可靠性进行分析，并找到提升其可靠性的有效途径是当前相关技术人员亟待研究的课题。

1电气自动化控制设备可靠性概述

电气自动化控制设备是在电气自动化技术发展下逐渐完善的，其本身是电气行业的重要组成部分，电气工程要达到自动化控制，需要控制设备来响应自动化控制模式及相关指令。基于电气自动化控制设备的可靠性研究，是保障电气自动化控制效果有效发挥的基础前提。电气自动化控制设备根据预先计划及程序自动完成产品的操作、控制及监控，极大提高了行业生产效率。但在实际应用中，电气自动化控制设备受内外部因素影响，容易出现系统性设备故障及随机性设备故障，对设备的可靠性有所损害。对此，要结合电气自动化控制原理，对电气自动化控制设备可靠性影响因素及可靠性提升措施进行归纳总结。

2可靠性影响因素分析

2.1设备的实际工作环境

设备的运行环境对电气自动化控制设备有着重要影响，尤其是电气自动化设备的可靠性和稳定性。例如，设备运行环境中，如果温度或者湿度不满足条件，会导致设备无法正常运转。另外，电气自动化设备对电磁干扰极为敏感，一旦运行环境存在强的电磁干扰，会影响电气自动化设备的正常运行，极大地破坏其运行稳定性。

2.2设备元器件质量不满足相关标准和要求

随着电气化设备在社会中投入量的不断扩大，目前在市场中不断涌现出了越来越多的电器生产商，从而使得市场竞争逐渐趋于白热化。但是随着生产厂商的不断增多，导致涌入市场的元器件质量良莠不齐，很多厂商关注点并不是产品的质量而是产品数量以及产品的种类是否齐全，以此带来更多的经济效益。针对这种情况为了可以生产出质量、性能更为优质的电器设备，必须在采购元器件时注意杜绝将质量不过关的元件流入生产中，并且在选择时要以优质元件作为首选条件，不能过度考虑经济成本问题以次充好。

2.3操控人员的专业技能

目前，我国电气自动化还在发展的初级阶段，电气自动化程度还不高，很多设备还不能实现自动化和智能化，其操作尚需要具备专业技能的工作人员完成。所以，电气设备操作人员自身的专业技能和水平的高低，成为影响电气设备运行可靠性的重要因素。如果设备操作人员在工作过程中出现了违反设备操作规程的行为，不仅会增加设备故障的几率，也会影响到设备运行的稳定性与可靠性。

3电气自动化控制设备可靠性检测方法

3.1现场测试法

现场测试法是当前较常用的电气自动化控制设备测试方法，在测试过程中，设备的正常运行和设备自身都不会受到影响，在设备正常运行过程中就能收集到相关数据，测试人员通过对收集的数据进行分析就可确定电气设备的可靠性。由于这种测试方法最贴近实际生产，因此测量结果的精确度和可用性较高，测试分析出的结果是对设备运行可靠性的直接显现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2实验室测试法

充分借助实验室模拟符合电气自动化设备运行的工作环境和条件，依据试验指标进行数据计算。实验室测试方法和现场测试相比，存在一定的偏差。但是，由于实验室测试可以模拟不同的生产工作环境，全面了解设备在各种环境下的运行状态，其测试更为全面，因此能够保证测试结果的精准。但是，由于实验室测试模拟的设备工作环境与电气自动化设备实际的工作环境相比仍然存在较大差距，所以最终取得的实验结果与现场测试结果肯定会存在一些误差。由于实验室测试法投入较大，一般在大规模电气设备企业中采用此种测试方法。

3.3保证测试法

电气自动化控制设备相对于其他工业机械设备来说机构更加复杂，零部件数量更多，任何一个零部件存在或者出现问题都有可能引起设备故障，因此一些企业对电气自动化控制设备采取保证测试的方法进行检测，即要求设备生产厂家在设备出厂时就做好零部件的质量检测，通过测试能够在设备出厂投入使用前就发现问题所在，降低设备使用过程中的故障发生率。保证测试法的缺点为检测难度相对较大，且检测周期较长，因此通常用作检测对可靠性要求高的自动化控制设备。

4提升电气自动化设备可靠性的主要措施

4.1增强对设备元器件的检测力度

电气自动化设备元器件质量的优劣是决定设备运行可靠性的关键。因此，电气自动化控制设备生产厂家在采购元器件时，必须按照质量优先的原则。在设备投入运转前，严格按照要求做好元器件的老化试验和检测工作，同时采取模拟现场操作条件的方式进行设备运行稳定性的调试，确保设备的正常运行，有效提升设备的可靠性。

4.2跟进电气自动化控制设备的运用管理

电气自动化控制设备可靠性的保证除了要保障设备本身运行过程中的性能标准外，还要在加强设备运用管理方面做好相关工作。设备的运用管理要以电气设备运行的可靠性为基本原则及最终目标，结合设备运行的环境条件，建立设备定期检修维保工作制度及措施，将外界影响因素降至最低；针对电气自动化控制设备的电磁干扰进行专项管控，设置必要的保护措施，比如通过设备隔离或设备覆膜等方式，降低设备遭受电磁干扰概率，防止设备受潮；还要注意同步做好设备的散热保护、防腐保护、防污染保护；围绕电气自动化控制关键设备或元器件，根据环境特点及应用频率制定相应的防护方案。例如，中国北方地区较为干燥，冬季极为寒冷，此时需要对设备进行抗干燥及防寒保护，而南方地区则要有针对性地做好通风防潮保护。

4.3建立健全的可靠性指标体系

首先应该建立健全的可靠性指标体系。在进行指标体系构建时应该充分考虑电气设备的应用环境和应用范围，对设备出现故障后检测识别的要点和准则加以确定。另外在指标参数设定时，应该尽量简化数据内容，避免出现过于复杂繁琐的数据参数。

4.4加强和完善电气设备的气候防护及散热措施

（1）气候防护措施。影响电气自动化控制设备可靠性的因素很多，其中温度、湿度等气候条件是其中的重要因素。在电气自动化设备运行中，要保持运行现场的干燥，否则潮湿的空气和环境会导致设备内部零件出现腐蚀或者损坏情况，使设备内部出现故障造成经济损失，甚至出现安全事故。因此，要加强对设备的监测力度，保证设备有一个良好的运行环境，控制设备运行环境的温度和湿度，保证设备稳定运行。（2）散热措施。电气自动化设备在运行过程中会产生热量，如果这些热能不能及时散去，会对设备产生不利影响，造成设备功率损失。设备运行环境如果温度过高，也会影响设备的散热。因此，要控制设备运行环境的温度。

结语

电气自动化控制设备可靠性十分重要，必须牢牢抓住每一个可能导致安全隐患的机会，避免不必要的安全事故，同时，也要有效地改进和完善电气自动化设备，让其更少纰漏，更加完善。电气自动化控制设备可靠性的提高任重而道远，必须扎扎实实地做好每一步，兢兢业业地做好每一个工作，为电气自动化控制设备带来更加光明的发展前景。

参考文献

[1]王 斌.电气自动化控制设备可靠性现状与相应措施[J].山东工业技术，2019，（3）：146.

[2]陈银环.电气自动化控制设备可靠性研究[J].绿色环保建材，2018，（9）：236，238.

论文作者:王彦荣

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f9240f357bb70ff52078527.html