# 刍议土木工程施工中屋面防水技术论文_况怡媛

摘要：土木工程建设中，如出现屋面漏水问题，则会接影响人们的生活质量，如漏水十分严重还会引发不同程度的经济损失。因此，在工程施工中高度落实屋面防水施工技术可有效减少渗漏问题，优化房屋的防水性能。本文就将分析土木工程施工中的屋面防水技术，以改善工程质量。

关键词：土木工程；屋面防水；防水技术；

现阶段，城市化进程日益加快，建筑工程数量和规模不断扩大，为展现城市文化，充分彰显建筑功能，多样化的屋面形式在建筑中得到广泛应用。屋面是建筑中重要的外围防护结构，在诸多方面均发挥着重要作用。土木工程建设中，合理应用屋面防水技术具有重要意义。

1屋面防水技术的重要意义

1.1优化建筑结构，完善使用性能

屋面防水技术很大程度的决定了土木工程质量，合理应用屋面防水施工技术能够加强工程结构的安全性，最大限度地规避屋面渗漏问题，优化构件的使用性能，进而延长工程的使用寿命。

1.2提高工程的质量

土木工程施工过程中，屋面防水技术发挥着重要作用，该技术的应用有利于提高工程的施工质量。土木工程施工建设十分复杂，施工内容较多，因此，为加强建筑工程的实用性，需积极开展技术管理与控制，防止施工中发生渗漏问题，以此保障工程的安全性。

1.3保障住户安全

屋面防水技术对人员安全具有显著影响，如工程出现渗漏问题，则建筑内部的零件也会受到不同程度的腐蚀，进而损害构件性能，缩短构件的使用寿命，干扰人们的日常工作和生活，如情况十分严重还可能威胁人员生命安全。而在工程施工中利用屋面防水技术，则可有效解决这一问题。

2土木工程施工中建筑屋面防水施工存在的问题

2.1屋面防水设计不合理

在工程项目建设的过程中，部分技术人员片面追求工程的美观性而忽略了工程的实用性，这导致屋面排水系统设计无法满足工程建设的要求，进而埋下安全隐患，破坏屋面的排水功能，屋面长期受积水的影响，会弱化屋面结构性能，缩短屋面的使用寿命，最终建筑屋面出现多种质量问题，降低住户的生活质量。

2.2屋面防水施工材料不达标

施工人员应认真分析现阶段的气候概况及建筑屋面防水的基本要求，购进符合工程施工标准和要求的防水材料。但是部分企业为降低工程成本投入，并未按照要求购进合格的施工材料，无法保证工程质量，如此就加大了工程施工中出现渗漏问题的可能性。

2.3屋面防水施工养护有待加强

在屋面方式施工中，养护工作不容忽视。开展养护工作时，要高度重视施工材料的养护，防止工程施工前和施工中受到原材料性能的影响而出现质量问题。在竣工后的养护阶段，要求人员高度重视防水施工检查及处理工作，严格检查防水施工，如出现问题需及时妥善处理。但在实际的工程项目建设中，施工单位并未对此予以高度重视，进而加大了防水施工的安全隐患。

3土木工程施工中屋面防水施工技术的应用

屋面工程建设和施工中存在着十分明显的问题，如屋面渗水、漏水等现象，施工人员要科学合理应用屋面防水施工技术，规避屋面漏水问题，以此改进工程的施工质量。

3.1优化排水系统设计，设置分隔缝

施工人员应在屋面板支持端设置分隔缝，将混凝土干缩结构变形及温差影响产生的防水层裂缝集中于分隔缝，从而有效减少板面开裂问题。同时，在设置分隔缝时要严格控制分隔缝间距。如间距超过6m，则应在中间位置设置V字分隔缝，且采取有效措施控制分隔缝的尺寸和规格，分隔缝尺寸要与防水层厚度相同。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如在施工中分隔缝发挥排气管的作用，则需结合实际适度加大缝宽，合理利用石油、沥青等材料作为防水层，在分隔缝中注入油膏，以此优化屋面的防水性能。

3.2严格控制材料质量，设置室内屋面找平层

以往的屋面工程施工中主要采用沥青材料，而沥青施工操作难度较大，且施工中容易污染环境，无法满足现代绿色建筑发展的目标和要求。在科学技术飞速发展的今天，新型防水材料种类明显增多，并在屋面防水施工中得以广泛应用。在选购屋面防水施工材料时，采购人员应结合建筑的用途和基本特征，依据当地的气候特点选择满足工程施工要求的材料。另外，严格检查工程材料的质量，全面优化工程的结构性能，提高工程质量。

在选择屋面防水材料时，对于南方的建筑，由于当地的气温较高，可在施工中广泛使用改性沥青卷材。在屋面防水施工阶段还要求工程人员结合建筑找坡施工技术形式，严格依据施工规范开展作业。为提高工程的平整度，应根据当前实际使用适量的水泥炉渣等材料完成找平施工，之后使用水泥砂浆完成找平。在找平施工期间，需依据泛水坡度和流水方向，以鱼线在最高点拉直。在工程砌筑施工阶段，要以滚筒及尺方滚完成碾压工作，注重工程施工的密实度。

3.3按照要求完成养护工作，设置隔离层

工程施工前、施工中和施工后，施工人员均需采取有效措施完善工程施工养护工作，防止工程建设中发生突发问题，进而降低土木工程质量，拖慢施工进度，威胁工程安全。工程施工期间，工程人员要在屋面设置隔离层，在基层做好刮涂施工，保证刮涂施工的均匀度，结构表面干燥后，应及时铺贴卷材。铺贴卷材时，要由面层底部向上进行，使卷材和水流方向相同。如屋面坡度在10°以上，则铺贴的卷材要与屋脊保持垂直关系，之后按照工程施工要求固定卷材，防止工程出现开裂和渗漏等问题。再者，防水层施工温度不得小于5度，以此加强工程施工的效果。

3.4改进刚性防水层和钢筋网片施工质量，把控施工细节

屋面防水层施工阶段，若想有效优化防水层的防水性能，改进防水施工的质量，在工程建设和施工中需要在混凝土防水层上设置双向冷拔钢筋网片。同时在分隔缝处采取相应处理措施。工程人员要结合实际适度上调钢筋网片的位置，防止钢筋网片受高温因素的影响出现裂缝和破损等问题，以免破坏屋面的防水性能。

此外，工程施工中，规定钢筋网片的厚度在10mm以上，细石混凝土防水层厚度不得小于C25，为改进工程项目质量，还要求工程人员采用机械设备完成混凝土搅拌施工。若想有效增强防水层的抗渗性能，则必须严格控制混凝土的厚度，科学把控工程施工细节，依据工程施工规范的要求设置面板的厚度和排水的坡度，混凝土收水后方可开展二次压光处理。

在屋面防水施工阶段，施工人员尤其要重视节点的处理，且采取刚柔兼顾的施工方法。各节点均需使用高性能密封材料填充，并在檐沟和天沟交汇位置设置凹槽，保证密封施工的整体效果。针对工程中变形缝两侧墙体和刚性防水层交接处，要求工程人员根据实际情况，让二者保持适当的距离，并以优质密封材料填充，在泛水处设置涂膜防水层，从而加强屋面的防水施工效果。

4结束语

总而言之，屋面防水施工技术在土木工程施工中发挥着十分重要的作用，屋面防水施工技术的综合水平对工程建设质量产生了十分显著的影响。所以，在工程施工中，施工人员务必正确认识该技术的重要作用和积极意义，同时结合当前屋面工程中存在的主要问题，采取科学有效的应对措施，注重屋面材料的选择及养护管理，以此全面优化屋面防水性能，推动土木工程的顺利竣工。

参考文献：

[1]蒋金谷.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].建材与装饰.2019(20)

[2]刘鹏.建筑屋面防水土木工程施工技术浅析[J].数码设计.2017(10)

[3]高成亮.建筑屋面防水土木工程施工技术浅析[J].建材与装饰.2018(04)

[4]华明达,王昆明.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].城市建设理论研究(电子版).2019(18)

[5]佟振杨.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].现代物业(中旬刊).2019(03)

论文作者:况怡媛

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5fb51248af63c17145878755.html