# 探讨变电检修存在的主要问题及解决方式论文_张洪方,佀庆栋,李守鹏,侯建荣

（国网郓城县供电公司）

摘要：随着社会经济的发展，人们的生产生活依托电能的发展发生了根本性的变化，对电力依赖程度急剧上升，随着依赖程度的上升，对电力企业的供电管理提出了更高的要求。电网工程最核心的是变电系统，电力系统的安全与否直接关系着广大人民群众生命财产安全及社会稳定。因此，加强变电检修管理是供电企业的重中之重，只有保持变电设备的检修工作严谨性，才能排除变电设备运行中的安全隐患，保证电力设备安全稳定运行，进一步确保人民用电安全及社会稳定发展。当前电力建设不断走向规模化、信息化、智能化的方向发展。变电检修工作被提升到了新的层次，这就要求检修人员技术水平及企业管理制度跟上事物发展的要求。本文分析当前变电检修中存在的主要问题，根据这些问题提出相关解决措施，促进电力企业的可持续发展。

关键词：变电检修；主要问题；解决方式

当前我国电网规模的不断扩大，电网运行安全与人们的生产生活息息相关，变电检修在供电系统中发挥着重要的作用。随着人们对用电需求的提高，对电力安全供电及稳定电力有了更高的要求，电力系统一旦出现故障将会带给人民带来较大的损失。因此，变电检修的工作显得格外重要，若变电设备引发的故障造成的断电时间过长，则会增加变电检修难度。检修人员只有不断分析变电检修主要的及频发的问题，并根据这些问题做出相应解决措施，才能有效预防电网故障，从而使电力企业得到稳定快速的发展。

一、变电检修及检修模式

（一）变电检修概念

变电检修是对电力系统中的高压设备进行计划性和不定期的检修及维护。变电检修的内容是针对所有变电站的高压设备。变电检修工作对整个电路维护有着重要的意义。在当前电路老化严重的情况下，变电检修工作要进行有效预防，及时维修局部电路故障，其是电力管理工作中的关键环节。

在传统变电检修工作中普遍采用被动检修的模式，即故障在哪则去哪检修与更换，或者是故障出现的问题十分严重才执行相应的补救措施。随着社会经济的快速发展，变电检修应从传统被动检修模式中转变为主动检修的模式，即通过预防检修模式，在故障发生之前就开展检修工作，从而起到故障预防的作用，将故障损失降至最小，这也就当前最重要的检修模式。

二、变电检修工作中的主要问题

（一）安全管理制度不完善

在变电运行工作过程中，许多不必要的事故因为安全管理规章不合格、不科学、不规范引起。安全管理制度对于电力企业的管理尤为重要，其不仅关系内部员工的安全，还关系着未来的发展。但在实际电力安全管理中，管理制度不完善的情况普遍存在，而且变电检修管理中缺乏检修检修的目标性，虽然电力企业已建立起相关相关检修制度及标准，但在实际的变电检修过程中，检修人员的缺乏足够的检修意识及责任，从而造成检修时间与质量得不到确切的保证，导致变电运的安全隐患得不到及时清除而扩大。因此，变电运行安全管理制度是否完善将直接影响着电力系统的安全。当管理制度无法提高管理者的管理能力时，管理和监督工作人员时无法约束其行为，失去了管理制度的严格性，安全隐患随之而来。再加上某些不科学与不规范的管理章程，就会引起电力系统在变电运行时发生混乱，当引起问题发生时，管理者无法及时处理或者处理方法不得当，导致引起严重甚至重大的安全事故。

（二）设备及检修技术落后

电力企业为了使企业经济效益实现最大化，节省企业设备运行的经济成本，将一些质量不达标或者老化的变电设备在变电运行中运用，不仅引起变电运行的不安全性，还会引起安全事故的发生。变电设备出现老化而没有得到及时更新造成变电运行环节的瘫痪。一些电力检修技术水平相对较低，电力企业对于检测技术的消化能力有限，对当今电力检修人才的储备稀缺，导致检修水平还处于落后的水平。另外，电力企业设备的更新无法跟上电力系统更新的速度，造成变电检修设备与电力系统不匹配，导致老设备长久应用的情况出现。

（三）检修人员的技术水平偏低

检修人员是电力系统变电运行的实际操作者，肩负着变电运行安全的重要责任。变电检修工作过程中由于变电设备较为复杂，再加上变电工作较繁琐，这就要求检修人员应具备较高的检修水平及素质水平。但在实际检修工程中，检修人员的技术水平有待于提高，并在实际工作过程中根据自身的经验为了简便、快捷地操作进而违反相关操作规定，在变电运行所出现问题后无法及时准确的进行处理。在变电检修在工作过程中违规操作及强行操作等情况时有发生，这不仅将变电设备故障进一步扩大，还会危及到人身安全以及电力安全运行。

（四）检修工作缺乏记录

由于变电检修专业人才较少，造成变电检修工作记录有所忽视，从而导致变电检修的无法得到真实性的结果，这不仅会影响变电设备的正常运行情况，还会造成设备二次检修时间的模糊。变电检修只有明确记录好变电检修的结果，才能为变电检查提供可靠的数据信息，这也为变电设备的二次检修提供科学的检修计划。

三、变电检修问题的解决措施

针对变电检修的主要问题，电力企业要制定起更多针对性的解决措施，才能保证变电检修管理工作的有效性及科学性，从而确保电力系统的安全稳定运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）完善安全管理责任并制定起应急方案

针对变电检修工作中的违规操作与违章操作问题，电力企业必须引起够的重视，应建立起安全管理制度，针对违章操作造成事故的严重性制定起严惩制度。根据电力运行的日常情况制定起变电检修的管理制度，对变电站需要安全管理的项目要明确规定，落实各个岗位上的人员责任。并建立完善的变电站评价体系，制定奖惩制度与考核的制度来约束操作员的行为，重点将安全措施增加到考核项目当中。并作为一项单独的考核标准，将安全管理工作执行到每一个员工，增加员工的安全意识，让员工遵循安全规定来工作，按照安全条例，积极主动的遵守变电设备安全管理制度。

（二）提高工作人员的技术能力与及时更新检修设备

电力系统的工作人员需要具备很强的安全防范意识，并且具备深厚的专业技能，在变电运行工作当中能够按照正确的方法操作。电力企业要定期对工作人员进行安全知识的培训，提高他们的安全意识，避免不必要的错误发生，只有提高相关工作人员的安全意识，才能对检修设备的使用流程及规范有深入的了解。检修设备要及进行更新，引进最新的科学化信息技术，提高检修设备的适应能力，从而提高变电检修的效率与检修水平。

（三）做好变电检修记录，定期开展变电检修的工作

在开展变电检修工作时应记录设备检修的各项数据，对电力系统变电运行监控中心以及操作进行记录，记录具体故障、故障原因、发现时间、解决方法等。发现紧急缺陷时，监控中心要立即向值班调度员和工区领导汇报情况，并且采取应急应急措施。

（四）定期做好变电检修计划

在日常使用过程当中，变电系统中不可避免的会出现一些突发情况，如果对突发情况处理不当，轻则造成一定经济上的损失，重则引起重大安全事故。另外，许多外部因素对电力系统易造成损坏，比如暴风、雨雪天气，地震等自然灾害易对电网造成破坏，引起的安全事故的发生。因此，制定好变电检修计划才能有效避免应对变电站在运行过程中遇到的问题，及时处理自然灾害引起的突发情况，保证变电站安全运行。定期对电力系统变电运行的设备进行检修，对内部相关部件进行检查，将内部的关键部件作好润滑工作；定期对变压器中的蛇皮管与接地线进行除绣工作；在天气良好的条件下对机构箱进行通风等相关设备的检修。在运行变电设备的前后，需要按期的对设备进行检修。对检测和出厂试验加强监督，不定时对设备的性能进行测验，并且及时替换已经损坏或者老化的设备，保障变电运行安全性和稳定性。

（五）完善变电检修体系与加强季节性变电检修工作

变电检修的过程需要分层次进行，先充分了解变电设备的初始状态，再分析其运行状况，最后根据变电设备运行的状况制定状态检修流程。对于变电设备初始状态，首先要在变电设备投入使用之前确定其最初状态，才能将变电设备投入运行。变电设备在运行过程中，通常使用在线监测的方式，在线监测技术可实时有效的监测变电设备运行的实际状况，在变电设备运行监控中起到十分重要的作用，在开展变电检修之前，应切实了解变电设备运行情况，建立健全的内部监控制度，将变电设备的检测管理落实到每个员工身上，明确管理任务及管理权限。另外，在变电设备检修过程中，在了解设备状态信息后再对其进行分析处理，从而制定科学合理的检修计划，进一步减少检修时间。另外，还要加强季节变化性的变电检修工作，季节性变化会影响变电设备的性能及运行安全，其不仅会引起电力设备运行的安全事故，还会威胁到工作人员和设备的安全。夏天是降雨比较频繁，要对变电设备做好防潮工作，在变电设备中安装好驱潮器，避免变电设备的短路等情况，保证设备的干燥。冬季要对变电设备进行合理的加热，安装加热器，使变电设备在适当的温度范围内工作。由于冬季天气比较寒冷，应经常检查管道，避免出现冻裂的情况发生。

结束语：

综上所述，变电检修工作作为电力运行安全的重要保障，其在电力安全管理中发挥着十分重要的意义。因此，必须加强变电检修的工作，电力企业要摒弃传统变电检修的模式，面对电力设备复杂性及老化程度大面积出现的情况要进一步加强变电检修工作，根据变电检修存在的主要问题，应做出针对性的解决措施，最重要是完善安全管理责任制度，加强检修人员的专业培训及设备的更新，使检修人员清晰认识变电检修的重要性并做好变电检修记录，为后期检修工作奠定重要的基础，另外，要做好变电检修的计划，只有计划性的去开展检修工作才能有效预防故障的发生，降低故障引起的损失，促进电力企业的发展。

参考文献

[1]苏国权,雷克强.变电检修中存在的问题及其解决措施[J].广东科技,2014,22:66-67.

[2]周祥武,张贺.浅谈变电检修中存在的问题及解决办法[J].科技资讯,2015,05:44.

[3]陈鹭江.变电检修现状、问题及解决对策分析[J].科技创新与应用,2013,34:164.

[4]吴国斌.变电检修现存问题与解决方案的建议及思考[J].科技与创新,2015,21:105+108.

[5]许世颖.变电检修中的日常安全问题分析及其解决对策[J].山东工业技术,2015,22:199.

[6]杨雄钧.变电检修中常见问题及方法[J].中国新技术新产品,2015,24:106-107.

[7]黄标亮.变电检修中的日常安全问题及其解决措施[J].中国高新技术企业,2014,17:132-133.

论文作者:张洪方,佀庆栋,李守鹏,侯建荣

论文发表刊物:《电力设备》2016年第2期

论文发表时间:2016/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5fc1a60100cd1b45767e8118.html