# 论建筑工程机电设备安装施工中的技术与质量管理论文_赵存存

天津住宅集团津城置业有限公司 天津 300171

摘要：随着城镇化水平的不断提高，居民对建筑项目的质量又提出了更高的要求。而作为建筑工程施工过程中极为关键的部分，在实际进行建筑机电安装过程中，因为管路质量以及电气设备安装质量等一系列问题，不仅极大的影响了项目的顺利实施，而且也不断降低建筑项目的质量。为了能够正常发挥建筑设施的作用，为居民建设高质量的项目，就必须加强对建筑机电工程安装质量通病与防治力度，确保每一个机电安装环节能够高质量完成。

关键词：建筑工程；机电设备；安装技术；质量管理

1机电设备安装施工的特点

基于当前激烈的市场竞争环境下，我国建筑机电安装企业要想占据有利地位，就必须要求安装人员按照严格的施工标准对设备进行安装，同时，引导施工人员能够不断的积累安装经验，为自身以及安装队伍专业水平的提高打下坚实的基础。根据实际调查情况显示，在当前建筑机电安装过程中，主要涉及施工设备、材料以及技术等多方面的内容。施工单位只有确保每个环节都能够高质量的安装，那么才是接下来项目有序施工的保证。相比较于其他建筑施工环节来说，机电安装环节的施工过程需要企业投入较高的成本，同时，因为贯穿于整个建筑工程当中，建筑机电安装工作不管是质量还是进度都与整体建筑项目有着直接的关系。总之，在实际建筑机电安装施工过程中，为了能够确保项目整体进度得到保证的基础上，提高项目整体的质量水平，就必须对机电安装施工部分工作形成高度重视。

2建筑机电安装施工技术要点

2.1弱电设备的安装

弱电设备的安装在建筑工程内大量需要，且安装过程中要经过不断的调试才能够达到标准要求，所以要专业化较强的安装技术人员来操作，才能保证安装的质量。同时，弱电系统具有多种类型，技术人员在安装和调试的过程中要充分了解弱电智能设备。尤其是在智能建筑机电安装施工中，关键的设备安装最好以招标的形式来落实，避免不符合标准的企业给建筑安装施工造成严重的危害。

2.2配电装置的安装

配电装置的安装是建筑机电安装施工中的重要环节，要实现安装效果，需要将图纸和验收作为基础条件。在安装的过程中，低、高压开关柜和变压器等要素非常容易出现问题，比如在设计的环节，低压开关中的回路开关会存在和标准规格不匹配的问题，因此要特别留心这些环节的安装，对图纸谨慎、严格检查及核对。同时，要对安装的环境进行把控，配电装置的操作安装最易在干燥且安全的场所落实。要注意的是，在安装时底口和地面之间要保持合适的距离，最大程度确保和建筑配电箱达到一个高度。此外，配电装置的安装中要促使压头实现牢固性，配电箱中的配线同时也要确保整齐性，参照配电箱中母线的各种颜色，落实相对应色带的连接。最后，配电箱装置中的各个仪表和电器在安装的过程中除了保证牢固性，还需要达到平整性的效果，使它们之间能够保持平衡，而且各种必要的零部件要完整，从而达到安装的标准效果。

2.3电力电缆的安装

电能的输送依靠电缆来实现，所以电缆是电能实现传输的关键平台，高质量的电力电缆安装技术才能避免建筑使用中火灾等事故的发生。在实际安装的过程中，电缆的铺设需要沿着竖井、沟道和桥梁等区域，而且数量集中在一起。安装完成之后，要对电缆仔细排查，以防安装大量的电缆出现混乱现象。同时，排查过程中要防止电缆过热干扰信号这一问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3机电安装工程的施工质量控制

3.1做好机电设备相关原材料的控制

机电设备的材料选用是影响机电设备运行的关键条件之一，机电设备的安装一定要使用较高质量的原材料，要根据机电设备的不同选择不同型号和质量的材料，如果在使用过程中发现材料出现了质量问题，比如说配电器变压器等等不符合规格，这将直接影响到机电设备的整体运行。因此，机电设备安装的人员一定要在工作前期，认真的选择施工材料，对施工材料的质量进行控制，确保材料符合规格，施工材料将为施工打下良好的基础。

3.2加强对专业人员的培养

首先，企业一定要对施工人员进行安全的教育，增强他们的施工安全意识，减少一些安全事故的发生。再者，企业一定要对施工人员进行专业上的培训。在专业人员上岗之前，企业一定要对其进行理论知识的培训，让人员能够了解到施工知识，这可以帮助他们在实际操作过程中准确判断。在工作期间，企业也一定要定期展开技能培训，加强工作人员对技能的掌握，提高他们的工作水平。此同时企业也应该培养施工管理人员，对管理人员进行教育培训，加强管理意识。

3.3引进先进的机械设备

传统的机械设备已经不能满足当代的要求，因此企业一定要积极引入先进的技术和设备，智能化技术和设计已经非常普遍，该技术能够改善传统施工技术的不足之处，加强对机械设备的控制，在建筑过程中还可以利用电脑进行数据分析，GPS定位等等。控制系统运行中的程序，加强对各个设备细节控制。

3.4严格执行施工质量控制的流程

相关人员一定要严格遵守质量管理体系，做好监督工作，质量检测人员也应该做好充足的准备，面对突发状况能够及时解决，学习各种突发状况的处理方法，尽可能减少突发状况对施工带来的损失。施工单位在施工过程中也要保证工程的质量安全，从不同的角度优化施工质量，切忌盲目注重质量，要运用科学的管理方法。

3.5核验建筑机电安装工程

建筑机电安装工程的核验是必不可少的一个环节，这个环节贯穿着机电安装工程的始终。在机电安装工程正在进行时，要把握好每个环节的正确性，管控好过程，具体做到制定相关的施工表格，划分为周期、成本、设备等各个层次，依据年、月、周、日的时间间隔来进行检查。这一点尤其是针对于隐蔽工程而言，要严格依据相关的规定，对隐蔽工程进行详尽的检查，使其施工符合规范。要合理的对建筑机电安装工程进行检验，需要待到安装工程落成后，将工程的实际施工情况与施工方案进行比对，并着重研究所采用的技术以及安装方式是否符合要求，保障各个材料资源能够科学合理的得到运用，以契合相关标准。此外，在对建筑机电安装工程的检验工作完成后，还要对于整体的施工过程所耗费的成本进行计算，这项工作的开展离不开各个部分的通力协作。若在施工过程中存在着方案的调整，那么要特别注意由于方案的不同而导致的总体价格的变化，要依据设计方案的改动来审核相关资料，并取得批准后再进行价格的核算。若在施工过程中资源的浪费和施工进度的拖延是由于施工者的失误而导致的，要依据建筑施工的合同来处置。

结束语：

简而言之，对于建筑机电安装施工工作而言，本身不仅具有一定的复杂性，而且因为贯穿于项目的整个施工过程当中，为了保证项目顺利进行的同时，提高整体建筑工程的质量，就必须对机电安装施工工作提出更高的要求。

参考文献：

[1]于忠刚.建筑工程机电设备安装施工中技术与质量管理[J].科学技术创新，2018（32）：111-112.

[2]刘瑜.建筑机电安装施工质量的控制路径研究[J].中国高新技术企业，2016（19）：172-173.

[3]廖喆筠.建筑机电设备安装质量通病及控制措施[J].建材与装饰，2016（08）：182-183.

[4]张爱武.浅谈建筑工程中机电设备安装工程施工中技术与质量管理[J].中国建筑金属结构，2013（16）：147.

[5]谷继磊.建筑机电设备安装工程的质量控制研究[J].福建建设科技，2012（04）：65-67+22.

论文作者:赵存存

论文发表刊物:《防护工程》2019年15期

论文发表时间:2019/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5fd1902a71a528de6bf075b4.html