# 数字技术在工业电气自动化中的应用与创新论文_牛永光

（山东鲁能软件技术有限公司 山东济南 250001）

摘要：数字技术是信息时代发展的产物，并且因为其具有很好的应用性、可靠性、创新性等特征，所以应用区域非常广泛，也在工业电气自动化中发挥着重要的作用。虽然数字技术在工业电气自动化中应用广泛，深受工业领域的青睐，但是随着经济的快速发展和科技的不断进步，再加上生产中对技术要求的不断提高，数字技术在工业电气自动化中也暴露出越来越多的问题。因此为了与时俱进，尽可能满足工业领域方面的需求，数字技术要不断进行创新，跟随计算机技术的进步和发展，将新的活力注入到工业方面的技术应用中去，不断提高生产技术，不断发展生产力，让数字技术为工业电气自动化谋取更大的福利。

关键词：工业电气自动化，数字技术，创新测略

数字技术是工业电气自动化的重要技术支持。作为一种新的科技成果，数字技术在工业电气化的应用与创新必须基于实际的工业生产需要，匹配相应的操作设备与智能。在应用中提升，在实践中优化， 应用虚端子与光纤材料来提升工业电气自动化的水平。日新月异的科技发展必然将带动数字技术进一步地提升，在可预见的未来，数字技术在工业电气自动化的应用将越加成熟，完善。

一、数字技术在工业电气自动化中的应用

1、在提高电气系统可操作性上的应用

应用数字技术进行电气系统操控，可以利用计算机系统进行系统信息的模拟和识别，所以能够减少系统人力、物力支出浪费。就目前来看，计算机操作系统具有应用简洁、安全轻松和逻辑能力强的特点。在电气系统中，应用计算机编程技术就能够在系统中输入相应指令代码，从而使系统按照代码进行自动运行。运用数字电路技术，还能够帮助系统有效识别指令，并且利用相应传输设备进行指令的传输。此外，应用计算机触屏技术，可以帮助操作人员通过手指轻触控制电器自动化系统的操作，因此能够使系统的可操作性得到全面增强。

2、在提高工业自动化生产可靠性上的应用

应用数字技术，能够使工业自动化生产的可靠性得到有效提高。由于对计算机技术和网络技术进行了集成应用，数字技术与智能化技术有着密切的联系，在工业生产中应用可以减少传统生产设备的使用。应用该技术，能够使工业生产操作工序得到简化，并且也能够使生产操作更加便捷，所以能够使工业生产的准确性和效率得到明显提高。例如，在电气自动化锅炉改造的过程中，运用数字技术可以实现对设备仪表的自动化控制，并且也能够实现数据的实时更新和传输，所以能够为操作人员控制设备提供可靠的数据依据。就目前来看，超过70%的工业电气自动化企业应用了数字技术，从而使工业生产的技术含量和可靠性得到了有效提高。

3、在提高电气自动化设备性价比上的应用

在工业生产中，需要购买大量的电气自动化设备，所以容易给企业生产带来较大的资金投入负担。而使用数字技术，能够提高设备的性价比，所以将有助于工业生产。因为，使用数字技术可以使设备使用、检查和维修的效率得到全面提高，并且能够快速获得设备数据，所以能够在保证设备生产质量的同时，节约设备的生产成本。同时，应用数字技术，可以利用开放性操作系统完成资源共享，所以将有利于创造优质的性价比。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，在生产化学仪器的过程中，使用数字技术可以完成样品的测量，并且实现对相关数据的定位分析和在线评估，因此能够实现设备的快捷操作，继而有效提高设备的性价比。

二、数字技术在工业电气自动化中的创新

当前的数字化技术在工业电气自动化中的应用也存在一些弊端，例如数字化技术的应用时限比较短，标准的模式不统一，数字技术操作的人才短缺，智能化的水平处于较低的水平。因此，在工业电气自动化实践中，数字技术的应用在技术方面可以取得一些创新。

1、采用光纤连接，实现就地化的安装

在工业电气自动化的实践中，可以采用光纤进行连接，通过智能终端和间隔层对数据进行采集和控制，这样可以进一步增强数字技术在工业电气自动化中应用的可靠性。此外，工业电气自动化的优良运作还需基于标准化的程序接口上，因此PC平台自动化的解决便显得尤为重要，它将有利于ERP和MES的系统连接，而将TCP/IP作为办公环境通讯的标准，便能有效地解决这一问题。这样，更加标准化的程序接口便可以用来满足用户需求，例如软硬件产品数据的交换，并在一定程度上，优化了智能结果，且提高了通讯的质量。

2、GOOSE虚端子的运用

GOOSE虚端子理念的提出和运用，是设计和装置上的革命。（1）GOOSE虚端子改良了二次回路，使得工程调试既便于理解，又方便运用；（2）GOOSE技术对工业电气自动化的作用于智能终端和测控装置间信息交互上可见一斑，它能有效地控制全站线路、母线、开关和主变等，并能开启跳合闸功能，从而保护测控遥控装置及使用联闭锁的间隔层；（3）GOOSE对传统二次回路的改良与替代，主要依靠于其本身的系统设置如更高效的智能本体终端，它使得信号管理、温度调试和信号的管理等非电量信息得到更为便捷的操控；（4）MMS网、GOOSE网采用双网配置，简洁方便，结构清晰，层次分明，将相关接口组屏进行集中。通过MMS网对各IED与主机之间的通信管理，以实现GOOSE跳闸保护、测控遥控及联闭锁。

3、 加强程序化的操作理念

执行力向来是各企业都在强调的软件能力，数字化也亦然。在调度命令下达以前，还有部分的前期工作需要完成，例如核实之后的票据需要先存入电脑中，实际操作来临时，还需设置人工的预界面，进行诸如闸刀、开关等设备的确认设计。这有利于不断完善系统的应用功能，更可明朗工业电气自动化信息化、开放化的未来。

综上所述，数字技术是现阶段工业电气自动化发展中非常重要的科技产物，所以作为工业发展中的一项技术产业，数字技术在工业电气自动化工作中创造出非常高的价值，但是数字技术仍然需要不断的发展和创新，在发展的过程中找出不足之处，这样才能够随着社会的发展，不断进步，才能满足工业事业日益增加的需求，保证我国工业的发展处于一直向前的状态。

参考文献

[1]余飞洋.数字技术在工业电气自动化中的应用与创新[J].黑龙江科技信息.2016(09).

[2]周艳丽，郭璨..数字技术在工业电气自动化中的应用与创新[J]. 江西建材.2015(02) .

[3]杨阳.数字技术在工业电气自动化中的应用与创新[J].黑龙江科技信息. 2016(02) .

[4]周峰.数字技术在工业电气自动化中的应用与创新[J].科技致富向导. 2014(29).

论文作者:牛永光

论文发表刊物:《电力设备》2016年第6期

论文发表时间:2016/6/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/602b8e9144c0e97f9237daf6.html