# 水利工程中泵站的安全运行管理分析论文_宋世光

摘 要:泵站作为水利系统的重要组成部分，在抗洪、抗旱、农田灌溉、跨流域输水等方面发挥着重要作用。随着社会的发展和进步，人们对泵站的要求越来越高。同时，许多泵站在运行和管理中遇到了各种问题。本文分析了水利泵站工程安全运行管理中存在的主要问题，提出了加强水利泵站安全运行管理的主要措施，旨在通过建立完善的管理制度，进行操作人员的技术培训，以保证水利泵站设备安全、稳定运行，实现泵站运行效益的最大化。

关键词:水利工程;泵站;安全运行管理

前言：

泵站是水利工程中的一个机电组合装置，专用于带有压力与流量的液压动力设备，具有多项功能，例如远程传输、动态监控、自动化控制、网络调节等，对于抗洪排涝、水流量控制、改善水资源亏大等问题具有良好的意义。为了改进部分城乡地区泵站管理不当的问题，提高水资源净化与供应效率，需要立足安全管理，强化规范管理意识。

1、泵站的概述

对于水利工程建设来说，泵站在其中占据至关重要的地位，泵站的工作如图1所示，是不容忽视的一方面，泵站是促进农田灌溉、城市的防洪抗涝工作。以及城乡之间的用水调配工作等多项任务，泵站的设计为我国的农业生产以及人民的正常生活用水提供了极大的便利，并且针对我国地区水资源分布不均的情况，可以起到缓解作用，将水资源合理调配，提高了水资源的利用率。随着生活节奏的加快以及经济的不断提升，人们开始过度追求经济利益，在水利工程建设中，只看重工程质量和经济效益，忽视了泵站的运行工作，并没有对泵站进行定期的维修以及保养工作。许多泵站在运行和管理中遇到了各种问题。例如，由于建设时间比较早，一般都有较低的规划和设计标准。情况是，设备老化严重，能源效率低，自动化水平低。涉及到泵站的设计与施工，设备制造、安装与维护，泵站运行的日常管理等多个方面，严重影响了泵站运行效能的发挥。泵站为给我国的经济建设带来了强大的促进作用，不注重泵站的维修与保护工作，缺乏相关的管理工作，那么长此以往，将会引发各种运行故障，降低泵站的使用性能，缩减泵站的使用寿命，严重时还会造成安全事故发生，将会阻碍水利工程建设的发展。

2、造成水利工程泵站运行管理不安全的因素

2.1设计方面的缺陷

我国的水利泵站修建较早，部分泵站在建设过程中采用的技术较为落后，加上缺乏必要的资金支持，其建设标准低于国家标准工程，泵站投入使用后，在长期的运行过程中，其机电部件出现严重的老化问题，泵站中电气设备的安全性及稳定性下降，多数设备的绝缘性能及可靠性能不足，不利于整个泵站系统的安全运行。在水利泵站设计过程中，由于设计人员过分考虑泵站建设成本，造成设计不合理的问题较为突出，影响了水利泵站系统的安全性能及稳定性能。

2.2缺乏完善的管理体系

水利工程建设普遍存在重建设、轻管理的现象，在水利泵站管理过程中，部分管理人员的专业水平及综合素质较低，其缺乏必要的管理经验，多数泵站未建立完善的管理体系，泵站系统运行的效率低下。我国多数泵站运行缺乏必要的资金投入，无法有效的吸引高素质的管理人才，水利泵站运行管理的水平普遍较低。

2.3操作技术方面存在不足

我国多数泵站运行过程中缺乏科学的理论支持，泵站安全管理缺乏自动化、智能化的管理措施及手段。部分水利泵站的电气设备及信息处理水平与现代化标准间的差距较大，泵站机组整体的运行效果较差。水利泵站运行的技术化及高速化水平较低。多数泵站运行管理中缺乏先进的泵站管理技术，泵站运行缺乏必要的资金支持，部分站点的设备及机组较为落后，影响了系统的稳定性及安全性。

2.4其他因素造成的泵站运行不稳定

我国的泵站大多建设较早，泵站建设主要以传统的钢窗结构为主，在长期的运行过程中，泵站设备经空气、雨水等腐蚀，出现了严重的损坏，泵站系统的灵敏度无法保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆泵站基础设备的损害程度较高，其无法有效的满足现代化的生产目标，随着使用年限的增加，泵站系统抵御自然灾害的能力普遍下降，在恶劣的环境下，水利泵站无法正常的运行。

3、水利泵站安全运行管理的措施

3.1进行合理化的规范设计

合理化的设计可以保证水利工程的正常运行。施工单位应按照标准的规定进行设计，只有标准的设计才能提高泵站运行的效率。不能再和之前一样只追求简单化，要对原有的泵站和其他设备进行改善，使之符合运行的标准，只有这样才能让设计更符合实际条件，更有助于泵站的运行。

3.2完善管理制度，规范操作规程

首先，基于泵站实际制定制度，确保制度符合泵站实际运行状况，具有可操作性与全面性。其次，保证制度落到实处，强化相关管理手段，加大对制度落实情况的监督管理，制定责任人制度，管理责任与监督责任落实到个人，强化日常监督检查，完善绩效考核，落实奖惩制度，明确事故追究制度。落实责任的同时还要细化岗位职责，人人有责任，责任到人人，保证泵站运行流畅有序。最后，完善企业内部管理，制定规范化的操作规程，通过科学化的内部管理和规范化的操作规程的要求，提高管理水平，提升泵站运行效率。

3.3强化工作人员责任意识

人是管理工作的主体，高素质的人才是泵站管理的基础，尤其是一线专业技术人才在泵站运行中发挥着不可替代的作用。相关部门应对工作人员和管理人员进行素质教育，培养员工的责任心。在这里也可以制定奖惩制度，对负责任的员工进行奖励，对怠工的人员进行惩罚。对于管理人员，应多给起学习的机会，可以派去别的单位汲取管理经验。也应多聘请优秀的管理人员，提高其的工薪，同时也要把任务合理分配，争取让每一位管理人员都能够最大的发挥自己的才能，从而为施工单位带来效益。

3.4加大技术培训和技术引进力度

泵站管理人员必须熟悉泵站工程结构，明确项目现状和存在的问题，专业技术人员能够操作机电设备，掌握维护维修技能。在任用每一位员工时，都要保证其有足够的技术经验和理论知识。且在工作过程中也要不定期给员工提供学习的机会。除此之外，施工单位也应多加关注国内外关于水利泵站方面的技术进展，能够对自己的施工技术进行改善和进步，可以请相关方面的专家进行指导，也可以派比较优秀的技术人员到先进的单位进行学习，然后回来应用到自己的设备上，争取为工程带来最大的收益。

3.5完善泵站设备

设备是泵站运行的基础，施工单位应对泵站的各个方面进行检查，排除任何一处可能会存在的问题，必要时候可以更新相关设备，避免影响泵站的正常运行。只有保证设备的正常工作才能不影响施工的进程，才能给施工单位带来收益，才能保证水利工程的正常实施。

3.6加强水利泵站安全运行与管理

在水利过程建设的过程中，相关的管理人员在对水泵进行管理时，应该在满足国家的统一标准下，按照水利工程的相关规定，定岗定责，各个人员按照各自的工作内容展开工作，保证泵站安全管理工作的有序进行，完善员工的绩效考核机制，当天在职的工作人员必须控制好泵房人员的进出，检查进出人员的往来，保持良好的泵房纪律。并且水利工程的管理人员需要水泵的工作人员定期对泵房中的机械设备、工具以及维修器械等进行检查，发现故障及时做出维修，保证泵站的机械设备的质量安全，符合正常的工作需求，应加强对泵站工作的监督检查，监督各个环节的工作程序，避免出现违规操作，保证泵站工作的安全运作，工作人员做好安全措施，对泵站进行全面检查，发现有异常现象及时处理。

4、结语

科学的水利泵站安全运行与管理措施是保障整个泵站工程安全运行的基础。从不同的角度制定科学的泵站管理与运行措施，加强泵站系统操作人员的技术培训，建立完善的泵站安全运行与管理制度，提高泵站管理的现代化水平，促进水利泵站的正常运行。

参考文献:

[1]周旭东,张莹,崔凯,尤文成.试谈水利工程中如何规范化管理泵站的安全运行[J].治淮,2019(2)

[2]赖聪敏.浅谈水利泵站安全管理的重要性[J].建材与装饰,2018(52)

论文作者:宋世光

论文发表刊物:《科学与技术》2019年17期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/605ae86784850288a8bb5096.html