# 试论电力调度的安全管理论文_卢斌,张继梅

国网黑龙江省电力有限公司绥化供电公司

摘要：随着人们对于电能的需求增多，电力事故的出现几率也不断增大。电力调度系统作为电力生产过程中的重要组成部分，对于其进行合理的管理可以减少电力事故的出现，本文主要对于电力调度的安全管理工作如何开展进行了简单分析。

关键字：电力调度；安全管理；管理漏洞；

随着国家经济发展，对于电能的需求也越来越多，电力调度系统在电力生产的过程中起到的作用也越来越大。电力调度系统主要是对于电网运行的道闸进行操作，并且要对于电力生产过程出现的问题和故障及时进行解决，以确保电力生产过程的稳定进行。

1、我国电力调度现阶段发展状况

1.1经济不断发展对于电力调度的影响

对着经济进步，科学发展速度加快，我国的电网规模越来越大，电力生产需求也越来越多，随着输出电路以及生产设备的不断增加，确保电力生产过程的安全越来越主要，设备越多，电力生产过程的稳定性越不好，对于电力调度的要求也越来越高。随着经济进步，人们生产生活中对于电能的需求不断加大，依赖越来越重，所以如何确保电能生产运输安全也成为了电力企业发展重点考虑因素。所以对于电力调度安全模式的需求也就更高，并且对着电力生产过程不断地复杂化，对于电力调度模式的要求会不断进行变化。

1.2自然灾害对于电力调度的影响

电力系统由于将电能输入给每一个用户，所以在室外布线复杂，布线数量也很多，从而也就导致自然灾害发生的时候，对于电力系统的影响很大。地震、暴雨、洪水、泥石流以及火灾雷雨等的出现对于电力系统来说都是灾难，会对电力系统的室外布线和设施造成严重的破坏，影响电力调度难度，并且影响用户电能使用。

1.3电力调度系统存在的重要性

我国对于电力调度系统的研究起步较晚，所以在电网架设以及电力调度系统控制上技术还不十分成熟，现阶段的电力调度电网布置仅实现了在部分区域的铺设，同时实现了对于电网铺设区域的电力控制和合理分配，在这些区域的使用中，验证了电力调度对于电力生产过程的重要意义，很好地实现了对于电能设备以及生产过程的管理，所以在电力生产的全部区域建设电力调度系统，可以更好的确保电力系统的稳定性，也更能确保电能使用过程的安全。

2、电力调度系统存在的问题

近些年，随着电能系统使用量增加，对于电力调度系统的需求也不断增加，随着电力调度系统的建设，解决了我国原有电能生产过程中出现的问题，并且随着我国工业生产水平的提高，在许多乡镇企业的电力生产过程中，设备和技术也得到了很大的进步。但是随着电力调度系统使用的增多，许多问题也不断凸显，影响了电力调度系统对于电力生产过程的控制，影响了电能生产的安全。

2.1电力调度员自身的人为因素

电力调度员在日常工作中，安全意识不够，责任心不强，在执行操作的过程中，未能严格遵守规章制度，未认真了解系统运行方式，导致误下命令。当工作量较大、操作任务较繁琐时，对调度命令的下达出现错误。有些调度员工作责任心不强，对调度命令术语使用不规范，依靠经验主观判断，造成误下命令。或者调度员未严格执行调度操作管理制度，工作许可或者结束手续不清，以及工作结束后没有及时回报工作。还有部分调度员执行意识淡薄综合业务素质不高，不清楚事故状况及工作程序，故障处理盲目性大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电力调度系统的设备缺陷

电力调度系统设备有缺陷或者其他施工环节出现漏洞。电力系统设备老化，许多设备一经投入使用就要求能长期保持良好的工作状态，但有些设备由于受运行环境影响，一定程度上都存在着超负荷运行的情况，提前老化，影响系统安全运行。在设备运行过程中，没有设置操作间，或者运行环境变化大，都会增加设备故障的发生率，使系统安全性受到影响。并且调度系统警告信息种类繁多，在实际运用过程中，常会报告一些无用的事故信号，这类信号极易淹没真实的事故信号，为安全监控造成隐患。

2.3电力调度系统的管理因素

新的设备以及运行模式下，在电力系统的管理中，很容易出现一些管理上的漏洞。很多单位不注重安全基础工作，缺乏反事故措施，以技术设备代替现场管理，埋下安全隐患。在设备使用过程中技术管理不到位，操作规程不够完善，或者没有及时根据设备变动重新编写，导致在实际操作中出现事故。

3、电力调度安全管理的实现途径

3.1增强电力调度员的责任心

电力调度的安全管理，是电网运行、电力设施发展的重要环节，影响着经济生活的正常运转。而要做到电力调度的安全管理，首要的是增强电力调度源的工作责任心。责任心是一个人良好素质的体现，也是干好电力调度工作的基础。电力调度中出现的误下命令、误送电、延误送电等问题，都与电力调度员的责任心息息相关。因此，增强电力调度员的责任心尤为重要。电力调度员不仅要严格遵守操作相关规章制度，而且尽职尽责完成本职工作，尤其是必须认真执行交接班制度。提前做好应对措施，以便在发生异常情况时，能够及时果断进行处理。调度员在工作中必须养成自觉认真执行规章制度的习惯，克服习惯性违章，在下达调度命令时，正确使用调度术语，认真执行调度规程。

3.2提高电力调度员的工作水平

随着科学技术的发展，调度可视化监控系统的应用，设备不断更新，电网的现代化水平越来越高，对调度人员的业务素质也提出了更高的要求。电力企业应定期开展对电网调度人员的业务培训和职业道德培训，不仅要使他们成为合格的电网运行指挥者，更要让他们成为电网经济化运行的行家，从而使他们在降损节能工作中发挥更大的作用。通过多种形式的培训，进一步提高电力调度员的整体素质和能力水平，应对各种突发事故，减少安全事故的发生。

3.3创造电力调度员发展的良好外部环境

发展是人成长的动力之源，电力调度员同样需要一个良好的发展环境。要关心他们生活，倾听他们心声，切实解决调度员的实际困难，让调度员能精神饱满地投入工作之中。同时，加强检修的计划性，对设备检修实行动态管理，避免因重复性停电而增加调度员的工作量。尽快解决电网架构中存在的问题，尽可能保证通讯畅通并提高自动化远动设备运行的准确率，让调度员有较多的事故处理应急方案。

3.4充分发挥电力调度自动化的有效作用

随着科技的日新月异，电力调度自动化得到了较快的发展。调度自动化系统是当前电网调度工作中经常会用到的基本工具之一，它能够帮助调度人员对电网进行更好的管理，从而使电网系统能够以更加经济和安全的方式运行。

4、结论

现阶段的电力生产中，电力调度系统的稳定已经成为了，确保电力生产过程稳定的重要组成部分，随着由于管理不善引起的问题增多，电力生产企业对于电力调度系统的管理工作的重视程度也不断增加。增加管理人员安全意识、加强管理人员技术水平，都可以减少由于管理不到位所引起的电力事故出现。并且在电力调度系统的建立过程中，也要注意进行合理的设计，减少安全隐患的存留。

参考文献：

[1]光在超．电网调度工作运行分析与探讨[J]．中国电力教育,2010(33)．

[2]王建军．电力安全调度问题的探讨[J]．科技创新导报，2010（04）.

论文作者:卢斌,张继梅

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/607b6e022abdae51a59622ca.html