# 人工智能在电气工程自动化中的应用探析秦小平论文_秦小平

摘 要：随着现代科技的不断发展，人工智能技术在各个领域得到了广泛应用并取得了非常大的成效。我国引进和研发人工智能技术的时间相对较晚，但是在国民经济发展的推动下我国在人工智能技术的应用上却逐渐形成了一套属于自己的较为完整的综合性体系。这对于我国电气自动化技术的发展和应用来讲无疑是起到了非常重要的、积极的推动作用。

关键词：人工智能;电气自动化;应用

1人工智能技术的应用在电力工程建设中的优势

1.1人工智能技术操作简单

在电力工程建设中人工智能技术也逐渐的投入到了使用中，人工智能技术与传统技术有所不同，人工智能的控制上是通过事先的系统控制的，并且控制上也具有多样化特点。人工智能技术可以随时的实现相关数据的采集工作，并且及时的存储下来，人工智能技术有着自己的显示屏幕，相关的技术工作人员可以根据显屏幕来实时观察工作运行的整体状态，当人工智能技术出现问题的时候会及时的发出警报来提醒工作人员数据异常，当其发生数据异常会人工智能还可以实现故障进行记录，可以预想设定保护数值，可以对相应的设备起到很好的保护作用，对此工作人员也可以更加轻松的进行工作，并且为了适应大众化的智能操作水平，人工智能设备的操作也十分简单，工作人员可以尽快的进入工作状态。

1.2人工智能技术不易受到外界环境的影响

在以往的电力工程中，所使用的控制器还是传统的控制器，这种控制器在操作的过程中比较容易受到外界的干扰，使正常的工作模式受到了影响。与现在的人工智能技术相比，尚且存在着各种各样的问题，人工智能技术不需要动态的模型，因此即使是设置的参数发生了一定的变化，也不会使人工智能受到影响。人工智能可以在一定程度上对一些不确定的因素产生免疫作用，进以实现更加精确的自动化的控制过程。

1.3人工智能技术可以最大限度的降低误差

人工智能技术在工作前首先需要进行参数设置，当参数设定后就不会发生变化，这些参数的数值都会处于一个值域范围内。并且这种人工智能技术对外界的干扰也不会产生影响，同时这种人工智能本身就拥有一定的抗干扰能力。因此我们在工作过程中也不用担心会产生过大的误差，由于这种人工智能技术拥有操作简单、误差小等特点，对于工程的效率的提升上也有着巨大的贡献。

2人工智能技术在电气自动化中的具体应用

2.1 在电气自动化设备中的应用

人工智能技术在电气自动化中有着明显的应用优势，所以工作人员应当加强人工智能技术在电气自动化中的实际应用，首先加强在电气自动化设备中的应用。随着我国科学技术的发展，我国也在不断地提高电气自动化水平，而电气在我們日常生活中重要性的提高，保证电气自动化的正常运行也是保证我们日常生活正常开展的重要前提。传统的电气化运行和发展主要是依靠工作人员，电气在运行过程中，工作人员担负着重要的责任，工作压力十分大，所以对于工作人员的专业素质要求非常高，这样的情况下电气的运行效率往往是很难得到有效的提高。但是随着电气自动化的发展，大大地提升了电气的运行效率，特别是随着对人工智能技术的运用，不仅可以有效地保证电气在运行中的效率，还能保证电气运行中的稳定性，减少各种意外故障的发生。所以加强人工智能技术在电气自动化中的运用，可以有效地减少电气运行中的操作流程，减轻工作人员的工作量，大大地优化了电气自动化的运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 在电气自动化控制中的应用

人工智能技术在电力系统中也有着重要的应用，通过借助人工智能来对系统进行自动化的控制，使得对于系统的控制变得模糊，更有利于计算机完成相关指令的传输和反馈。一般情况下，工作人员在电力系统中应用人工智能技术，应当结合专家系统控制的需求，然后结合其他系统理论，实现相互之间的有效融合，进而形成一种全新有效的灵活系统控制技术，使得在不同的工作环境下可以进行不同调控器的配置，在不同的工作环境进行不同设备参数的设置，更好地实现电气自动化。此外，随着人工智能技术水平的提高，工作人员还可以实现以人工智能来对人脑部分功能的模拟，从更高程度上实现了对电气的自动化控制以及拟人化控制。

2.3 在智能化诊断故障中的应用

在电气工程运转过程中，很多因素都会导致电气自动化设备出现故障。在故障出现之后，电气工程的生产链就会中断，这既不利于工程的流畅性发展，也减少了经济效益。此外，很多的电气工程中没有配备专业的维修人员，在电气设备出现故障之后，不能进行及时的抢修，不仅耽误了工程的运转，也不利于整体体系的发展。但随着人工智能技术的加入，人工智能技术可以有效识别电气设备的故障根源。人工智能技术诊断手段分为三个阶段，分别是理论模糊诊断、网络神经系统诊断和专家诊断。人工智能通过网络上的数据采集和故障分析，对电气设备的故障进行定量检测，无论是电气设备的部件出现问题还是整体性能的问题，人工智能都可以有效地进行诊断。

2.4 在PLC技术中的应用

随着我国工业科学技术的发展，目前电气自动化在我国工业已经得到了广泛的应用，要保证电气的自动化运行，必须要确保电气自动化设备以及元件的质量，其中电气自动化最常见以及最重要的元件是磁性继电器，但是由于磁性继电器的操作系统难度比较大，导致工作人员对于磁性继电器的操作熟练程度不高，很容易在操作过程中出现错误，从而使得继电器的安全性以及可靠性都无法满足当前电气自动化运行的要求。而加强人工智能技术在PLC技术中的运用，可以有效地提高PLC技术的优势，有效地简化磁性继电器的操作，大大地提高了继电器操作过程中的可靠性，使得电气自动化设备数据在传输过程中更加稳定和高效。为此，电力工作人员也应当重视人工智能技术在PLC技术中的运用，保证电气自动化设备运行的稳定性以及可靠性，保证电气自动化的正常运行。

3 人工智能技术在电气自动化中的应用前景

层级管理一直是管理人力资源的有效手段，随着人工智能技术在电气自动化领域中的应用，人工智能仅仅成为机械化的工具，并不能体现其智能性。实际上，人工智能技术也分为多种，既有高级技术，也有低级技术。如果实现将各级技术进行层级管理，利用高级人工智能技术对低级人工智能技术进行制约并监控，不仅能极大程度上确保整个人工智能运行体系的安全，还能防止人工智能系统出现故障而造成的安全事故。但是，人工智能技术的层级管理仅仅是一个设想，因为在当下的发展阶段，对于人工智能的技术和管理还存在着一定的不足，要想实现人工智能体系的层级管理，还需要更多新技术、新手段的加持。

4 结语

总之，在电气工程自动化发展过程中，微机技术及信息技术的应用对传统的生产方式带来了巨大的变革。人工智能技术是信息技术及计算机技术的衍生产物，将人工智能技术运用在电气工程自动化领域中，能使生产效率更高，产品性能更好。针对当前电气工程智能化发展中存在的问题，本文提出有针对性的解决措施，能有效防止这些问题对电气工程智能化发展产生影响，进而使我国电气工程技术及自动化控制技术得到更好的发展。

参考文献：

[1] 刘智.电气工程自动化中人工智能的运用[J].装饰装修天地，2017（18）：76.

[2] 谭伟.电气工程自动化中人工智能的运用[J].江西建材，2017（7）：217～300.

[3] 梁华.人工智能的电气工程应用[J].计算机产品与流通，2017（12）：92.

论文作者:秦小平

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/609c45f9f5aec8a7076a96bd.html