# 医学计量在医疗设备质量控制中的作用浅析论文_王树强陈基才

王树强陈基才

（新疆库尔勒市解放军第273医院药械科新疆库尔勒841000）

【摘要】医学计量可以确保医疗设备的安全，在医疗设备保障中具有重要的作用。笔者从医学计量的相关概念进行分析，并对医疗设备质量控制的内容进行概括总结分析，并提出加强医院医学计量工作的具体措施。

【关键词】医学计量；医疗设备；质量控制；医院

【中图分类号】R197 324【文献标识码】B【文章编号】1003-5028(2013)10-0367-02

随着医疗技术的发展，医疗设备在临床上运用越来越多，医疗设备为患者的疾病的诊断上具有重要的作用，为临床医生确定患者的疾病提供了有效参考依据，是临床上重要的诊断手段之一。

1医学计量的概念

医学计量是为了确保患者的生命体征参数、药物使用剂量等计量单位的统一和量值传递准确的一种测量科学，是医疗设备安全运转的重要手段［1］。医学计量是将医学技术能力、物质方法、法律手段和计量学相关知识等综合运用起来，为生物医学研究及临床诊断提供有效的保障，是计量学在生物医学领域的引用和发展，可以将其划为计量学的范畴。医学计量检定是医院实现准确诊断和治疗的重要方式之一，为患者康复提供了有力的保障。

2医疗设备质量控制的内容

2 1医疗设备购置的质量控制:对医疗设备的购置管理是医院的医疗设备安全运作和质量保障的关键，只有控制每台购置的设备的质量，才能确保设备的安全性。购置新设备时，应当注重设备的质量，严格对设备供应渠道进行管理，确保所购买的设备都能够安全的应用到临床上来。设备购置时，因设备购置的结构的复杂，要质量控制有一定的难度，所以可以采用不同的方法来控制设备的质量，如根据临床评估、尾款支付、计划制定等方法。［2］。

2 2医疗设备临床应用的质量控制:医院医疗设备的质量控制对医疗服务质量有一定的影响。医院有必要对医疗设备的临床应用的质量进行控制；①医疗设备在正式投入使用前，首先应对设备的操作员和设备的维修人员进行培训，让他们加深对医疗设备的内部机构、工作原理、性能、使用方法以及注意事项的了解；②医院的医学工程人员与设备所分配的科室必须要熟练使用设备的操作说明书，严格按照要求操作，并且多注意所要注意的事项、容易出现安全风险的情况；③医疗设备在交付临床使用前，必须对设备进行全面的检测，确保设备的安全性以及各项指标是否达到质量要求。

2 3医疗设备使用质量控制:医院的医疗设备的使用质量控制是指设备从进入医院开始到正常使用的过程以及到设备报废的全过程。设备使用质量控制的工作包括：质量检测、计量管理、设备维修和维护保养及淘汰报废四个方面［3］。

图1医疗设备质量控制模型

2 3 1质量检测：医院的医疗设备质量检测是保证医疗设备安全使用与控制质量的前提。医疗设备检测员应当定期对设备进行性能测试，及时了解和熟悉设备的性能状况，保证设备在使用过程中不出现故障，从而提高诊疗的效果，尽可能的建设诊疗的误差。

2 3 2计量管理：医学计量在医疗设备质量控制中非常重要，对保障设备在临床的使用安全极为重要。医学计量首先要关注的是设备的性能是否达到相关规定的要求。对没有达到要求的设备提出维修或者更换意见。医院应根据自身的条件建立计量管理体系，从而加强对医院的医疗设备的管理，让医计量有相应的参考依据。

2 3 3医疗设备的淘汰报废：这是医院的医疗设备质量控制的最后一个环节，设备报废后需要对报废的原因的分析，分析该设备的自然生命终止还是故障无法维修等原因。医院设备维护技术人员应当对报废的设计进行技术鉴定分析，绝不让质量不合格的设备还继续使用，以免出现误诊的情况。

3加强医院医学计量工作的具体措施

随着科学技术的高速发展，医学设备的发展也呈现多元化，多参数、智能化、数字化、网络信息化是医学设备发展的趋势，因而对医学计量也提出了新要求。今后的医学计量朝着开展数字化、高精度的综合参数检测发展。医院除了要检测设备的技术更新，还需对此做出相应的措施，来推动医学计量工作的发展。

3 1全面提高医疗设备质量控制的认识：首先，我们需要提升医院各级领导对医疗设备质量控制有很高的认识，应该建立起以院长负责的医疗设备质量控制体系以及健全的管理制度，由院长带头从自己做起。其次，开展对医疗设备质量控制的宣传和引导工作，提高医院人员对医疗设备质量控制的意识。第三，带领医院人员一起参与到医疗设备质量控制的工作中，做到齐抓共管，达成一种上情下达以及下情上报的气氛，适时的监控医疗设备质量控制情况，让医院管理人员在第一时间知道设备质量的情况，并且成为平时医院工作的重要内容。

3 2加大医学计量宣传力度，普及计量法律意识：医学计量与医疗设备质量也有很大的关系，同时还关系着医务人员的自身安全，但大多数医务人员对医学计量的概念与主要内容还非常模糊，因此，医院内部需要常常开展一些多式样的宣传活动，并且在医院的继续教育课程中添加跟医学计量相关的知识，使医院人员对计量有种法制观念。帮助医务人员从思想上真正认识到计量，并且接受，从而形成一种意识，并且能够落实到行动当中，正式的推动医学计量的发展。

3 3落实医疗设备的预防性维护和定期检修制度：对医疗设备进行质量控制和应用安全的基本途径就是定期的检修以及预防性的维护。如果医疗设备在平时使用过程中出现问题或者故障，医学工程部技术人员要按规定去定期保养、常规维护、检测以及校正，及时发现问题，然后查明原因，及时解决问题，排除故障，再进行检定以及校准。假如医院没有检定资格，就必须送到国家计量单位去进行检定，确保医疗设备的正常运作。

参考文献

［1］周秀华.关于医疗设备计量工作的探讨［J］.医疗装备，2010(10).

［2］张晓玲.医学计量与医疗设备质量控制［J］.解放军医院管理杂志，2009(01).

［3］武书兴,李懿,孟建军,等.加强医学计量管理,提升医院医疗质量［J］.解放军医院管理杂志，2008(04).

论文作者:王树强陈基才

论文发表刊物:《河南中医》2013年10月第2期供稿

论文发表时间:2014-3-19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/60beec71e7a9fd8b93fdab72.html