# 高层建筑电气与给排水的问题探讨论文_孙朝琴

苏州天狮建设监理有限公司

摘要：对高层建筑而言，其电气以及给排水设计和安装的质量直接影响着其舒适程度和实用性，因此高层建筑施工过程中应对电气设计和施工、给排水设计和施工给予重点关注，确保设计的合理性，同时保障工程质量。本文就高层建筑施工中电气工程和给排水工程的相关问题进行探讨。

关键词：高层建筑；电气；给排水

随着城市化进程不断推进，更新与改造建筑物也得到发展，高层建筑因提升城市整体地位、节约空间等特点成为主流建筑。但要想保证工程的合理性，应重点关注电气工程和给排水工程，所以现阶段对高层建筑工程中的电气工程、给排水工程提出了更高的要求，需要完善设计，控制施工质量，以保证高层建筑的使用功能。

一、高层建筑电气设计要求

在高层建筑电气设计过程中所需文件主要包括图纸目录、设备表、设计说明以及计算书等。在配电箱设计方面，要求配电箱、配电柜的规格不同，其技术指标应与设计要求和规范要求相符合。相关投标人应掌握执行标准，并以执行标准为依据履行，执行标准包含了两个方面，一方面为国家标准，即GB7251；另一方面为行业标准，即电气安装标准。基于这两项标准对供电材料进行提供，材料供应标准应与国家、行业标准相同或更高。从配电箱相关内容来说，其内在板材和外观两方面指标应与相关规定相符合。在合作之前，供应商应签署有关协议或声明，配电箱和配电柜均应与国家标准要求下的冷轧钢板相符合。通常情况下，落地柜制作应采用≥0.2厘米厚的冷板。用于照明且在60厘米及以上的控制器和配电器制作应用≥0.2厘米厚的冷轧钢板，针对小于60厘米的控制器和配电器制作应用1.5厘米厚的冷轧钢板。箱外表面板材在0.3厘米厚度以上的箱体左侧背后上下两端各焊镀锌扁钢，规格为40×4，保证其与箱体垂直，并外凸15厘米。暗箱体左侧中间和右侧中间应上下各敷设一根角钢，各0.1例，规格为40×4×50，便于安装过程中对箱体进行固定。

二、高层建筑电气施工措施

当加装在晶体管基极、集电极以及发射极中的电容器处于关闭状态时，通常会延迟晶体管动作，为避免此种影响，可正常导通输入电路中晶体管，这部分晶体管应处于深度饱和的工作环境，其中第一级晶体管输入电路应加设反向二极管以达到保护的目的，在基极、发射极输入电路中干扰电压输入较高时，可能击穿晶体管，可以通过正向电压降低约0.7V的二极管进行保护。在因干扰而导致的电磁继电器消除过程中，晶体管负荷属于电磁继电器，为避免因天气灾害等因素影响线路，如闪电、雷击等，可装设避雷装置，以避免或减少电击。为避免因电击而导致的断电、跳闸等现象，可装设自动重合闸。为避免雷电以及其他因素导致的停电问题，可装设中性点消弧线圈，避免危险性雷击或单相接地。

三、高层建筑电气施工质量控制

高层建筑电气施工质量的控制主要包括建筑材料质量控制、构配件质量控制以及设备质量控制，对建筑工程物质基础保证进行确定，深入了解供应厂家，应选择信誉状况良好的厂家，确保供货厂家的供应能力，同时选择经过国家认证许可且有资金保证、技术支持的供货厂商，以保证产品质量。为避免管道内进入雨水，应向外倾斜管道口。在浇筑混凝土之前，电气工程师应对接地引线和电极进行检查，这与建筑安全有直接关系。不管是焊接长度，还是焊接质量，都应与设计要求和规范要求相符合，并注意对焊缝进行检查。管道间连接不仅要紧密，还要牢固绑扎，避免混凝土流入发生堵漏现象，如果混凝土砂浆出现泄露问题，不仅管道无法继续使用，还会使整体施工进度受到一定影响。在与土建工程交叉施工作业过程中，应强化保护地面管道，若发现管道损坏问题，应及时对其进行修复，保证管道施工质量，以控制电气工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、高层建筑给排水设计要求

在高层建筑中，通常需要在下层单独设置，并强化排入系统。针对二十层建筑，应在与地面相距2-3层设置分开独立的排放装置，在设计地下车库时应设置有较大口径的排水管道和格栅沟槽，供水系统或泵坑的排水泵功能应＞10升/秒。高层建筑中的污水处理系统和雨水处理系统应设置分流排放，在选取排水管道时，不同种类的塑料水管因凭借耐腐蚀性和环保性等良好品质而得到认可，但一些有较强机械性的塑料供水管，如果在表面进行安装，不仅对建筑美观性有一定影响，且容易在碰撞作用下出现破坏问题，且防火性能相对较差。要想使这些问题得到彻底解决，可选用隐藏式安装方式，使给排水管道的耐老化性能提升。如果有掩盖安装环境，则可以在其环境下进行安装，如果不容易对设置进行隐藏，配管应在不易受损处安装，或在安装过程中加设保护装置。近些年，高层住宅通常在底层铺设分户支管供水点管线，通常以底板形式进行采暖，强弱电管线以及供电、供热等专业作业过程中应做好内部协调，在标志物相对明显的位置，供水管道的铺设，应做好警示标志，避免使供水管网被损坏。

五、高层建筑给排水施工措施

为避免影响施工进度，应做好施工材料准备工作。首先在材料质量方面，为使施工材料质量得到保障，在进场之前要求供应商出示合格证书等相关资料，以事先预定程序为依据进场，还可以以实际情况为依据分批次进场。给排水施工首先要做好安装准备工作，然后安装立管、干管、支管，再做好管道试压和冲洗工作，最后作水试验。按照这一施工流程，监理人员应把握好每个环节和细节。施工人员应提前预防管件尺寸不合适而产生的一系列问题，对重要零部件的设计优点和缺点进行了解，预留不同楼层之间的连接孔洞，在预留孔洞过程中应尽量使用专业模具，将对应模板置于上、下层板面间并固定好，在模板外涂刷脱模材料，以便于拆除。针对相对集中的管井和管道地地板预留孔，应留钢铁网以保证其安全，所以不能对各管道进行单一留孔，应统一留槽，以保证给排水工程的质量。六、高层建筑给排水施工质量控制

在高层建筑给排水工程中，应遵循小管、支管、非重力流管、可弯曲管为大管、主管、重力流管、不可弯曲管让路的原则。在设计过程中，如果遇到管道与管道相撞问题，应遵循技术要求低者为技术要求高者让路的原则。在实际操作过程中，热介质管路和冷介质管路分别排列在上、下位置；金属和非金属管路在排列时应按照从上至下的原则进行。在确认管线排列间距时，应以保温层、后期检修、阀门等安装方便和更换方便为主要原则。因建筑内空间有限，因此在安装器材时应注意间距适宜，不能过宽。管路本身外壁以及热绝缘层外壁等突出部位应与柱子边缘或墙壁相距超过1米。并排管路中阀门手轮之间应以1米为参考距离。应检修安装完成的供水管道，检查其工作状态是否正常。及时检修阀门漏水和管道漏水问题，在检修操作中应以规范要求为标准进行，针对无法直接进行测试压力的配件，应给予单独检测，拆下配件换上临时配件，待检验合格之后再装回。在检验期间应注意高排气、低注水，且避免因测试而出现的突发事件，应做好预防措施，在试验通过之后，应做好清洗管道工作。

结语：

在高层建筑中，电气工程和给排水工程均属于基础性工程，其工程质量对建筑整体质量有直接影响。伴随时代进步、科技发展，高层建筑中的电气工程技术和给排水工程技术也得到了长足发展。要想保证高层建筑的施工质量，应对电气工程、给排水工程的施工技术、施工措施、施工质量进行有效控制，以工程实际特点为依据进行安装，保证电气系统和给排水系统良好运行，力求保护环境、节约资源，建设高质量建筑工程，使高层建筑的经济和社会效益得到充分体现。

参考文献：

[1]王新波，王千.高层建筑电气与给排水的问题探讨[J].建筑工程技术与设计，2016（16）.

[2]韩胜利，邱军凤.高层建筑电气与给排水安装工程施工技术的应用[J].环球市场，2016（10）.

论文作者:孙朝琴

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/610f21e60924284a1986b028.html