# 房屋建筑施工图的设计优化的研究论文_陈丽娟

摘要：建筑行业的快速发展提升了建筑设计图的设计要求，而建筑项目周期的不断减少为施工图设计和建筑施工带来了挑战，直接导致施工图周密性降低，缺少对施工难易度、施工成本的精准考量，对施工进度产生消极影响。因此，设计者有必要结合建筑特点和使用效果优化建筑施工图，提升建筑施工及使用质量。鉴于此，本文对房屋建筑施工图的设计优化进行了分析，以供参考。

关键词：房屋建筑；施工图；设计优化；分析

引言

建筑施工图设计具有较强的综合性，各个部分相互影响密不可分，因此在进行施工图设计中不能片面考虑，需要考虑多种因素。而且施工图设计将直接影响到施工项目的进行，因此有必要将施工图设计的质量最大化。

1建筑建设图设计完善的意义

1.1有助于把控项目施工成本

建筑建设图设计完善既能够优化施工组织有关细节，还可以把控项目投入成本。但是，在具体工作中，建筑建设图设计师没有仔细对待图纸的设计完善。建筑建设图设计完善环节会产生设计理论、投入资金限额等要求，便于把控项目投入成本。主要的设计优化涉及如下几点：

（1）负责项目组织设计图的单位把已经绘制好的图纸上交给主要负责建筑工程的施工企业。

（2）建筑施工企业会设置专门负责核实的部门，按照早期预算、施工组织经济技术等各项指标、国标规定、建筑项目设计标准等对项目展开施工预算，再根据企业战略目标预算管理归纳出项目总体的评价结果。

（3）审查机构把设计图上投入成本很高的项目独立列出来，对复杂的细节进行详细审核，然后进行专业对比、分析，由此判定项目可否进行优化与改善。

1.2减小施工工作难度

大部分情况下，建筑建设图设计师在早期设计图纸时，没有把握建筑施工范围的实际情况，及其有关建筑施工企业的施工能力、使用的工艺方法等情况，所以建筑建设图设计师大致设计出的建设图纸也许无法满足施工企业实际施工环境，导致产生早期预算与建筑企业本身计划不一致的现象，或是产生建筑建设难度很大等问题，甚至影响建筑企业施工工作的顺利进行。而对建筑建设图设计优化，要求安排建筑施工企业的相关专业员工及时修正，经过相互探讨，进而设计出更加科学的建筑建设图纸，而且还可以使建筑施工企业相关人员参加早期准备任务，减小后期施工工作难度，缩减建筑准备过程的时间，提升工作效率。

2施工图设计中常见问题的分析

2.1总图设计中的缺陷问题

总平面图设计中存在缺陷的问题常常出现在房地产项目的施工图设计中，主要是由于一些中小项目的总体规划中存在不合理的情况。在一般平面设计中，大部分存在问题的项目都集中在施工总平面的设计上，如总平面设计忽略了间距、道路、挡土墙等一系列问题。所以，在进行建筑物的总图设计时，应综合考虑多个方面，统筹全局，注重细节，完善建筑施工图，避免因总设计出现问题，而影响整个工程的进行，造成经济损失。

2.2设计中的防火问题

在建筑施工图设计中，防火问题越来越被重视，这些问题主要出现在以下几个方面：首先，在消防车道的设计上应该考虑现实使用中出现的一些问题，设计上应符合规范并严格遵守，从而在发生火灾时，不影响消防车的行驶，以便救援工作能及时进行。其次，变形缝具有较强的拔火作用，但是有些实际设计中却容易被忽视，成为薄弱点，不能采用可燃材料覆盖变形缝；最后，建筑工程设计人员对商业等大空间密集程度计算概念不清楚，因此，建筑物的疏散宽度不能满足强制性要求。

3房屋建筑施工图的设计优化途径

3.1明确建筑施工图纸的方案审查

首先，我们需要对建设失败进行方案审查和研究，总结出问题并提出好的解决方法。在建筑施工图的设计过程中，设计师必须经过严格的程序，根据施工方的要求正确审查图纸计划，并明确建设图纸的方案。综合我国目前建筑施工图设计的情况，提高建筑施工图的质量，我们必须加强对建设计划的审查，诚实地履行审查义务。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆您还必须及时解决建筑施工图设计中存在的问题，以确保整个施工图设计的质量，并确保建筑施工图符合建筑设计的要求，从而提高建筑施工的施工进度。

3.2总图设计优化

民用建筑的发展升级使总图设计工作逐渐复杂化，因此若想使施工图达到理想设计效果，应加强总图的设计优化。目前部分设计公司在设计民用建筑施工图时，主要由工程师围绕社会、艺术等层面进行规划统筹，接着总图设计师将会负责专业性工作，如道路设计、管线综合设计等。总图中蕴含了多种设计内容，是民用建筑设计的主要部分，且有关审批工作也将总图作为参考的依据。因此，在总图设计时，首先需要结合设计规范和法规。其次，结合建筑特性，设计人员应具备专业知识、设计能力、沟通水平，进而确保对项目设计整体目标的多重控制。最后，在保证民用建筑使用能力的基础上，结合工程投资成本对材料、工程量进行科学控制，避免不科学设计变更问题的出现，减少较大的投资额度。

以某购物中心项目为例，此工程总面积4万m2、三层结构。在总图设计时，科学规划了立体交通与平面交通流线，完成了线路设计，使得区域内交通流线的合理与清晰，避免人车混行的情况。同时，停车位利用屋顶和地下结合方式，科学设置地库的出入口，保证屋顶停车场与地下车库的出入口不处于同一个交点，而在建筑的两侧，避免车行流线的密集和交叉问题。此外，结合此建筑实际特征进行总线设计时，由于项目属于绿色节能工程，需要用到太阳能热水器与光伏发电系统，会导致屋顶可利用空间不足，因此设计人员通过钢架高位布置太阳能板，统一规划屋顶停车位，节省开挖地库的工作量与造价，提升屋顶区域的可利用率。

3.3注重各个专业间的配合

施工图设计不仅需要较强的专业能力，而且它需要不同专业之间的密切合作和配合，如果各专业间配合不当，将大大降低建筑设计的质量，影响最终设计成果。所以建筑设计需要加强各专业间的配合。同时也对建筑设计师提出了更高的综合性的要求，需要设计师加强专业知识的学习，与时俱进，掌握最新的专业动态，在提高设计师专业能力的基础上，加强各专业间沟通，在必要时，互相配合，提高建筑设计质量。

3.4施工图设计过程中要做到节能环保

保护环境每个人都有责任。建设过程对环境的危害也很大。为了建设环保社会，设计施工图时要始终保持环保理念，最大限度地节约资源，同时完成建设工程。设计节能环保的建筑图纸有助于我国建筑业实现可持续发展的目标。

但是，节能和环境保护目前面临的最大问题是技术问题，相关技术尚未取得重大突破，因此目前在建设期间执行节能和环境保护工作的成本很高。最近采用了很多节能玻璃，这些玻璃在夏季降低光透率，降低建筑物的温度，减少噪音污染，冬季保持室温，促进室内空气循环，提高人体舒适度。但是这项技术还没有取得重大突破，成本很高。以后，如果技术发展能大大降低成本，就可以将能效和环境应用到各建筑物中。

3.5加强施工设计人员自身的总体水平

最后，为了提高建筑施工图设计的质量，还必须提高设计人员的水平。为此，建设工程要加强设计师培训，改善综合工作技术，提高建筑设计图的质量。从我国目前建筑施工施工图设计的情况来看，设计师对建筑施工图设计质量的影响各不相同。您还必须加强设计者的监督和管理，并设置相应的激励措施，使设计者能够根据需要设计建筑施工图。

结束语

伴随人民生活水平的日益提高，人民对居住环境提出了更高要求，对此对建筑设计师的技能要求也很高。施工图设计者不但技术知识能力要较高，对原材料、工艺等也要有一定了解，所以需要设计师要非常丰富的设计观念及知识储备，全面考量多种因素，让设计空间得到最大程度的科学分配。

参考文献

[1]李超.探析如何提升建筑施工图设计管理水平[J].中国住宅设施,2019(02):35-36.

[2]马琴.民用建筑施工图设计存在的常见问题与对策论述[J].建材与装饰,2019(01):135.

[3]严宏诒.建筑施工图设计中的问题探究[J].住宅与房地产,2018(33):79.

[4]童志国.建筑施工图设计相关要点的反思与探索[J].城市建设理论研究(电子版),2018(28):206.

[5]刘兵.建筑施工图设计中的注意事项实践思考[J].智能城市,2018,4(15):44-45.

论文作者:陈丽娟

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/615bf2e20424699580e838fc.html