# 试论消防配电设计在建筑电气设计中的运用论文_吴子谦

广东博意建筑设计院有限公司 528000

摘要：随着时代的不断变迁，我国经济也迎来了飞速发展的时期，经济的发展带动了各行各业的发展，其中也包括了建筑行业。但建筑行业的安全问题，尤其是消防安全问题始终是人们最关心的问题。所以在建筑施工过程中必须合理设计电气消防，以保障居民的人身生命财产安全。本文结合实际情况，深入解析消防配电设计在建筑电气设计中的重要性以及现如今我国在消防配电设计中存在的问题，并就这些问题提出自己的解决方案。

关键词：消防配电设计；建筑电气设计；运用

引言

随着我国经济的不断发展，建筑工程的数量和规模也在飞速增长，在建筑施工的过程中消防建设无疑是放在第一位的，因为它关系的是人的生命财产安全。而在消防建设中，消防配电的设计占据了重要地位，一个好的设计可以帮助建筑施工更好的进行。而一旦发生火灾，一个好的消防建设也可以帮助人们快速控制火情，进行灭火处理，减少因火灾而引起的人身财产损失，所以消防配电设计必须要做好。

1消防配电设计在建筑电气设计中的重要性

1.1完善的消防配电设计所能起的作用

消防配电设计在建筑施工过程中占据了重要地位。我们都知道，在建筑物中，配电线路是隐藏的，这虽然方便了人们的生活，但一旦发生事故，最轻的情况是导致停电，若事故情况严重，很有可能会导致火灾。这时消防配电设计的重要性就凸显了出来，一个完整的消防电气设施包括灾情报警系统，设备配电，消防联动设施等等。灾情报警系统的主要功能是在火灾的最初发生时发出警报，这会警示人们及时控制火情，进行灭火处理，降低重大火灾发生的几率，提高建筑的居住安全性，对于人们的人身财产来说也是一种安全保证。火灾一直是人们生命安全的重大威胁因素，一直受到人们尤其是领导人的高度关注，尤其是在人群密集的地方比如学校，医院，工地以及存有易燃易爆物品的地方等，消防电气的设计必须做到尽善尽美。烟雾探测仪，火灾烟雾警报器是必须安装的，这些设备可以检测可燃性气体的存在，及时发出警报，预防火灾的发生。

1.2消防配电设施对人类的长久发展有帮助

消防电气设备的广泛应用，提高了建筑的安全系数，这就使得人们不再像以前一样，因为害怕发生火灾而提心吊胆的生活，对于人们的生活压力，尤其是心理上的压力来说也是一种减轻。但要注意，消防设备的应用并不能完全阻止火灾的发生，日常生活中还是要注意一些容易引起火灾的事项，比如老化的配电线路以及家里的大功率用电器等等，对于老化线路要及时更换，也要注意大功率电器的使用状态。同时，多开展一些关于如何预防火灾发生以及火灾发生后应该如何处理的讲座和宣传活动，这对于人们的生命安全和财产安全来说也是一种负责。火灾的发生次数少了，因火灾损失的财务以及生命也就少了。这样也有助于人们生活水平的提高，对于人类的长久发展来说也有极大的帮助。

2目前我国建筑电气设计中消防配电设计现状

虽然我国的建筑电气设计行业正处于飞速发展阶段，但目前消防配电的设计中还存在着一些需要解决的问题。下面，本文将一一列举：第一，消防配电的设计没有将手动与自动结合起来。这个问题与我国的发电机行业也有一定的关联，很多情况下发电机是没有自动启动程序和自动检测电压的功能的，一旦断电就需要手动启动发电机。如果在施工时发生断电，由于无法及时恢复供电，耽误工作进程是一方面，但更重要的是这很容易造成安全隐患，威胁施工人员的生命安全。第二，我国有些建筑施工工程的供电方式需要改进。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有些建筑工程的供电方式是采用的双路供电，用双刀头开关去连接低压母线，这种方法的危险系数较高，因为不仅要保证高压供电，还要保证发电机的自备供电，这就很难保障电压的稳定，很容易出现事故。第三，缺乏电源监控设备，很多建筑工程企业并不重视电源监控这方面，但电源监控设备对于火灾的预防的确有着很大的帮助，它可以帮助消防工作人员及时掌握动态的供电情况，帮助消防人员及时发现火灾隐患并能及时制定解决方案，预防火灾发生。第四，电线电缆的选择不合理。有些企业为节省成本会选择一些假冒伪劣商品，以次充好，但这样的电线电缆在运用过程中极易出现问题，引发火灾。同时，若不做好电线电缆预防性维护，也会极大的降低消防设备的有效性，加剧因火灾而造成的损失。

3关于建筑电气设计中消防配电设计的运用

3.1配电线路敷设设计

配电线路的质量对消防系统的安全性与可靠性的影响很大，所以对于配电线路的敷设一定要进行全面综合的考虑。敷设材料，保护工作，敷设方法都应该考虑在内。目前我国的线路敷设材料一般是选择铜芯或者是电缆，配电线路的耐压值一定要在四百五十伏以上。具体的线路敷设设计还是要结合实际情况。线路敷设方法分为两种，明敷和暗敷，两种敷设方法各有各的优点，比如暗敷的防火性能比较好，且操作起来成本较低，但暗敷容易受到环境的制约和影响。明敷对环境的要求不高，且操作较为简单，但明敷的防火性能比起暗敷来要差一些。到底选择哪一种敷设方法还需结合现场的实际情况。如果选用明敷，就一定要做好火灾的防护工作，比如用密闭金属线槽进行保护或者封堵防火孔洞，并将配电线路的线槽以及套管涂抹防火材料。如果采用暗敷，也要注意做好防火措施，但不需要像明敷一样复杂，只需要在电缆铺设时在不易燃烧的内部结构中布设线缆即可。

3.2合理设计供水系统

供水系统在消防系统中占据了重要的地位，做好火灾防范的前提就是做好供水系统的设计。消防栓的位置设计也是消防设计中的重中之重，一定要根据防火设计规范来进行消防栓的位置设计，这样的设计可以帮助人们在火灾的第一时间就可以运用消防水泵进行灭火处理。在以前的一些消防设计中，一些消防设计人员会用手动报警按钮代替消防栓按钮，他们认为用手动报警按钮也可以启动消防栓，但实际上这两个按钮的作用是不同的，消防栓按钮是直接传递信号到信息中心，而手动报警按钮则是通知信息中心关于火灾的消息，然后消防中心再根据火灾的实际情况来采取相应的措施，然后各部门才开始联合行动。消防栓按钮是控制消防栓的开关，意义重大，消防设计人员必须在设计过程中保证消防栓按钮的电压稳定而且安全，这样才能保证在火灾发生的第一时间及时启动消防栓，而工作人员也可以在第一时间打开消防水泵，并且对消防水泵的使用进行远程控制，这样会也为火灾的救援争取到宝贵的时间。

结语

火灾一直都是威胁人们生命安全的重要因素。而随着我国经济的快速发展，建筑工程的数量与规模也在逐步增长，建筑物的安全尤其是消防安全所受到的重视也越来越多。综上所述，消防配电设计在建筑电气设计中的重要性毋庸置疑，施工单位应规划好建筑物中的消防措施，选择最适合的供电途径和供电线路，安装好建筑物中的火灾报警装置，做到将火灾有效的扼杀在摇篮之中，保障人民的生命财产安全。

参考文献：

[1]汪海忠.建筑电气设计中消防配电设计[J].住宅与房地产，2018（07）：96.

[2]侯兵雷.解析消防配电设计在建筑电气设计中的应用[J].建材与装饰，2018（04）：88.

[3]颜宏勇.建筑电气设计中消防配电几个问题探讨[J].建筑电气，2016，35（12）：13-15.

[4]常玉钊.建筑电气设计中消防配电设计的探析[J].科技展望，2015，25（22）：27.

论文作者:吴子谦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61a214e47415bb1ea0f678ee.html