# 城市燃气管网安全运行问题及其对策梁锐坚论文_梁锐坚

摘要：在城市建设的过程中，燃气管网起着非常重要的作用，关系到城市居民的正常生活。在开展管网设施建设的过程中，会遇到很多威胁管网安全的因素，影响人们的生命财产安全。本文通过对城市燃气管网安全运行问题进行探讨，发现解决安全隐患的对策，从而促进我国城市管网建设工作更加顺利进行。

关键词：城市燃气管网；安全运行；问题对策

前言

目前我国城市燃气管网建设已经成为主流趋势，并且随着现代化建设的不断推进，我国很多城市都有完善的燃气管道设施，伴随着西气东输工程的顺利进展，我国城市燃气管网建设也迎来了一个新的局面。在城市燃气管网建设的过程中，社会各个方面要多加重视和注意在管网建设过程中的问题，从而促进我国管网建设过程的顺利进行，相关政府部门要加以重视，制定相应的建设规章制度，从而使城市燃气管网建设工作能够得到顺利开展。

1城市燃气管网安全运行存在的问题

1.1地下管网缺乏规范管理，不安全因素增加

在城市燃气管网建设的过程中，随着不断增加的管网数量以及不断开展的旧城区改造项目，使城市燃气管网建设有了新的发展，城市燃气用户也因此有了更多的燃气使用便利。然而在开展燃气管网建设的过程中，由于没有合理的城市管理模式，在管理过程中采用条块分割方法，不利于地下燃气管网管理工作的有效进行，使建设单位在开展燃气管网建设工作中擅自改变建设计划，市民在使用城市管网的过程中不注重对管网加以保护，导致燃气管网安全隐患的严重存在。一些局部区域在建设的过程中不能够充分重视对管网的保护，导致燃气管网遭到破坏。

1.2违章建筑严重影响了城市燃气管网及设施的安全运行

目前城市中存在很多违章建筑，这些违章建筑建设在城市管网的上方，就会对埋设在城市地下的管网造成破坏，留下严重的安全隐患。在这些违章建筑中，有些是居民擅自进行建筑物的搭建，有些是建筑物对燃气管线的挤压，有些是燃气管网被建筑物封闭住，难以进行维护工作。只要这些被违章建筑挡住的燃气管线发生破损情况，管网的维修工作人员就不能够对管网进行及时的维修工作，可能会造成严重的燃气安全事故。目前燃气管网上的违章建筑管理是一个很大的问题，这其中有一些历史遗留的问题，也有目前城市管理中的不完善。由于过去在城市规划方面经验不足，城市管网的建设工作并不在城市规划的内容之中，导致很多管网建设位置不科学，同时这些管网由于没有记录，管理起来也颇为麻烦。还有些是处于经济利益方面的考虑，一些城市建设单位为了能够获取更大的经济利益，省去了办理相关手续的环节，就直接在燃气管网调压阀旁边进行建筑物的建设工作，从而使管网调压设备不能够顺利操作。还有些建筑单位无视管网调压箱安全距离，在安全距离之内进行建筑工程，甚至在违章建筑内开设各种饭店、服装店等等，一旦居住房屋理念的燃气管道泄漏，会造成大量的人员伤亡，造成难以想象的后果。

1.3道路和建筑施工损坏燃气管道，造成燃气泄漏安全事故

城市道路施工是城市建设的重要项目，在对旧城区改造的过程中，道路重新建设以及其他相应的建筑工程开展十分频繁。除了道路建设，其他城市电缆的铺设以及电网的改造工作都会触及燃气管网的建设，很容易造成在建设过程中燃气管网的损坏现象。这种情况经常出现在各大城市建设项目的过程中，而很多城市建设单位在遇到这种情况时会选择知情不报，既不上报相关部门，也不采取相应的维修措施，而是把被破坏掉的燃气管线深埋，以求不让检查单位发现，由此造成了巨大的安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4燃气管道安装工程质量监管不到位

在燃气管道安装的过程中，由于各种安全隐患的影响，使我国在管道施工的过程中没有对监理工作给以足够的重视，因此在施工过程中由于监理工程师、现场施工人员和管理人员在工作中对质量的不重视，导致各种质量问题的产生。

2城市燃气管网安全运行对策

2.1各级政府需加大拆除违章建筑的力度

随着这些年市政府组织工作的开展，对城市建设工程中的违章建筑采取谁搭建谁拆除的处理原则，使城市建设中的违章建筑能够得到有效处理，提高城市违章建筑的安全管理指标，从另外的角度对城市建设管理工作中的违章建筑进行拆除，使城市的违章建筑能够得到有效清除，使燃气管道在建设过程中的安全系数提高。通过上级部门对下级开展违章建筑拆除通知，并且具体落实每一项拆迁环节。然而，同拆迁违章建筑相比，对燃气管网路线进行适当的更改可以消耗更少的资金，从而在建设过程中可以考虑采用更改燃气管网路线的方式对燃气管网进行保护措施，使达到燃气管网保护的目的。

2.2政府职能部门要严格把关地下管线施工报装审批程序

在城市建设的过程中，政府的职能规划项目都能够通过发放工程施工许可证的方式进行施工项目的批准。发放许可证的单位要对建筑项目对城市燃气管网的影响情况做出实时的考察，并且通过相应的规定和政策对城市建设项目中影响燃气管网建设的项目进行协商处理，从而从更大的范围上开展城市管网项目的保护工作。由于建筑工程项目通常规模大、耗时长，因此在施工之前要能够充分利用政府相关部门开展针对城市地下燃气管网在建筑工程开展过程中的协调工作，使施工单位能够采取相应的防范措施，避免施工过程中对地下燃气管网的损坏，从而能够在很大程度上确保工程建设过程中燃气管线的安全问题，严格控制城市工程建设施工过程中建设规划许可证的颁发，从而用更加有效的方式对燃气工程施工过程中燃气泄漏事件开展防止措施，确保建筑工程施工过程的安全性。

2.3进一步加强燃气管道安装施工质量的监管工作

在燃气管道施工的过程中，要加强对监理程度的完善，使我国的施工人员具有更好的业务素质，在开展燃气管道安装工作的过程中能够用更好的方式取得更好的进展，因此燃气管道安装施工监管工作的加强非常重要。相关安装工作人员需要对燃气管道安装的过程非常熟悉，能够具备燃气管道安装的技能和经验，并且拥有良好的职业操守，不会出现偷工减料的现象，把管道安装的质量放在第一位，严格把控管道的设计、选材以及安装过程。在管道设计、选材、开槽以及管线焊接等多个管道建设环节，管道建设工作者要能够充分利用管道建设工作的质量标准和建设规范，使管道建设工作能够达到相应的质量标准，使管道建设工作的开展能够按照一定的标准进行，提高燃管网建设的质量。

2.4积极选择新材料、新工艺、新技术

在开展城市燃气管道建设的过程中，需要选择刚骨架PE、PE管等新材料，改善管道结构的性能，并且伴随着西气东输工程的开展，在天然气输送方面，旧的燃气管道建设改造工作可以采用PE管技术进行改进，同时用PE管开展对燃气管道安全施工过程中存在安全隐患的管道进行修补，从而延长燃气管道的使用寿命。

3总结

在城市燃气管道建设过程中，需要动用规模庞大的工程，并且投入大量的资金，因此保证城市燃气管道的安全和质量非常重要。相关政府部门以及施工单位，应该通过相应的政策和技术上的管理工作，使燃气管道在施工过程中能够加强对安全和质量的管理，从而促进我国城市燃气管网建设及安全运行的顺利进行。

参考文献

[1]周红. 浅谈城市燃气管网安全运行问题及其对策[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2012(09):247.

[2]车立新. 城市燃气管网安全运行问题及对策[J]. 煤气与热力, 2009(10):82-85.

[3]车立新. 城市燃气管网安全运行问题及对策[C]// 中国土木工程学会城市燃气分会输配专业委员会. 2007.

论文作者:梁锐坚

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61e5471647168eb39bd40168.html