# 电子产品温度检测技术分析论文_赵海霞

东莞沃德检测有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着我国社会经济的不断发展，在科学技术方面我国也有很大程度的提高。电子产品的出现不但满足了人民生活的基本需求，同时也给电子产品的行业的技术的要求提出了更高的挑战。电子产品的种类众多，并且每年生产的数量巨大。电子产品在社会的日常生活、工作等各个领域都发挥着作用。电子产品的温度的检测对于产品的性能可靠性的研究是至关重要的。并且温度的是影响电子产品的使用和寿命的重要影响因素。在电子产品广泛应用的背景下，对于电子产品的温度检测是非常主要的问题。

关键词：电子产品；温度检测；技术分析

前言：在电子产品的研发和使用的过程中，温度是极度影响电子产品可靠性的重要因素。温度是表示物体冷热程度的物理量，微观上来说温度是物体分子热运动的剧烈变化程度。电子产品的工作性能受到温度的影响和制约。在使用电子产品的过程中，功率的消耗会通过热能的形式散发出来，这种热量的表现是电子产品的功能损耗。热量的散发转变为热能，导致电子产品的体表温度升高。电子产品的温度除了受到自身工作产生的热量影响，同时也受到电子产品所处的外部环境影响。本文通过对电子产品温度检测技术的分析，来阐述电子产品温度检测的方法和技术的研究。

一、电子产品的含义和温度检测技术的重要性

1.1电子产品的含义

电子产品是指以电能为工作基础的产品，它包含的种类众多。比如：电话、电视机、电脑、移动通讯设备、录像机等，这些东西都普遍的应用在我们的日常生活中，并且便利我们的生活。电子产品目前的发展现状是非常迅速的，是依托计算机、科技、电子技术发展的产品是属于产品类消费类别的。消费类的电子产品主要是应用在个人和佳通中的消费产品。电子产品的产生和发展都依托于科学技术的发展。不同的国家电子产品的发展现状也各不相同。

1.2温度检测技术的重要性

温度对于电子产品来说是非常重要的物理量。电子产品稳定工作的前提是需要一个适宜的温度环境。过高的温度环境能够影响电子产品的工作效率和性能，甚至能都导致电子产品无法正常工作。由此可见，电子产品的温度检测技术是非常重要的。本文通过对电子产品的温度检测技术分析是至关重要的。这不光影响电子产品的性能，更影响着电子产品的质量。

二、非接触式电子产品温度检测技术

温度检测的方法和技术多种多样，具体的测量方法主要有两种，测温方法和技术是非接触式的测温方法，这种测温方法可以不用与被测物体直接接触。

2.1基于声波、微波的技术测量温度的方法

这种测量温度的方法是建立在声学的测量温度的基础上，主要是通过声速和传播介质相关的原理来进行测温。工作的原理是通过测得的声速来推算得出温度。微波的方法主要的通过测量火的温度，把微波入社到火中，微波与火焰中的等离子相互的作用，让射出的微波速度减缓，这样就可以通过热射微波的衰弱程度来检测出火产生的气体的温度。

2.2激光干涉技术的测温方法

激光干涉的测温方法是利用光的干涉原理，这种方法适用于高温的气流温度的测量。这种方法第一步是测量被测的对象的折射率的分布，在流程的范围中掌握各处密度的变化，将密度的变化转化为各种光参量的变化，用这种方法为基础来的出相应的温度的分布状况。

2.3辐射式技术的测温方法

辐射式的测温方法主要是建立在热辐射定律的基础。辐射式的温度计也分为三种：比色式温度计、全辐射高温计、亮度式温度计。

比色式温度计的测量方法的结果是与真实的温度最为接近的。并且也适用与低发射物体的温度测量。当时由于结构复杂，价格比较昂贵。

全辐射的温度计由于结构相对于简单，在测温时受到被测对象的发射率和真皮内构件的介质的影响较大，测量温度的偏差较大。这种情况就不适于测量低的发射率目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

亮度式温度计的结构也过于简单，但是由于灵敏度较高，受到被测对象发射率和介质的影响较小。测量的温度与实际的温度较小，但是同样的也不适用于低发射物体的测量。

2.4光谱的方法测量温度

这种的方法主要通过对于被检测的对象的激光信号进行温度的测量。在单色的光线在照射透明的物体时会产生光的散射的现象。散射的光强都和介质的温度有关系。这其中的拉曼散光谱测量技术的实用性很好，主要运用在测量高温气体的温度。

三、接触式的电子产品温度检测方法

接触式的测量方法是指与被测量的物体有接触的测量方法。

3.1电量式的测温方法

这种测温的方法主要是基于材料的电阻、电势或者其他的与温度有关系的进行温度的测量，包括热电阻测温和热电偶测温两种方式。热电阻是由于两种不同的材料焊接在一起时参考端和次两端产生温差，就会有热电势产生。通过对于热电势的测量，可以测量出温度。热电阻是利用才练的电阻和温度的关系来进行测量温度。热电阻相对于热电偶来说，具有准确度高和稳定强的优势。但是缺点在于动态的响应差，不适于对体积小的测量。

3.2膨胀式的测温方法

这种测温方法主要是利用物体热胀冷缩的特性来进行温度的测量。膨胀式温度计虽然具有结构简单，利于使用，价格低廉的优点，但是他的准确性较差，容易产生误差。并且不利于保存，很容易损坏。一般都应用于特殊场合的测量温度。

3.3热色测温技术的方法

热色测温主要是通过敏感材料在不同的温度下发生的不同变化来显示温度。这种测量的技术经常应用于测量复杂的情况或者运动的物体温度的分布情况。具有使用方便的优点，但是受到很多因素的影响测量温度的结果。

3.4接触式光电的测温技术

这种方法是通过接触被测的对象，把温度引起的热辐射或者是光信号引导处理，通过光电的转换器来测量温度。接触式光电测温仪经常被应用于高温液体或者气体介质的温度测量。高温辐射通过高温温度计后端的光电转换器变为电信号，这种电信号与感应的温度对应，从而测量出温度。

四、热电偶的电子产品的温度检测

电子产品多种多样，形态，功能都不相同，复杂的程度也各不相同。但是他们在工作时的温度也各不相同。军用级的电子产品以及民用或者工业用的电子产品的工作温度都在差不多的区间。我国的热电偶结构简单、响应快、适用于远距离的测量和自动控制的特点。热电阻的应用是两种不同的单体或者半导体的结合组成的合路，当接触的温度不同时就会产生热电势。

总结：本文通过对于电子产品的温度检测分析，阐述了温度对于电子产品的重要性。温度会影响到电子产品的性能和可靠。对于电子产品的温度检测是很重要的。随着科技的不断发展，电子产品在各方面，各领域都有很高的运用。加强对于电子产品温度检测技术的研究部是至关紧要的。温度检测技术的发展关系到电子产品的发展，对于电子产品的发展有重要的意义。对于温度的检测能够很好的提高电子产品的性能和可靠性。在关于检测温度技术的创新和改进应该不断地发展。电子产品的温度检测是不可忽略额一项重要的问题。为了更好的实现对于电子产品的温度的检测，应该不断地研发相关的技术，对现有的方法进行改进和不断地发展。

参考文献：

[1]张飒爽.电子产品温度检测技术研究[J].计量与测试技术，2015，01：19-20.

[2]陆培永.电子产品电磁兼容的重要性与检测技术分析[J].中国高新技术企业，2015，22：77-78.

[3]龚恒.电子产品电磁兼容的重要性与检测技术分析[J].电脑知识与技术，2013，35：8154-8155.

[4]杨永舒.电子电器产品中残留的六种有害物质的检测技术分析[J].低碳世界，2014，13：309-310.

[5]黄铖.电子产品质量检测分析[J].科技风，2016，09：79-80.

论文作者:赵海霞

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/61fa477dd87a36f672950156.html