# 电网调度自动化系统运行安全风险管控策略论文_姚雯雯

（国网黑龙江嫩江市电业局有限公司调度中心 黑龙江省嫩江市 161499）

摘要：为了保证电网调度自动化系统安全运行，必须要为企业缔造良好的运行环境，消除不利因素的影响，制定完善的解决对策和管理防控措施，使电网调度自动化系统得到进一步完善，满足人们的用电需求，加强电力系统建设，提高我国电力企业的竞争力与综合效益。

关键词：电网调度自动化系统；安全风险；管控策略

1电网调度自动化系统运行安全风险管控的必要性

改革开放后，我国经济进入迅速发展的阶段，不仅生产力大幅度提高，人们的生活也得益于各种设备的支持，生活水平大大提升。这些均需要电力的支持，人们对于电力需求量越来越大。有些地区的电力不能充分满足当地人的需求，就需要进行电力调度，确保人们可以正常用电。传统的电力调度大多采用人力，这样不仅会降低调度的效率，还会需要投入许多成本，耗费大量时间，安全也得不到保证。我国电网建设时间有限，电网调度自动化系统还有待进一步完善，不能充分满足时代的要求。在运行的过程中，电力系统很容易接近电网极限输送能力状态，存在各种安全风险，这必然会影响到人们正常的生活和工作，甚至会给人们的人身安全造成很大的威胁。因此，必须要加强对电网调度自动化系统运行安全风险的管控，降低风险，保证电力安全调度。

2影响电网调度自动化系统安全运行的因素

2.1人员因素

人员是影响电网调度自动化系统可靠性的重要因素之一。在实际的工作中我们可以发现一些操作人员的业务技能比较差，缺乏安全意识，这使得工作中存在着一些安全隐患。工作人员的业务技能和专业素质对于自动化系统的运行质量有着较大的影响，如果工作过程中存在不恰当的操作可能会在后期工作开展中引发系统故障从而降低系统运行的可靠性。此外，实际工作生活中可以发现无人值班模式已经新兴起来，如果施工人员没有根据环境等因素的影响对施工改造方案进行拟定或者是施工人员在工作过程中存在不当操作会导致施工事故的发生，这对于后期设备的投入运行也有一定的影响。

2.2系统自身的因素

系统自身的因素主要是指电网调度自动化系统自身的设计和构造这两个方面。第一方面是指产品本身存在的出厂设计缺陷或者是电网设备安装过程中的不恰当操作，这使得设备在工作开展中存在一定的问题。第二个方面是指设备的性能出现退化从而使得系统处于不佳的状态之中，这会使得系统的安全性以及稳定性大大降低。自动化装置在投入工作运行之后，它在长时间中都是处于工作的状态之中，加上外界环境的影响以及维修保养工作的不到位极易使得自动化装置在长时间的工作中受到损坏，这会缩短它的使用年限。第三个方面是制定好电网调度自动化系统主备机的值班选取策略，一旦发现主机问题，要及时采取有效措施给予解决，以提高电网调度自动化系统的可靠性。

2.3外部环境因素

外部环境主要是指电网自动化运行的环境。根据调查数据显示很多供电单位对于外部环境并不重视，这使得系统运行现场的环境卫生是处于不达标的状况，这对于电力系统造成一定的威胁。同时该环境中还存在着闲杂人等随意进入的问题，供电单位对于这些问题并不重视，也没有提出合理的隔离措施，这对于电网调度自动化系统的运行造成一定的影响。

3电网调度自动化系统运行安全风险管控的建议

3.1备份数据合理布置防火墙

为了实现控制区和非控制区之间的逻辑隔离、访问控制等，要在这两个区之间有效部署防火墙，要使用国产硬件防火墙，因为硬件防火墙的安全性要比软件防火墙更高，而且采用专用的处理芯片和电路，可以处理不断增加的通信量，处理速度明显高于软件防火墙。同时，要对重要数据进行定期备份，确保当系统崩溃时可以利用备份数据进行恢复。

3.2保证电力调度自动化系统网络层安全

为了保证电网调度自动化系统正常运行，就要引入互联网技术，全面保障网络安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆明确电力调度自动化系统网络的重要性后，就要遵循相应的原则，严格保障网络层安全。

3.2.1要遵循网络专用原则

电网调度自动化系统的网络要通过不同的专用通道进行传输，在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。

3.2.2安全分区

在电力企业内部通常要将生产控制与信息管理分开管理与控制，要依原则进行划分。生产控制分为控制区和非控制区；信息管理分为生产管理区和企业内部信息管理区。

3.2.3横向隔离

要根据不同的安全区的具体要求，使用不同的安全设备进行有效隔离，通常来说要在生产控制大区与管理信息大区之间使用由国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。

3.3加强电网调度自动化系统的环境控制

为了保证电网调度自动化系统稳定运行，就要加强对其环境的控制。

（1）要减少人为操作对系统安全运行造成的不利影响。支持电网调度自动化系统运行的设备和技术均比较复杂，如果工作人员不能严格按照要求进行操作，不了解其硬件设备的操作方法，就很容易出现误操作现象，从而对设备造成破坏。因此，加强对人员的控制很有必要。（2）要定期维护电网调度自动化系统的电源，了解其运行状况，保证自动化系统可以正常运行。加强电网调度自动化系统的升级，在保证历史数据安全的情况下，还要及时检查其运行环境中是否存在安全隐患，一旦发现问题，要及时进行改进，为自动化系统营造良好的运行环境。加大监控力度，对电网调度自动化系统的运行情况及时进行监控，加强信息的采集和传输，消除一切安全风险。

3.4提高员工的综合素质，加大培训力度

在电网调度自动化系统运行的过程中，需要减少人为因素而造成的问题，努力提高广大员工的综合素质，使其能够意识到安全风险管控的必要性，明确自身工作的职责。企业从上到下均要具备完善的安全管理意识，重视安全管理工作，领导要做好表率。管理人员要不断提高自身的管理能力，从自身做起，明确电网调度自动化系统安全运行的目标，科学分配各项工作。要进一步提高员工的安全意识，使其具备良好的业务能力，只有这样才能保证员工能够充分配合领导，开展各项工作，做好安全风险的管理和控制。当员工的素质得到保证后，员工才能正确应用相应的技术进行电网调度自动化系统安全风险的控制，从技术上保证系统的运行安全。企业要加强对员工的培训，打好基础，将理论知识与实践充分结合，使员工能够充分运用知识解决问题。要加大考核力度，规范考核方式，使考核更加公平公正，全面保证员工队伍的素质。要加强综合业务内容的培训，保证培训的内容有一定的针对性和实效性，以提高员工的业务技能为前提条件，使员工能够拥有良好的应变能力，面对突发问题也可以冷静处理，减小故障或事故的范围。要不断扩充员工的知识储备量，使员工能够了解更多的行业知识与先进的电网调度自动化系统运行技术，并做到熟练应用，同时还要具备完善的风险管控意识。

结束语

近几年来，我国的电网发展势头越来越好，电力自动化技术也得到不断发展。尤其是科技水平的进步，推动了计算机应用于电力网络的监控当中，实现了无人值班模式，电力自动化也纳入到电力安全考核里面。因为电网调度的发展水平高、速度快，对于技术的要求也不断日新月异，所以对于电网调度的专业人员提出了更高的要求，因此在工作的时候，电网调度工作人员要加强风险控制意识，做好各方面的防范工作。

参考文献：

[1]古婷.电网调度自动化系统分析[J].建材与装饰，2018（51）：220-221.

[2]蔡桂华.电力调度自动化的安全防护问题分析[J].中国设备工程，2018（23）：213-214.

[3]刘卉.电力调度自动化系统应用现状与展望[J].企业科技与发展，2018（12）：61-62.

[4]李军.电网调度自动化系统主要安全防护技术探析[J].中国新技术新产品，2018（21）：12-13.

论文作者:姚雯雯

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/621de648039c2dcaffeaa630.html