# 建筑结构设计中抗震设计探析论文_黎建业

广州市城示房屋安全鉴定有限公司， 510110

摘要：在进行建筑结构设计的时候，抗震设计是非常重要的一部分，地震灾害属于自然现象的一种，在社会发展中地震现象的发生具有一定的突发性和破坏力，很容易造成人员的伤亡和建筑物的坍塌。随着技术水平的提高，对于地震的预测水平虽然有所提高，但是仍然没办法准确的判断，在土地资源日益紧缺的环境下，高层建筑逐渐的兴起，建筑结构设计中加强抗震设计是非常重要的。下面主要探讨建筑结构设计中的抗震设计。地震作为一种自然现象，当它达到一定强度，就会造成灾害，具有突发性强、破坏力度大等特点。随着社会的不断进步，用地面积也在不断增加，建筑结构设计也在变化，房屋建筑朝着高层发展。为了预防地震带来的破坏，因此，必须做好建筑结构设计的抗震设计工作。文章就建筑结构设计中抗震设计方面存在的问题展开讨论，并就此提出解决方案。

关键词：建筑结构设计；抗震设计；探析

导言

随着我国社会的发展，建筑工程不断扩大，但是受各种自然灾害的影响，尤其是地震导致的建筑工程坍塌，严重影响了广大人民的生命财产安全。地震灾害的危害性非常大，而且这种灾害很难对其进行预测和掌控，无法从根本上解决这一问题，所以只有提升建筑的抗震性，确保建筑的稳固，在建筑结构设计时有效融入抗震的设计方案，对抗震具有很大的意义，能够有效保护人们的生命财产安全，是很有效的防护措施。

1建筑结构设计中抗震的影响因素

1.1建筑抗震场地

建筑抗震场地对于建筑结构的整体抗震能力具有重要影响，是抗震设计的影响因素之一。地震具有不同程度的破坏性，在地震发生时，地表位置会产生变化，若是建筑场地选择在土层较软、土质疏松的地段，建筑结构会被严重破坏，造成不可估量的损失。

1.2建筑结构体系

建筑结构体系是与建筑物整体安全相联系的。一方面，抗震设计要慎重处理整体和局部的关系。建筑结构要有一定的余度，不能因为个体建筑而影响整体的效果，当建筑物的局部被破坏时，需要保证建筑结构的整体抗震性能不受影响。另一方面，建筑结构体系设计的过程中，要保证建筑结构部件的强度和刚度的均衡。如果刚度和强度分配不合理，个别的建筑结构部件刚度达不到要求，对于建筑物区域有影响时，就会严重影响建筑结构的抗震能力。因此，必须注意建筑结构体系在抗震中的设计。

2建筑结构抗震设计存在的问题

2.1明确建筑结构抗震设计概念的问题

抗震防震的宗旨是大震不倒(指连续倒塌)、中震可修、小震不裂。我们的建筑结构抗震设计也是这个目标。地震的能量是巨大的几乎难于估量，即使设计很厚的钢筋混凝土墙来抵抗地震，不但劳民伤财，地震灾害来临时更易遭到破坏。实践证明硬碰硬是不行的，以柔克刚虽然能消耗地震的能量，但这样的建筑会产生很大的位移变形，人们生活居住也接受不了。我们通过震害调查，仔细研究建筑结构后，不完全靠计算，在建筑的关键部位加强人工干预抗震设计，并有意适当设置地震薄弱部位，消耗地震能量、拖延震害过程。用上述的抗震概念来指导设计，例如:“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点”此类抗震措施(包括抗震构造措施)等等就叫抗震概念设计，是建筑结构抗震设计的指导思想。

2.2不够重视建筑抗震的问题

近些年来，我国连续发生了不少大大小小的地震，这些地震所造成的直接影响就是给人们的生命、财产安全带来了无可弥补的损失，造成该损失的大部分原因是我国已有的建筑物缺乏足够的抗震性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，还有一些建筑的设计人员不够重视建筑结构抗震设计的重要性，在确定设计方案时不够重视建筑结构设计中的抗震设计的合理性，导致设计方案中的抗震设计内容被忽视，这种情况在一些改建、扩建工程中尤为普遍，在地震灾害来临时就会留下致命的隐患。因此，这就要求建筑结构设计人员在建筑结构设计的时候，要严格按照抗震规范的条款，根据该地区的自然条件来选择恰当的抗震级别和合理的抗震构造措施;必须考虑怎样能最大限度的提高建筑物的抗震性能，从而确保人们的生命财产安全。

3建筑结构设计中的抗震设计

3.1建筑结构平立面体型的确定

影响建筑物抗震效果的还有一个因素就是对建筑结构进行平立面布置。对建筑结构进行合理的布置，能够提高建筑自身的抗震性能，从而保障了建筑物的稳定性。在设计建筑结构时，要想建筑物能够更好地防震，必须按照建筑抗震规范要求对建筑的结构进行合理的平立面布置。要想实现合理的建筑结构的平立面布置，就要求在建筑结构体型设计的过程中，以保证使用功能为前提，选择建筑物平面规则、对称布置，从而有效保证该建筑的刚度在同一楼层间的平面变化一致，再有还要考虑建筑物在竖向空间的凹凸少，让建筑在竖向刚度变化上保持稳定，避免出现抗震时不同楼层之间刚度不稳的现象。对于结构复杂的建筑物在设计中，必须注意抗震缝的设计，抗震缝两侧的结构必须完全分开，中间的距离要以保证在地震作用时两侧结构不会碰撞为标准。一般抗震缝在结构变形的部位进行设置。抗震缝如果没有设置好的话，那么地震发生时建筑物面对地震不能很好地抗震，因此抗震缝也会变成薄弱环节。

3.2建筑场地合理选择

建筑的抗震设计还要根据不同的建筑环境进行不同程度的设计，若建筑环境地震灾害频发，则在设计建筑结构时必须加强建筑的抗震功能。建筑抗震功能的好坏是根据一定规范来评价的，根据得出的评价结果，对建筑实施不同的抗震预防。在建筑建设中，要想提高建筑的抗震功能，必须选取优质的施工场地，能够确保建筑安全与稳固。若要在土质疏松、地震频发的地区进行建筑建设时，必须提高建筑防震的性能，避免建筑在地震来临时发生沉降、倾斜等情况，对住户的生命财产安全造成威胁。

3.3建筑结构的规则性

在建筑结构设计中，必须确保建筑构造的规则性，简单化抗侧力构造，从而保障建筑的可靠性能利于将其所承载的力量进行平均分布。在建筑构造进行平面布置图形选择时，必须选择相对规整的图形，规则的图形可以有效平均分担建筑在地震产生时所带来的承载力。小规则的建筑平面易导致建筑构造质心和刚心间的交错，要尽量预防小规则建筑平面的使用，在这种平面上的建筑在地震来临时，刚心距离会相对过大，刚性小，建筑可能面临倒塌的危险。

3.4提升建筑工程的布局设置合理性

建筑结构在受到地震灾害的作用时，不仅仅是受到地面运动的影响，在地震发生的同时还会产生相应的空气冲击或者其它作用力，所以在建筑结构的设计中应该注意对每一个不利影响的控制，让其具有足够的抵挡能力，应对各方向作用力对建筑结构造成的影响。确保在平面的方向上有足够的强度和稳定性。其次，在进行建筑结构设计时，应该避免结构太繁重，简单安全为主，如果存在较多的结构体系反而会造成不稳定因素，根据相关的计算，提高建筑结构在应对地震灾害时整体效果，加强结构稳固性建设，确保结构安全。另外，建筑结构设计过程中，还应该注意对整体结构的规划和完整性设计，确保建筑结构从上部到底层结构的有效联系，能够承受过程中作用力的传导，在受到地震灾害冲击时，有效分散作用力，形成一个整体的抵御效果。

结语

综上所述，建筑结构抗震设计是建筑物结构稳定性及安全性的重要体现，在建筑结构设计中，必须要充分认识到抗震设计的重要，选择合理的结构体系，做好建筑物场地的选择，加强过程中对当前区域地震情况的了解，提高抗震设计的合理性、科学性。我国是地域大国，各个地区的特点及地质环境都有所不同，目前还没有一套统一的抗震设计标准及规范，这对于设计人员来说也提出了更高的要求，只有做好建筑结构抗震设计，才能促进建筑业的健康发展。

参考文献

［1］王毅．探究建筑工程结构设计中的抗震设计［J］．建筑工程技术与设

计，2015(15):465．

［2］赵监政．浅析建筑工程结构设计中的抗震设计［J］．建筑工程技术与

设计，2015(15):505．

［3］邵伟．探析建筑结构设计中的抗震设计［J］．房地产导刊，2014(24):96．

论文作者:黎建业

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年2月上第3期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6275494d52fe53e67772a017.html