# 热能动力系统优化与节能改造张义论文_张义

摘要：现阶段，解决环境污染、能源消耗问题是我国社会经济发展的重要工作任务之一，政府部门必须重视和及时处理这些问题，推动社会经济的进一步发展。能源是社会经济发展的动力，我国的能源浪费问题越来越严重，如煤炭在我国能源消费结构中所占的比例已达70%以上，我国的能源发展形势严峻，能源利用率相对较低、能源消耗量较大。因此，在现代化社会的发展中，相关企业需要利用现有的能源，不断优化能源系统，引进更多先进的能源技术。

关键词：热能动力；系统优化；节能改造

1热能动力系统的相关内容

热能动力系统指的是将热能转化成机械能，从高温热源位置获取更多热量，在高温高压的环境中发生膨胀，进而将循环废热不断地排除。目前，我国热能系统中的高温热源主要是矿物燃料。煤炭燃烧的热能是一种常见的高温热源，还有很多燃烧矿物原料属于不可再生能源，且燃烧矿物燃料会严重污染生态环境，因而社会各界越来越多地采取节约能源、提升能源利用率的方式制造热能。在热能动力系统运行的过程中，能量转换关系主要是将化学能转化成热能、热能转化成机械能，这一过程会在生态环境中产生大量废热，这就需要相关人员对热能动力系统进行优化和改造，实现资源的充分利用，缓解资源紧张问题，建设节约型经济增长模式。

2热能动力系统运行消耗过大的主要原因

以纺织印染企业为例，目前大型的纺织印染企业均采用了发电供热联合等形式的热能动力系统，故纺织印染企业都希望通过改进蒸汽系统来实现提升传输效率、降低能耗的目的。但在实践的过程中，其往往会受到诸多因素的影响：首先，纺织印染工业具有用户分散、压力等级多、加工量大等特点，这些因素会影响纺织企工艺生产的过程，进而造成蒸汽动力系统随之转变；其次，企业热能设备有待更新，陈旧的热能设备不仅无法满足现代技术的应用要求，还会造成资源的浪费。众所周知，在社会经济快速发展的背景下，发电厂运行效率增加，资源浪费严重，针对此种情况，相关人员就需要采用热能动力联产技术，对发电厂热能动力系统进行优化节能改造工作，将燃气轮机锅炉系统、锅炉汽轮机高压系统等众多系统进行整合，一同工作，此种情况下，就会降低热能动力系统能源消耗，保证热能动力系统在运行过程中始终处于一个低温热流状态，从而实现节能减排的目的。

3节能改造的重要性

3.1有利于系统优化

系统优化能够改善资源不合理利用的问题。在实际工作中，相关人员需要引进更多的高新技术，解决系统内部的问题，实现资源的充分利用，最大限度地发挥出系统的能量。

3.2提升企业的综合效益

热能动力系统的节能改造能够有效地改善生态环境，实现资源的充分利用，还能够提升企业的综合效益。热能动力联产系统升级后，能够减轻资源浪费问题，减少生产成本的投入，为生产的正常进行提供支持，不断提升企业的综合竞争实力。

3.3减少资源浪费

在现代化社会的发展中，在企业的运营和生产过程中，常用的发展模式是低能耗模式，这是企业发展的关键内容。从资源利用的角度进行分析，我国属于资源短缺型国家，但社会经济的发展需要利用大量的能源，这就需要企业对系统进行升级和优化，减少资源浪费问题的发生，保护人类的生存环境。

4热能动力系统优化与节能改造的具体措施

4.1化学补水系统设计

大部分纺织印染企业都采用抽凝式发电机组，往往会将化学水补入凝器或除氧器之中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际补水的过程中，需要利用其他装置来提升补水温度，从而确保补充的化学水能够顺利进入凝结器之中。大部分情况下，补水以喷雾的形式进入凝结器，能够对排气废热进行适当的回收利用，并改善凝结器真空情况。不仅如此，还可以利用低压加热器对化学补水进行加热，同时控制高位蒸汽能力，确保蒸汽能力能够保持在最低状态，从而提升整个系统的节能性和经济性。

4.2废烟余热回收利用

在锅炉燃烧的过程中，会有大量的废烟排除，这些废烟的温度可以达到200℃左右，是具有很高利用价值的二次能源，且在大气中直接排放废烟还会污染大气环境，不符合我国“节能减排”的发展政策。所以，在热能动力系统中，不应该直接进行废烟的排放，而应该对其充分利用。采用废烟余热回收技术，不仅能够提升锅炉的生产效率，还能减少废烟的排放量，进而在增加资源利用效率的同时，还能保护周围环境。在工业实际生产的过程中，可以运用特制节能器，使废烟能够在锅炉燃烧的过程中就实现循环利用，并且可以将低压省煤器安装在锅炉尾端，在最佳引水处连接动力系统，从而全面确保废烟的回收和利用。低压省煤器可以降低废烟的温度，通常可以降低23~27℃左右，同时也能改善锅炉的工作效率，并且减少锅炉燃烧所需要消耗的能源量，煤耗可以降低6~9g/kWh左右。废烟余热回收系统中有2种助燃方式，一部分是预热工件，另一部分是预热空气。前者会受到作业场地的影响，难以发挥效果；后者可以安装在加热炉上，增加内部能源的燃烧效果，从而改善资源的利用效率，满足节能要求。可见采用废烟余热回收利用的方法可以在很大程度上提升资源利用效率，并且降低工业废烟的排放量，从而为企业带来更大的经济效益。

4.3废水余热回收利用

锅炉的排污方式可以分为连续排污和定期排污。在锅炉实际运行的过程中，如果采用定期污水排放的方式，只需要等到扩容器降压，然后直接排放污水即可。然而，大部分排放的污水还有一定的余热，直接排放不仅会污染环境，还会造成资源的浪费；采用连续污水排放的方式，排污扩容器会回收少量二次蒸汽，大部分带有余热的污水和蒸汽仍旧直接排放，造成了巨大的资源浪费。针对这种情况，应该在锅炉上安装排污费热回收器或者安装节能型连续排污扩容器，以此增加回收效果，并将回收的余热废水进行充分利用。也可以安装排污冷却器，使扩容后能够更有效地利用废弃污水，进一步改善能源的利用效率，实现节能、减排双向入手，全面完善热能动力系统。

4.4蒸汽凝结水回收利用

在工业生产的过程中，蒸汽热力是各类能源的主要生产产物，其可以释放热能并用于工业生产。在蒸汽释放完热能之后，其会转化为凝结水，大部分工业生产都会忽视凝结水的利用，造成凝结水热力能源的浪费。调查显示，蒸汽凝结水中含有20%~30%左右的蒸汽热量，可以用于回收利用。通过对蒸汽系统进行节能改造，使蒸汽水余热替代低压蒸汽，充分发挥凝结水的回收效用，减少低压蒸汽能耗，从而实现节能目的。

5结论

综上所述，在社会的快速发展中，能源的重要性日益突显，为人民群众的日常生活和经济发展提供了基本保障。现阶段，社会各界越来越重视节能环保、污染物排放、资源充分利用等问题，这就需要加大对热能动力系统的优化和节能改造力度，实现废烟、废气、蒸汽凝结水预热的二次利用，这样就能够节约能源，实现能源的充分利用，减少污染物排放量。

参考文献：

[1]魏建青.热能动力系统优化与节能改造分析[J].山东工业技术,2018(21):68.

[2]范建锋.热能动力系统优化与节能的改造[J].山东工业技术,2018(18):38.

[3]张霞.热能动力系统优化与节能改造分析[J].科技资讯,2018,16(18):26+28.

[4]于海滨.热能动力系统优化与节能改造分析[J].化工管理,2018(13):108.

论文作者:张义

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62b72e22bed12a90e22ea441.html