# 建筑给排水设计中的节能减排方法研究论文_毛科,杨成

中国华西工程设计建设有限公司 610081

摘要：建筑给排水设计不仅可以优化人们的生活环境，还能有效节约水资源的利用，为人们提供一个更加舒适，卫生与方便的生活环境。在现在绿色环保的发展趋势下，人们不仅了解了给排水系统的基本性能，也知道了建筑给排水设计中节能减排的作用，选用良好的给排水系统材料，可以有效的达到节能减排的效果。发展我国的建筑行业。

关键词：建筑；给排水设计；节能减排；方法

现如今，各个国家都在提倡节约资源，减少资源浪费，提高资源的利用率。我国提倡绿色环保的生产，生活理念，大力提倡节能减排。建筑给排水工作中的节能减排是绿色环保的发展趋势，做好建筑给排水工作，减少资源的浪费，有助于我国节约资源和保护环境工作的顺利进行。

一、建筑给排水设计的阐述

由于在设计建筑给排水系统时，设计人员并没有进行节能环保的设计工作，致使建筑给排水系统在超压的情况下，长时间的作业，最终导致建筑给排水管道频频出现问题，发生建筑给排水管道测漏，造成建筑给排水系统的超压。建筑给排水设计的目的是提高人们的生活质量，使环境变得更加舒适，卫生和安全。建筑的设计可以分为两部分，一部分是给水工作设计，另一部分是排水工作设计。前者建筑的给水工作设计，一般是为人们提供生产和生活用水，还有消防用水，所以对水资源的质量要求比较严格，所以建筑给水工作设计要求安全有效，经济合理。而后者建筑排水工作设计工作，主要是将人们生产和生活中产生的污水、废水以及顶部的雨水等排出去，这项排水工作设计要求，排水的设计要合理可靠，既能对所排的污水进行安全的处理，又能确保建筑周围的环境卫生，不让污水给干净的水资源造成污染。

在微观和宏观的角度来看，建筑给排水设计中的节能减排意义重大，为了能够保证我国建筑行业的持续发展，提高人们生活的质量，达到节能减排的目的，设计人员在节能减排方面需要加大研究的力度。从个人角度来看，我们每个人的生存都离不开水，而水资源是不可再生资源，过度使用水资源和大量浪费水资源，不利于以后人们的生存与发展，加大对节能减排工作的研究，也是为我们个体生存的生存环境的一种保护。

二、建筑给排水设计中的节能减排遇到的问题

一般为了维持建筑给排水工作的正常运行，会消耗大量的资源，但是，这些消耗的资源并没有完全利用，造成建筑给排水工作巨大的资源浪费，例如，给排水配件的浪费，水资源的浪费等等，与我国提倡的绿色环保，节能减排理念，产生了冲突，所以给建筑给排水设计中的节能减排工作施加了压力。

1、供水系统造成的浪费问题。

供水过程中造成的浪费主要有以下三个方面，第一个方面，与建筑设计的热水供应系统有关系，热水供应系统设计的不合理，会造成水资源的浪费，例如，洗浴设备每次打开后，都要放掉一部分冷水，等到水温升上来之后，人们才能使用，放掉的那些冷水常常会被浪费掉。第二个方面，建筑给排水设计的不合理，导致发生了超压出流，这种情况的发生，不仅影响了用户的使用，也浪费了大量水资源，长时间之后，还会损坏相关的设备。第三个方面，消防用水设计的不合理，既浪费了水资源，又浪费了维护消防设备的费用。

2、建筑给排水配件造成了浪费的问题。

在建筑施工过程中，常常会出现给排水设备老化现象，造成大量水资源浪费的情况，还有建筑给排水配件的质量有问题，也会造成水资源的浪费。例如水龙头等基础设备，质量很差，验收又不严谨，也会带来水资源浪费的现象。所以要加大建筑给排水配件质量的监督，宣传推广节水的给排水设备。

3、资源不能完全利用的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在进行建筑给排水设计时，要做好节能减排的设计，我国水资源短缺，在全世界范围内来看，因为我国人口众多，平均每个人水资源的分配很低，所以我们要设计相关方案，提高水资源的利用率，考虑再生水资源的利用。例如许多人们使用后的污水或者是顶层的雨水，因为没有在建筑中设计相关的水资源再利用设备，导致了很多水资源的浪费。

三、建筑给排水设计中的节能减排设计方法

1、建筑给水工作的设计

目前世界上使用最为广泛的建筑给水管道，是塑料材质的给水管，这种塑料材质的建筑给水管道具有一定的耐腐蚀性，而且外观干净漂亮，受到了许多用户的喜爱。但这种塑料的建筑给水管也有一些缺点，比如它是塑料材质的，所以它的燃点较低，容易发生燃烧，遇热后有较为容易发生变形等等，这使得在使用这种建筑塑料给水管时，它的某些接头容易发生水流溢出的情况。现在塑料市场的塑料管材类型复杂多样，质量好坏不一，在使用时如果出现水资源的浪费现象，维修起来非常困难，而且也不容易被人们发现。所以在建筑给水管道安装时，建议采用暗装的方式进行安装。

2、建筑排水工作的设计

因为塑料材质的建筑给顺管道大家采用的是塑料类型的管材，所以在建筑排水管道的选材上会和给水管材一样，若是建筑排水管道的材质也使用塑料材质的管材，它会有一个较大的缺点，就是在进行排水工作时，它的噪声很大。在目前人生活水平不断提高，要求的生活质量也越来越高的情况下，这种排水的塑料管材显然不能符合人们的要求。如果采用铸铁类型的排水管材，又会造成较多的资源浪费，不能达到节能减排的效果。因此，设计人员在建筑给排水设计过程中，可以采用一些方法来降低噪音，例如，安装暗管时，设计相应的管井和管槽；又或者可以采用芯层发泡等管材一起安装。

3、家用电器的设计

在没有热水供应的情况下，建筑给排水必须考虑热水供应设备的预留，同时，还要根据实际情况装置安排冷热水管道，确保在用户使用时，打开热水装置，出来的就是足够温度的热水，而不是先出来冷水，再出来热水。方便了用户的使用，还提高了水资源的利用。用户在选择热水器时，尽量选择使用较为低碳环保的太阳能热水器，不但可以减少二氧化碳的排放量，还可以节省能源，如电力的使用。达到了建筑给排水的绿色环保和节能减排目的。

4、利用市政水压达到建筑的给排水节能

城中的水资源利用范围比较广泛，城市中的供水网管水压一般控制在十五米上下浮动，能够降低经济的投入，以及确保给用户供水安全，水压的控制可以供给到用户住宅的二层。现如今，我国的很多建筑给排水都是在建筑楼内自行加压，没有考虑市政的水压范围，不使用市政的水压，是对市政水压能量的浪费。所以，设计人员在建筑给排水设计时，要考虑市政水压的范围，除此之外，还可以设计智能的供水设施，让用户在有水的情况下，让一些增压设备不用工作，而当用户需要用水时，供水的压力达不到需求的水压，可以自己自行计算用水的压力差，可以明显改善建筑给排水系统的应用，达到设计人员设计节能减排的效果。

结束语

建筑给排水工作的节能减排方法，是建筑过程中不可忽略重要组成部分。为了有效推行我国绿色环保以及节能减排的理念，建筑给排水设计中的节能减排方法，应在绿色环保的理念下进行。利用节能减排的方法，有效缓解水资源在人们日常生活中的供应与需求问题，还可以管理好建筑环境卫生，安全的处理好建筑污水的排放，提高了人们的生活水平和生活质量，减少了水资源的浪费，提高了建筑给排水工作的效益，所以要加大研究建筑给排水设计中节能减排的力度，推动我国建筑设计工作的快速发展。

参考文献：

[1]黄金超，陈岩.试论建筑给排水设计中的节能减排[J].科技致富向导，2013，35：116.

[2]殷水森.建筑给排水设计中节能减排设计分析[J].江西建材，2014，07：17.

[3]肖雨露，杨河.试论建筑给排水设计中的节能减排[J].科技创新与应用，2013，18：145.

[4]于璐.关于建筑给排水设计中节能减排设计的探讨[J].科技创新与应用，2014，06：137.

[5]李昂.建筑给排水设计中的节能减排探究[J].中外企业家，2014，02：213+216.

论文作者:毛科,杨成

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62d51e6ba078aa9329ce7715.html