# 石油化工油品化验工作的重要性和安全性分析海二强论文_海二强,,,,,段永涛,

摘 要：在所有能源中，石油作为我国目前的重要能源之一，需求可见一斑，为了促进我国经济的进一步发展，应对于石油目前的生产水平做出改变。对于目前不少企業而言，其都将关注点放在了提高石油生产质量上，而在整个油品的生产加工过程中，油品化验分析工作尤为重要，通过这一过程，企业也能够对油品有着更加完美的把控，在进行油品生产的下一过程中，处理起来也更加得心应手。本文对石油化工油品化验工作的重要性和安全性进行分析，以供参考。

关键词：石油化工;油品化验;重要性;安全性

在整个石油的提取过程中，化验工作是极其重要的，在油品的化验过程中，存在一定的安全隐患的，对此相关人员在进行操作的过程中，一定要注意相关操作的规范性，提高安全的意识，在进行作业前戴好相关防护工具，保持化验室的通风环境，并且还要避免人员与油品进行直接接触。操作过程中，避免金属碰撞产生火花，相关人员也要提升自身的专业素养，在操作过程中，不能有侥幸心理，应当熟记不同化学试剂的存放环境，以较高的标准要求自己。同时还要重视反应石油质量的黏度因素，通过黏度测量的指标来反应石油的流动性以及最终的油品品相，还要注意在化验过程中，避免黑烟的产生造成环境污染。一旦提高了石油化验工作的重要性和安全性的重视程度，不仅使企业得以进一步发展，更长远来说，也为我国的经济能有更加长远的发展打下坚实的基础。

1 油品化验工作的重要性

要提高石油整体的质量，一定要对油品的酸碱度以及黏度进行检验，因为这些指标数据将会作为评判油品好坏的一大标准，因此，为了更好保障油品的质量，就需要相关人员参与到其中，运用科学的方法进行检验，得出最为准确的结果，在原油的整个加工过程中，化验也是一大重要环节，几乎每个环节都离不开化验，而根据油品的质量需求，可以制定不同的化验方式。简单的目测方式，操作起来较为容易，这种方式最适用于那些对于产品质量需求不高的油品，但是这样的方法同样是存在一定风险性，因此在检验结束过程中还需要借助抽样检验的方式来确保油品的整体质量。

在油品化验过程中，一定要做好防静电工作，避免油品潜在的静电危害。首先需要做好静电接地的工作，该工作的进行必须严格按照国家标准进行处理，同时相关人员一定要了解防静电的常识，在工作过程中，避免静电问题的出现，按照相关规定，工作人员一定要注意穿好相关防静电的工作服，并且戴好手套以及防护设备，然后才能开始工作，在进行工作的过程中，一定要认真遵守规章制度。

2 油品化验分析工作的安全性

为了提高油品质量，需要选择恰当性的油品化验分析方法，在这个过程中，需要始终遵循炼油厂油品安全性的原则，进行化验室潜在危险的解决。尤其是静电危害问题，需要根据实际情况，选择好相应的安全性方案，提高静电的防范性，做好相关方面的合理性防护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这首先需要做好接地线的防静电工作。化验室分析仪器设备众多且复杂，安装使用过程中严格执行用电安全要求，室内安装有毒气体和易燃易爆气体的报警装置，做好事故防范措施，提高化验过程中的安全性。

这需要相关化验人员掌握油品的配方，就不同油品的成分构成状况展开分析，特别是针对基础油、馏分油等半成品油，需要根据其类别做好分类存储工作。在成品油的化验过程中，需要分析其配方的科学性，了解其实际的性质，做好油品化验的细节工作，提高相关人员对油品化验重要性的认识，顺应当下石油化工产品化验工作的要求。在这个过程中，进行油品取样操作流程的规范，在扳手等工具的使用过程中，避免杂质进入到油品中，需要选择铜质工具，避免产生操作过程中的火花现象，降低可能出现的火灾事故率。

为了解决问题，必须做好化验室的换气通风工作，在化验过程中，油蒸气的挥发是不可避免的。需要相关化验作业人员做好化验室内的空气流通置换工作，保障化验室内空气的流通性，降低油品存储对人体的危害。这需要创造良好的通风性的化验分析环境，保障化验分析过程中的安全性，减少化验室内油蒸气的浓度，减少各类自燃或者闪爆的情况，避免出现人身财产损失问题。

3 提高油品化验质量的措施

在石油的整个提取化验操作过程中，难免用到带有毒性的化学试剂，对于这些化学试剂应该制定更加规范的操作流程，操作失误将会给化验室带来严重的安全事故，对于其中的化学试剂，可以存放的环境有所不同，这就需要相关人员提升自身专业素养，加强对于试剂的了解，分清不同试剂在一起会造成何种化学反应，因此，工作人员一定要严格分清化学试剂的存放环境，避免出现乱放化学试剂的情况产生，并且在其中的操作人员还需要熟记不同化学试剂的性能，在操作中更加规范，遵循可持续发展的最终目标，提高整个结果的准确性，为企业创造较高的收益。

4 结束语

随着社会的不断发展，人们对于生活质量的要求越来越高，在工业领域提高水的质量也对企业的发展有着非常重要的影响，因此必须要对水质进行及时的化验和检查，最大程度的实现水资源的综合利用。在石油化工企业定期检测水质并控制水的质量对于企业的长远发展有着非常重要的意义。

参考文献：

[1]王蕾.石油化工油品化验工作的重要性和安全性分析[J].化工设计通讯，2018，44（09）：41.

[2]崔鹏峰.油品化验之时的密度影响因素[J].化工设计通讯，2018，44（06）：137.

[3]孔丽娜.对石化油品化验相关工作的几点思考[J].中国管理信息化，2017，20（18）：73-74.

论文作者:海二强,,,,,段永涛,

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62ed1d9732b348bb1b9784bb.html