# 水质监测在环境工程中的意义及监测研究论文_沈俊

摘要：随着我国经济的快速发展，为了更好的提升人民生活的品质，需要不断的提高环境工程的建设步伐，加快生态环境保卫治理工作的落实。环境工程中水质监测工作很好的推动了我国水资源保护的工作质量。下文就水质监测工作在环境工程中的意义，以及水质监测工作的开展过程进行分析。

关键词：环境工程; 水质监测; 工作内容

伴随水污染问题的日趋严重、范围的日益扩大，大家越发意识到保护水资源的重要性，在这种情况下，做好水质检测工作变得尤为重要。因为做好水质检测工作，能够在第一时间了解水质动态变化，为环境保护工程及时提供预防以及防治依据。

一 水质检测对环境工程的意义

水质检测不仅能够有效的遏制水污染的继续发展，而且能够对环境工程的落实起到很大的推动作用。

1维护污染源，控制环境污染

水质检测的主要目的是为了人们的健康和环境的保护，通过对水质进行严格的检测能够让人们明确水污染的现状，从而对水质检测保持一份重视，同时也可以为环境标准中的数据规范作为参考依据，并在一定程度上确保环境工程的顺利执行，有效落实环境保护法的徽章制度。通过对水质检测数据的分析研究，能够及时找到污染源并进行预防和治理，从源头上控制环境的污染和蔓延。

2对环境工程进行有效的评价

对环境工程进行评价能够起到反馈和监督的作用，而环境评价的依据和基础就是水质检测，准确的水质检测结果能为评价工作者的工作提供很大的帮助，在为评价者提供可靠数据的同时也提高其工作的积极性。关于监督作用主要表现在对企业的监督控制，企业的工程项目需要通过环境评价来表现，一旦企业项目出现了环境污染等生态问题，利用水质检测的数据能够对污染问题进行及时的解决，而且对水质进行定时检测能对企业的污染防治起到更为关键的作用，也符合城市现代化发展的绿色指标。

3有利于城市规划

尽管我国部分地区的经济发展是以牺牲环境为代价，但是经济的发展和环境的保护本身不具有冲突性，环境保护和社会发展的关系是相辅相成的，经济的更好更快发展是为了更好的对环境资源进行可持续利用。水质检测的数据可以使工作者对城市环境的发展情况有着明确的了解，并根据城市不同区域水质量的不同来制定出更为合理的发展策略，为城市的绿色发展奠定良好的基础。

二 影响水质检测准确性的因素

1水源采样

选择合适、具有代表性的水源作为检测样本是水质检测是否准确的决定因素。然而我国在开展水质检测时往往忽略了事先对当地水源分布状况进行调查了解，而检测水源点的选定本身具有一套严格的数据规范，若是执行不当就会对样本的完整性造成影响。再者，我国地势复杂多变、水源分布地繁多，就算是距离相近的两片水域也有可能出现水质不同的情况。因此若是不经调查就贸然进行水源选取，最后分析出来的结果也只会与当地实质水源状况南辕北辙。

2检测方法

就算选取合适的样本，没有合适的检测方法，也会造成检测结果出现偏差。我国的水质检测方法大致可分为化学检测法和物理检查法。化学检测法一般是先将待测水源收集起来作为样本，用气相色谱仪、原子吸收分光光度器、离子色谱等化学仪器对待测样本进行化学分析，从而得出其内含污染物的种类及含量。物理检查法则是用一些打捞工具直接对待测水源进行过滤，再分析和记录过滤后的悬浮物。这两种方法各有所长，化学检测法能测出细小的、肉眼难见的污染物质，物理检查法则是主要用来检查水源中的大颗粒悬浮物。在水质检查的实际操作过程中，往往会将化学检测法和物理检查法结合使用，这样能保证水质检查的全面性，避免遗漏检测。

3检测人员

水质检测是一项严密且细致的工作，相应地对检测人员的要求就会高很多。譬如说一些实验人员因为技术上的不足，在检测前没有提前洗净实验仪器，那么就会导致检测结果偏大；再者一些实验人员因为缺少水质方面专业性的知识，所以在选取进行检测时没有选取合适当前情况的检测方案，使得水质检测结果出现偏差；检测人员也可能会在检验操作过程中不小心弄混了检测样本，使得检测结果不真实，从而无法发现水污染的真正源头。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，检测人员的整体素质对于整个水质检测工作的质量而言十分关键。

三 水质监测工作的开展分析

1水源的取样

在水质监测工作开展的时候，为了确保水质监测数据的真实性与可靠性，必须要严格的筛选水源的取样地点。在实际工作开展的时候，一部分工作人员没有严格的执行我国水质监测工作的相关工作标准，而是采取就近原则，即哪里的水源采集点距离实验室距离近，就选择哪里的水源进行采样。这样采取的样本直接影响到了水质监测工作的可靠性。

即使在同一条河流进行样本采集的时候，相隔一定的距离采集的样本，最终获取的数据信息都存在较大的差别。所以水质监测工作的开展应当遵循严格的工作管理条例，在采样工作进行的时候，必须要严格的执行相关的工作标准，才可以保障水质监测数据的准确性。

2监测技术的选择

在水质监测取样之后，需要根据取样地区的实际环境，选择相对应的监测技术，从而确保监测数据的真实性与可靠性。目前我国水质监测的技术主要分为：物理监测技术与化学监测技术。

在化学监测技术开展的时候，首先利用相关的监测设备对其样本进行初步的监测，如利用光谱仪、离子色谱仪等专业设备对其水质样本进行化学监测，在设备的分析下可以获取样本水质中基础的污染物质和相关的占比程度，通过对其数据信息的分析，则可以更好的了解水源的实际污染情况。在采取物理监测技术对水质样本进行监测的时候，首先对水质进行透析过滤，确保大颗粒的悬浮物被过滤处理，然后对其进行监测。

由此可见，物理监测技术与化学监测技术各有所长，物理监测技术可以分析出大颗粒污染物的含量，而化学监测技术则可以监测出水质样本中微观污染物的含量。在实际水质监测工程开展的时候，为了确保监测工作的质量，可以将两者监测技术进行很好的结合，提高监测的可靠性与真实性。

3监测人员的管理

水质监测工作对工作人员的专业技能要求非常的高，监测人员的任何工作疏忽，都会给最终的水质监测数据结果，造成非常严重的影响。

在样本进行监测之前，所有的监测仪器应当进行统一的校准并进行记录，确保监测设备的性能与参数达到工作的标准。如实验室中的显微镜就是常用的监测观察仪器，而由于显微镜使用的频率非常的高，在对水质样本进行监测观察的时候，若是没有对显微镜进行校准，就会直接影响到水质监测工作开展的质量。

在监测工作开展的时候，若是选择使用先进的设备，一定需要确保相关的工作人员具备专业的使用能力。在具体监测工作开展之前，可以对其工作人员进行集中的培训，通过严谨的培训提高工作人员的工作实力与工作责任意识。由此可见，在水质监测工作开展的时候，需要一支专业实力较强的工作团队，确保水质监测工作的可靠性与安全性。

总结

水质检测作为环境保护的重要环节，一方面可以为我国进行水污染的治理工作提供科学依据，另一方面也能够为我国社会发展和环境保护的共同发展提供帮助，为人们的生活学习建设一个良好的生存环境。希望本文能够给相关人员开展水质检测工作提供切实可行的建议和措施，真正的为环境保护项目的发展落实做出贡献。

参考文献：

[1]彭绍娟，董琰瑜.浅谈物联网技术在环境监测中的应用[J].民营科技，2018，01：62.

[2]刘汉龙.浅析水质监测在环境工程中的意义及监测的相关环节[J].中西医结合心血管病电子杂志，2018，609：33+35.

论文作者:沈俊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62f294bb06ed9a5211f5c0fd.html