# 配电线路降低线损的技术与对策分析论文_黄跃飞

泉州供电服务有限公司德化分公司 福建泉州 362500

摘要：电力工程是我国经济发展的基础工程，智能电网快速发展形势下，配网架空线路施工技术对于电网建设发展，发挥了重要的作用。但是这一施工可能受到多种因素干扰，导致施工效率和施工安全受到较大的影响。所以在当前的配电网络运行和管理工作中，要仔细辨别具体成因，依靠完善的管理制度和策略，提升线损管控的能力和水平。

关键词：配电线路；线损；技术；对策

1配电线路运行中线损问题的成因

1.1管理方面

（1）在进行电量统计工作时抄表工作很重要，如果抄表的工作人员是在工作过程中所抄表格的数据不准确，不完整，对用电客户的用电量信息没有详细了解，或者统计时复核工作没做好，出现了漏算或者重复计算的情况，时间一长，对电力能源的损失就会很大。这就说明电力企业的管理工作不到位、不认真，对工作的某些工作环境不重视疏忽大意。

（2）有的用电客户为了谋取利益，在用电的时候进行窃电。这些窃电者很狡猾使用的手段越来越多，彻底进行管控非常难，这给供电企业对线损的管控造成了很大麻烦。一些客户存在侥幸心理，认为自己的窃电行为不会被供电公司发现，进而变本加厉，还存在拒不缴纳电费的情况，因此造成的电力损耗也非常严重。

（3）目前所采用的管理制度并不健全，尤其是针对各类线损问题的成因和相应对策，没有相应完善的体制作为基础保障和依据，对于整个配电网络的管理还存在制度性缺陷，在线路设计和分配的过程中出现了很多不符合实际应用需求的情况，也因此造成线损问题频发。

（4）在对配电网路进行管理和维修的时候，还会出现一些难以避免的因素直接影响配电网路的正常运行，这些因素大多数都是大自然造成的如大风雷电天气、暴雨暴雪、冻雨、龙卷风等，由此引发的线损问题也应该受到重视。在对配电网络进行设计的时候，要充分考虑到这一点，配电设备在进行电力输送时一定具备安全性和稳定性，而且具备自由转换的能力。当我们知道了线损问题形成的原因时，还要利用线损率的计算公式计算出线损问题所造成的电能耗损。

线损率的计算公式为：ΔP%=（供电量-用电量）/供电量×100%。其中，△P%为线损率，而在实际计算中，我们还可以使用另一种计算公式：ΔP%=P′/P×100%其中，数据参数P′为线路的损失功率，P为首端输送功率值。

1.2技术方面

（1）配电网络的总体布局和规划中，由于各地区用电需求的差异性，在规划上并没有注重这个特点，采取了统一的布局模式和体系。因此在用电需求较多的地区所产生的负载和负荷就很大，线损问题就较为严重，而通过合理的布局模式就可以相应降低线损问题发生的概率，也可以将其不良影响降至最低程度。由此可见，在不同的布局模式的选择和规划上，对于线损问题的抑制作用是非常明显的。

（2）众所周知高压线路在运行工作期间，由于功率出现不同的变化和电压之间的转换都会造成线损，可见，无功功率的电流和电压是高压线路出现线损的主要原因。但是也不要以为低压线路在工作期间，就不会出现线损的情况，反之，如果在低压线路在进行工作期间，电力设备以及线路使用的次数很少长期处于不工作状态，那么就会处于低负荷工作状态，所以就出现了无功的功率，这样一来低压线路中的电力耗损就会更多，因此只有无功功率在得到补偿的情况下减少电力的的损耗。另外还有的地区用电量非常大，而且经常出现有用电高峰时段的情况，这样电力设备在工作时的运行负荷会逐渐加大，也会导致配电网络的电压值下降，从而出现低压线路线损的现象。

（3）电能表是用来计量电力的重要设备，电能表在进行工作的的时候也会出现线损的问题。如果电能表自身的性能以及质量出现了问题，那么它所计量的电量就会出现偏差，不能计量出实际的用电量，这样就不容易发现已经出现了线损的情况，出现这样的事情会给供电企业带来很大的经济损失。由电能表所引发的线损问题，是因为运维的管理工作出现了问题，在选择电能表的时候一定把好质量关，有质量问题的电能表在工作中起不到该有的作用，很难发现电能的耗损造成了更加严重的线损问题，这样会对供电企业的经济效益产生不良的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电能表进行工作的时候，工作人员要定期检查和维修，一旦发现电能表的性能或质量出现了问题应及时解决，必要时进行更换。

2提高线损问题管控能力的对策

2.1增强管控意识

线损对于电力工程有着很重要的影响，但是由于很多工作人员对于配电线路中的线损问题不够了解，使得很多事情的处理不到位，而在供电过程中出现线损问题。此外由于工作人员对线损的不重视，使得除了一些不必要的线损外，还因人为的管理不善而产生额外的线损问题。电力工作人员是电力工作的主要参与者，电力工作人员是否负责，工作是否认真，力求精准都直接关系着线损问题的严重性。想要降低线损的发生就需要提高电力工作人员对线损的重视程度，对线损各项工作进行有效的管理和控制。

2.2建立完备的线损管理制度

配电线路的线损除了自然因素的影响以外，人为因素也占了很大的比重，很多时候，是因工作人员的操作不当而造成线损的发生。完备的制度可以为工作人员工作的开展提供参考，以此为基础建立健全监督检查机制。工作人员应根据线损问题的由来和具体影响因素，制定有针对性的方案和举措，从实际问题出发，秉持实事求是的工作态度，以问题为导向，采用科学的技术方法和完善的管理体系用来加强防范和控制线损问题的工作能力，不断提高降损技术应用水平。

2.3优化无功补偿分配

配电网络的潮流分布情况及工业用电的无功补偿是影响到网损大小的关键因素。除线路阻抗因素外，无功补偿不足或过量也会引起潮流分布不合理，并恶化电压质量，还会导致网损增大，因此应采取无功优化措施。无功优化的基本依据是“等微增”原理。无功优化结果还有助于线路压降损失的减小，提高节点的电压水平，以保证供电质量的提高。

2.4优化配电网络整体规划

配电网的布局严重影响着整个电网的运输电力资源的效率，线路越长，那么在运输过程中发生的损耗也就越大。为了降低损耗就需要尽可能地降低线路的长度，这就需要在建立配电网之前，要对所建立配电网的区域进行提前考察。一方面要提高整体规划的科学性和合理性，确保配电网络所覆盖的区域中，其规划方案符合当地实际用电需求，提高配电系统运行的安全性和稳定性，提高灵活调整的能力，进一步开展优化整体规划和布局的相关设计工作，并对规划的可行性和合理性进行专业的评估和分析，得到充分的验证之后才可付诸实施。

3结语

总之，只有对线损进行有效管理，通过各种降低线损工作的开展，才能有效提高供电企业的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]关于农网低压线损的营销管理的相关分析[J].杨瑾，辛辰.智能城市.2016（11）

[2]永强供电公司400V系统低压线损分析及改进措施[J].朱丽丹，朱达生，陈衡.电气时代.2017（03）

[3]供电公司加强低压线损管理的措施与效果[J].侯桂茹.企业改革与管理.2017（12）

[4]农网低压线损的营销管理研究[J].张梅，张建玮.科技经济导刊.2017（27）

[5]五查五提高创新低压线损管理[J].张标，郑广峰.中国电力企业管理.2017（26）

[6]用电工程中线损管理的要点研究[J].易勇.现代国企研究.2018（20）

[7]浅谈线损管理与同期分析[J].黄智湘.机电信息.2018（33）

作者介绍：

黄跃飞（1979.07.01-）；男；福建省永春县；汉；本科；德化供电公司浔中镇供电所外勤一班安全员；研究方向：配电线路降低线损的技术与对策分析；泉州供电服务有限公司德化分公司。

论文作者:黄跃飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/62f8a222e9f6cd7c41d5181d.html