# 新时期热能与动力工程在电厂中的创新研究论文_ 王斌

【摘要】：近年来，我国能源资源紧缺和生态环境污染形式日渐严峻。在工业化生产影响下，我国工业产业生产力发展和经济水平提升，能源需求和能源生产的问题也不断涌出。传统的能源生产方式效率较低，对环境造成严重污染，不能满足社会发展对能源资源提出的更高要求，热能和动力工程在新时代下对电厂生产提出了新的要求。本文针对新时期下能源和动力工程在电厂生产中的创新作用进行研究分析，对于优化生产建设提出了对应的措施建议，现将其分析阐述如下。

【关键词】：新时期；热能与动力工程；电厂；创新研究

随着我国能源建设发展，资源建设和环境保护成为了现代能源化生产的重点，电厂是能源发电的核心单位，其通过将高效的热能转化成电能，以此来满足工业化生产，城市生活供电。分析我国现代工业化生产现状，供热系统的稳定运行技术正在变革时期，基于能源生产大前提依旧需要改革建设，依旧面临着较大问题，本文针对新时期热能和动力工程的建设进行分析，对于优化对应的措施建议。

1.分析电厂中热能和动力工程存在的隐患工作问题

1.1湿气系统损耗问题

随着工业化生产和建设，蒸汽技术的带动下，可以让电厂的热能和动力工程发生变化，其能够经过工业技术将动能转化成电能。在整个系统中基于物质状态转化原理，蒸汽发生膨胀过程中会会消耗湿气，水滴形成过程消耗了能量，会增加湿气的消耗，此外，水滴的运动也会阻碍整个系统的主流运动，造成额外能量消耗。

1.2节流调节存在问题

通常而言，针对福留格尔公式研究可知，通过调节节流特点可以控制整个机组的运行质量，若发电设备的工作状态稳定，整个设备的状态和运动方式也会发生变化。为了保证系统的节流流量稳定，对应的单位要调整系统的消耗能量，若流量不均衡就会影响整个电厂的经济效益。

1.3重热问题严重

“重热问题”指的是电厂生产过程中热量的重复使用问题，重热产生会消耗过多电厂电能，难以让其储存，且在整个发电过程中也容易受到不良影响，严重阻碍整个气压的稳定性，降低电能的品质和质量，影响电厂的稳定发展。对此，对应的单位要控制电厂电能重热问题，预防其燃烧时候影响蒸汽机的稳定性，降低能量转化率。

2.优化电厂热能和动力工程的价值意义

热能与动力工程建设是通过将热能转化成动能的途径，再将其转化成电能。整个生产过程中，热能动力工程的建设原理是减少能量损耗，尽量保证能量守恒，并提升热动力的转化能力，减少资源消耗，为电厂生产提供更多的经济收益，促进其建设发展。

热能与动力工程是电厂生产的基本工业工具，合理调整热能和动力的转化关系，可以提升电厂的整体性质量，有助于电力行业的创新改革，实现热能和动力工程的创新建设和工业化转型管理。且热能动力工程的合理运用也为现代化生产建设奠定了基础，对于促进我国环境保护和能源节能减排有着重要的价值意义。

3.对于优化热能和动力工程创新电厂建设的措施建议

3.1合理利用重热

我国电力工业生产中多运用多级汽轮机，其生产中容易发生能量过剩的问题。这要求工作人员在热能和动力工程生产中创新生产建设，优化能源管理，提升转化率。例如，电厂生产管理人员可以在多积极轮生产设备中安装吸收式热泵，借助内部的冷凝管，吸收器和蒸发器，吸收上一级生产程序中的过剩能量，循环使用其能源，提高热量的转化率，减少电厂生产损失。此外，生产人员要合理控制重热系数，可以将其调整在0.04-0.74区间内，结合设备的运行特点，工作人员的经验和专业知识，监督重热管理的全过程，提升其能源利用质量。

3.2从节流调节途径入手

在正常的生产中，基层工作人员要做好节流管理，病经过多级的调解管理满足全周进汽的要求，对应的工作人员要了解电厂的机组和其基本运行特点，若发电机组工作情况变化明显容易受到温度差异影响，就需要转换调解方式，针对工况变化降低热能和动力工程的特点，其容易引发工业生产问题，不利于降低企业的生产成本。基于此，对应的电厂生产人员应当紧抓生产建设要求，针对工作人员的设备运行参数，确定设备零件的具体功率和受力情况，也为设备的正常运行提供依据。工作人员在节流调解途径中也要充分借助汽轮机的流量管理特点，结合生产调节特点，分析汽轮机的压力运行状况，以此来优化通流的变化情况。

3.3采用可行的运行优化措施

在电厂的正常运行中，外界负荷变化频率高，严重时候也会直接导致电网频率波动变化，对此，工作人员可以从调频途径入手，借助控制电网频率的途径提升发电机管理作用。针对发电机的发电特点，对应的工作单位应当要发电机组自动化生产以及调配控制入手，技术人员应当精准控制整个调配体系，将发电实际需求和电网的频率相结合，以此来创新管理，优化调解控制。其次，要注意控制用电生产需求，将其和现代化工业生产结合起来，以此来保证建设质量。

3.4降低湿气影响

发电机系统在热能动力工程的运行中不仅会产生热能与动力，还会因热能应用而产生过多湿气，根据热能的传递原理，湿气在蒸发或者气温过低时会带走一部分的热能，产生资源的浪费。在现如今的热能动力工程中，可以通过安装吸收蒸汽的装置来进行湿气的降低，通过发电机的调整与热能动力的消耗调整尽量减小对于湿气的产生，机器进行水蒸气的吸收还可以进行蒸汽再利用，是最优化的降低湿气办法。优化热能动力工程的进行中，可以不断地进行电力行业的创新与发展，促进我国的电力企业发展，促进现代化社会的建设（如图1所述）。

（图1 电厂热动力生产装置）

3.5未来生产理念

科学技术的创新方向还有待开发，有很多的新技术可应用于热能与动力工程的节能之中，最为便捷的是通过生物化学的感应装置，来检测机器的数据与信号，例如，在电能出现不稳定因素时直接会通过感应装置来进行提醒，以此进行电力产生与输出的调整，来保证电厂的工作细节最优化，充分将电力进行应用。

4.结语

综上所述，随着我国工业化生产和进步，我国能源资源形势严峻。电厂是我国洁净能源电能的主要生产途径，其生产能力，资源转化率是业界关注的重点。热能和动力工程的创新是保证电厂能源高效率转化的重点，对此，对应的工作人员应当加强能源重热管理，采用节流调解控制等途径，降低湿气损耗，且制定针对化的调频处理方案，最终提高电厂的生产能源效率，保证我国能源资源紧缺和环境污染问题得到缓解。

【参考文献】

[1]丁雪. 节能降耗中热能与动力工程的应用[J]. 现代工业经济和信息化,2017,7(21):30-32.

[2]傅军海. 热能与动力工程在电厂中的运用分析[J]. 科技与创新,2018(06):151-152.

[3]张祺. 电厂热能及动力工程存在的问题分析[J]. 四川水泥,2018(04):333.

[4]张向波. 浅析节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J]. 民营科技,2018(05):35.

[5]王洪广. 热能动力工程在电厂中的有效运用[J]. 计算机产品与流通,2017(11):84.

论文作者: 王斌

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6333f3d539d3e564da0f3dd2.html