# 环保工程污水处理中膜生物应用技术的应用论文_杨健

佛山市玉凰生态环境科技有限公司 广东佛山 528000

摘要：环境问题是全球关注的重点之一，也是现今世界急需解决的问题，面对日益严重的环境污染，尤其是水资源的重度污染，要加强治理效果，要重点研究环保工程的技术开发工作，而迄今为止，在环保工程污水处理上，最有效的方法之一便是膜生物反应技术，此技术能够最大程度地对污水进行净化，以达到人们的使用要求，这一技术也是现今国内普遍采用的污水处理技术之一，本文通过环保工程污水处理中对膜生物技术的应用，深度认识膜生物技术。

关键词：环保工程；污水处理；膜生物；应用

引言：

膜生物应用技术在环保工程污水处理上有重要的地位，有非常明显的优势，在环保工程的众多污水处理技术上，占据着非常高的地位，此技术核心是膜生物反应器，主要作用是分离，将污水中的有害物质及大分子物质进行隔离，将达到使用程度的水通过反应器，以达到净化污水的效果，可以说，膜生物技术能够应对极大多数污水问题，而且经过此技术的处理的水纯净度非常高，优势是非常明显的，不过，此技术在实际的应用中，还是存在着一定的缺陷和不足之处，有待技术上的创新和改革，本文通过分析膜生物应用技术，在环保工程污水理中的实际效果，对膜生物技术的进行综合的分析，对膜生物技术有一个综合的认识。

一、膜生物技术在实际应用中优势和缺陷

（一）优势

1.高效率分离

膜生物技术有一个非常明显的优势，也是其余技术无法媲美的优势，就是此技术的高效率分离，能够迅速的对污水进行处理，并且处理效果非常的明显，此技术借助膜生物反应器，从核心技术上就做到不需要外接沉淀池及过滤相关组件，可以说，这极大程度，减少了工序，同时，因为反应器的性能强，在分离污水作业上，可以不间歇工作，在实际的操作中，不会存在污染沉降等问题，这极大程度上提高了此技术的实际应用能力，而在此技术的容积上，也是有一个极大的提高，相比其他技术，此技术的符合能力也有明显的提高，在抗复合能力上也很强，这对于环境工程污水处理工作，有非常明显的实际处理效果。

2.处理污水能力强

该技术对污水的处理能力非常强，尤其是做到了其余技术很难做到的对高浓度废物的分离，在提升反应能力的基础上，反应池中的MISS浓度会快速提升，这也是膜生物技术处理能力强的因素之一，能够最大程度地降低污水中的悬浮物，逐步实行高浓度废物的分离工作，步步减少，逐渐提升污水处理的效率及质量，进而提升水整体的净化度[1]。

3.分离程度精细化

除此之外，在污水的处理上，该技术有非常明显的优势是分离程度的精细化，一般情况下，很多污水处理对微生物的处理是非常局限的，能够处理却做不到完全处理，而在该技术的应用上，能够实际做到将微生物与废水进行分离工作，在工作原理上，是将废水及污泥进行有效的隔离，让废水在规定的地方活动，如此，不断的进行水处理，直到将污水处理干净。而在这个过程中，膜生物技术就能实现微生物的隔离，实现实际效果。

4.零排放污泥

相对于其他的污水处理技术，该技术在排放污染物上，是效果最佳的一个，这是因为膜生物反应器的原因，它爬开了沉淀池等一些能积累大量污染物的结构，直接将污染物拦截在内部，实现了不排除污泥，做到了零排放污泥的效果，究其原因，是因为膜生物反应器这一核心技术极为先进的原因，在实际工作中，反应器内部创造出微生物无法生存的环境，降低了污泥的产生量[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）缺陷

该技术的优势是其他污水处理技术无法比拟，但同样，也有不足之处，如在该技术在使用到一定的阶段后，必须进行清理工作，而且清理工作比较繁琐，清理任务量很繁重，同时，该技术因为使用的内部积沉污染物，做到了对污水的有效净化，可也同时增加了反应分离的污染物也就是大分子、颗粒物、有害物质等的增多，造成必须在一定的时间，对反应器进行清理，同时，因为该技术的污水树立效果非常高，却在同时造成了反应膜的使用时间被极大的降低，通常情况下，必须在一定的时候，对反应膜进行更换，若不如此，净水的效果就会被极大地降低，因此，在这类问题上，还需对膜反应技术进行创新和研发，解决这些问题。

二、膜反应技术在环保工程污水处理的应用

（一）应用动态内循环反应技术

最近几年，国家多环保工程的重视度越来越高，在环保工程上的投入资金比越来越大，在污水处理技术的研发上也投入了大量的资金，进而，在研发过程中，发现了动态内循环反应技术，这一技术对污水处理问题有非常大的提高。首先是动态反应器中生物膜制作的原材料要求，主体采用的是一种叫微网的材料，这种材料的隔离效果明显，而且价格相对来便宜。同时，在该反应技术的反应装置上，主体采用的是活性污泥，这种反应装置，能够有效的保证内循环体系的稳定程度，极大可能的提高了膜反应技术的使用时间。而就目前污水处理上，因为各类原因，普遍采用的是侧向曝气法处理污水，虽然能极大的改善膜生物技术，可在错流问题上，也经常会出现速度的减慢，但如果将内循环装置与那种技术结合，就能直接解决流速被减慢的情况[3]。

（二）EGSB-MBR重组技术

该技术对污水的处理效果是十分明显的，主要是将EGSB技术与MBR技术两种对污水处理的技术在实际应用上对其优点进行重组，非常明显的提升了处理污水的能力，首先，EGSB技术是第三代厌氧反应器，为一种膨胀颗粒污泥床，而MBR技术，则是一种膜生物反应器，在将两者的优点进行重组融合之后，很大程度，弥补了EGSB技术在污水处理的上的缺陷，能够利用重组技术，将废水中的百分之八十以上的污染物进行化学氧化，从而作答了大分子的降小工作，从而在实际的工作中，提升了污水处理工作的效率同时提高了净化水的质量。

（三）曝气生物滤池

曝气生物滤池，该技术在实际的应用中，主要是处理被洗涤剂、胶体等污染的污水进行处理，并且有非常明显的优势以及处理效果，不过也可以应用在其余污水处理的环节，起到关键的辅助作用，对其余技术非常重要的作用，高，此种污水处理技术对洗涤剂、胶体等类型的杂质处理效果，同时，该技术在优点在于其负荷的能力，通常情况下，将这项技术进行组合处理，能够最大程度的提升其余技术的负荷能力，降低其余技术的负荷消耗，并能够延长生物膜的使用时间，有非常大的作用，如，该技术与膜生物技术，气浮技术上的组合，就能够一定的程度弥补膜生物技术的膜使用时间问题，而在延长膜使用时间的同时，令其负荷能力增强，进一步提升了污水的净化效果，降低了对设备的维护频率，为污水处理工作提供了十分明显的效果[4]。

三、结束语

综上所述，随着全球水污染的严重，对污水处理技术在研发上的资金投入比重增加，污水处理技术在也产生质的飞跃，而其中膜生物应用技术，就是在这样的背景下研发出来的能对污水有效处理的技术，此技术的在实际的应用中，有较之于其他污水处理技术无法做到的优势，对污水处理既能高效处理，也能做到零排放污泥，其在污水处理领域拥有不可动摇的地位，有不可限量的实际应用价值，不过，在巨大优势下，该技术也存在一定的缺陷，相信在今后的研发过程中，该技术能够持续被完善改进，而在进一步的优化中，弥补缺点，开发新技术，在污水处理上能有划时代的意义。

参考文献：

[1]庄治国.膜生物反应技术在环境工程污水处理中的运用[J].环境与发展，2018，3002：88-89.

[2]张玉山.试析环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用[J].工程建设与设计，2018，14：167-168.

[3]张腾飞.膜生物反应技术在环境工程污水处理中应用[J].化工管理，2019，03：147-148.

[4]何雯艳，杜静盛，王浙锋.环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用[J].资源节约与环保，2017，02：13-14.

论文作者:杨健

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/634618f066ca0e1a19ff2d2a.html