# 10kV工程的施工技术研究李丰志论文_李丰志 赵闯

摘要：随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国各行各业的发展都得到了快速的提升。电力行业的发展也不例外，现如今在经济高速发展的背景下，我国电力企业也是不断前进，但是在我国的电力企业之中，应用到户外操作安全性的便捷式操作平台主要存在着便携以及为操作人员提供出安全方面的保障，可以将其应用到配电网运维过程中进行倒闸操作，保障其操作的安全和质量。基于此，本文主要对10kV及以下电力配网工程的施工技术进行分析研究，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：10kV配网;施工;安全隐患;措施;分析

引言

随着我国社会经济发展的不断进步，对电力资源的需求日益增加，如何保证电力资源的工序平衡，并保证其生产活动的安全，是目前我国绝大多数电力企业正在面临的压力。为了满足发展的需求，许多配电工程拔地而起，在不断扩大配网建设面积的过程中，需要涉及许多专业技术性质的施工技术，施工技术确保配网工程质量的重要举措。基于此，加大对不同时期10kV及以下电力配网工程施工技术的研究力度，逐步优化技术策略，为今后建设过程中的电力配网工程提供根据具有十分重要的现实意义。

110kV配网工程建设流程分析

10kV配网工程建设流程主要涉及到以下几个方面：首先是施工方案编制阶段。在进行10kV配网工程施工方案编制的过程中要能够明确施工方案的重要性，编制人员应该尽可能地提升施工方案编制的科学性、全面性以及可行性。对配网工程的一些内容如：施工经济投入、施工技术、施工资料安排以及施工管理等要制定明确的标准。对于各个参建单位的责任也应该提前进行划分，避免在进行施工的过程中出现责权不明的现象，并且要求各个单位按照相关的设计内容和顺序依次开展工程建设工作。其次是准备阶段。进行充分的准备工作是保障10kV配电工程顺利施工的重要措施。首先要做好安全、技术交底，对各个单位、各个人员的具体工作进行划分，并且做好资源调配工作，同时对施工人员、施工材料以及施工设备进行准备。然后是施工阶段。导向孔施工技术是电缆工程的基础施工条件，在进行此项施工技术之前，可通过分级开挖法的方式组织进行钻孔和下管沟的开挖作业。在顺利结束开挖作业后的情况下，根据导向孔施工的原定设计，按照钻孔实际的轨迹线，进行对应的施工作业。在进行导向孔施工的过程中，要使用专业的导向测试设备，对各项施工参数进行精准测量工作，包括钻头的实际深度于具体的角度等，同时还要关注钻孔内部中的实际状态，以此加强电力工程施工作业质量的有效控制。在结束每一次的一钻杆作业时，就要进行对应一次的测量作业。

210kV及以下电力配网工程的施工问题分析

首先是由于配网网架结构存在不合理。对于科学的配网网架结构来说，是十分重要的，假如其结构设计存在不合理，那么对于整个配网施工会存在着较大的安全隐患，因此配网工程的技术在不断的进步，配网网架结构的要求也越来越严格，很多传统的配网网架结构无法满足现如今的发展要求，传统的配网网架结构也存在着各种问题，由于10kV配网先一般是采用辐射输电的模式，但是这种模式存在负载率高等问题，所以导致变电站10kV线路存在分配不合理，由于电站自身的电源点存在不足，同时配电网线路的供电半径比较大，线路长，因此具有着较大的风险。其次是由于防雷设计存在不足。在配网工程建设中，雷电对其威胁是相对比较大的，假如防雷设计存在着不足，那么出现雷击的时候对于配电网所带来的破坏是相对比较严重的，所以在对配网工程进行建设施工中，如果因为防雷设计存在着不足，会导致配电设备出现损坏，出现一些安全方面的事故。

310kV配网工程施工过程提上策略

3.1对配网施工的网络作出设计

10kV配网工程施工过程提上策略之一是对配网施工的网络作出设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对于10kV配网项目来说，对其进行施工之前，需要对以下几个内容引起足够的重视:一是为了能够保证工程建设施工具有着安全性，减少施工中的不必要麻烦，要保证相关的设计人员可以走入到施工现场中做好考察工作，在此基础上制定出合理的控制措施。二是在进行施工前，需要对线路进行优化，之后做好施工处理，将其安全隐患的问题进行消除。三是对工程进行设计中，要将其供电的半径尽可能缩短，这样能够对线路的压力降低，保证施工的安全性。

3.2要能够做好施工人员、施工设备的管理工作

10kV配网工程施工过程提上策略之二是要能够做好施工人员、施工设备的管理工作。对于施工人员就要加强对于施工技术水平、施工安全意识的培养工作，可以在进行施工之前就要做好安全教育工作以及岗前培训工作，提高施工人员的安全意识，确保在进行施工的过程中能够采取相应的安全防范措施，例如带安全帽以及安全带等，在进行施工的过程中要确保施工人员能够按照相应的施工方案以及设计方案进行建设施工，能够遵守相应的施工标准。管理人员要严格地控制好各种设备，在进行10kV配网工程建设施工的过程中涉及的一些材料、设备比较多，例如断路器、隔离开关、接触器等电力设备，还有绳索、滑轮、抱杆和紧线器等工具，所以要能够控制好相关设备以及工具的质量以及型号，确保能够满足施工建设的需求。

3.3应用监控技术

10kV配网工程施工过程提上策略之三是应用监控技术。众所周知，电力工程在实际的施工过程中危险性高、操作难。随着信息技术的不断推广和应用，在电力工程中通过运用远程监控技术，能够实时了解工程进展情况，并且还能及时发现施工过程中出现的安全隐患。另外，远程监控系统还具有很强的识别能力，能准确、及时地发现天气的变化情况，通过报警系统可以告知施工人员天气即将发生变化，注意安全。

3.4科学调整电网线路电压与变压器容量

10kV配网工程施工过程提上策略之四是科学调整电网线路电压与变压器容量。现阶段，国内农配电变电器在容量以及安装位置等方面还有很多不合理的情况，这也使得变压器的应能成效不能真正的体现出来。同时，农村地区用电还有着较大的峰谷差异，同时其季节性特点也十分突出，它的空载时间要长一些，针对变压器的运行性能要求就要高出很多。结合这一实际情况，就要根据具体地区电力的使用情况，以此为依托科学调整线路电压，有效的设置配电变电压的容量。一定要根据农村具体地区的实际电力负荷情况，以此为依托，科学的、适宜的调整线路电压，对于农村用电负荷低谷期时，要将电压进行有效的下降，从而使线损的出现得以避免，针对用电负荷高峰期时，要将电压进行适当的提高，使农村居民的用电需求得以满足。最后，还要科学的选择变压器的容量，使配电变压器的负荷率能够得到相应的提高。

结语

总而言之，在我国的配电网中，10kV配网作为网络的细小血脉，具有重要的作用，所以为了能更好地保障10kV配电网建设施工质量，就要做好建设施工管理的工作，对影响质量的各个施工环节进行严格的管理，处理好编制方案、设计方案、施工阶段以及竣工阶段的重难点问题，从而更好地保障10kV配网工程的质量。

参考文献

[1]张人元,周宇亮.10kV及以下配电线路的运行管理[J].现代工业经济和信息化,2017,7(21):78-80.

[2]潘琼.10kV及以下线路的运行管理及维护[J].硅谷,2013,6(18):104-105.

[3]吴建军,刘京.10kV电力配网工程标准化施工技术研究[J].自动化应用,2017(12):138-139.

[4]张纪会.10kV电力配网工程施工的技术管理[J].集成电路应用,2019,36(7):114-115.

论文作者:李丰志 赵闯

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63a432a6dcf08f67a6e4acb3.html