# 配电自动化条件下配电系统供电可靠性评估论文_娄峥

国网江苏省电力有限公司新沂市供电分公司 江苏省新沂市 221400

摘要：随着社会的进步和时代的发展，我国电力系统得到了迅速发展。提高供电的可靠性是电力管理的一项重要内容，它最能体现出电力系统对用户的供电能力。配电自动化的出现为提高供电可靠性奠定了良好的开端，电力企业须用最科学、最有效的方式来挖掘供电设备的潜力，向所有用户提供符合质量标准的电力资源，实现企业质量和安全管理的最大化。

关键词：配电自动化；配电系统；供电可靠性

引言

随着我国经济的迅速发展，电力作为推进全社会发展与进步的重要力量，配电电网和配电系统自动化已经成为了现如今电力发展和规划中的重要组成部分，因此，对配电自动化条件下配电系统供电可靠性的研究对我国用电的科学性和可行性都具有极其重要的影响。

1供电网络中配电自动化条件下配电系统供电可靠性研究的必要性

在供电系统中，电力运行的可靠性就是对整个供电网络按照能够接受的质量标准和所需要的电力资源数量不间断地向用电客户进行供电和供电电能的度量。配电系统可靠性的实质就是通过使用最科学、最经济、最有效的方式方法来充分发挥供电设备的运行潜能，以此来保证供电网络能够向全部用户不间断地输送合格、稳定的电力资源，实现全面的质量管理和安全运行性能。供电网络中的配电系统在不断向着超高压力、超远的距离、重大型机组、承载着更大的供电容量的新时代快速发展的经济社会发展，这也对供电网络系统的安全性提出了更高的新要求。当代社会，随着国民经济的快速发展，社会的各行各业、人民居家生活等对于电力资源的需求量越来越大，对于电力资源的依赖也越来越深。无论什么原因造成的短时间停电、供电的频率出现偏差、瞬间的电压不稳定等因素，都会影响到人们的日常生产和生活；所以，对于供电网络中配电自动化条件下配电系统供电的可靠性的研究是非常必要的。

2配电系统的重要作用

配电系统的位置处在整个电力系统的最末端，并且直接与用户相互衔接，是直接向用户进行供电以及分配电能最为重要的环节。在进行供电过程当中，一旦配电系统或者相关的设备发生故障的时候，往往会造成对用户供电的终端，直到能彻底的排除故障，修复完整之后才能够正常进行供电，据统计，停电故障当中有近百分之八十的原因都是由于配电系统出现故障而引起的。随着计算机应用的普遍性逐渐增大，用户对配电系统的安全性和可靠性的要求也逐渐变得越来越高，不管是对整个配电系统的供电强度上，还是对社会所产生的消息上来说，配电系统的可靠性在整个供电系统的环节上也都起到非常重要的作用。在配电系统中，大多数所采用的形式是辐射式的网状结构，同时对单方面的故障也比较的敏感。据相关资料的统计，配电网络约占整个配电系统投资的百分之六十，其运营成本所占为百分之二十，这对用户配电系统当中供电所表现出来的影响也逐渐增大，这种可靠性直接影响到整个国民经济的发展以及人们的日常生活。

3配电系统供电可靠性的评估措施

3.1完善停电计划的管理机制

通过实践调查与研究，供电企业的计划停电在停电类型中的所占比例极大，所以，必须要对停电管理机制予以有效改进，积极开展维护检修工作，确保停电计划的合理性。另外，停电计划管理工作需要转变原有停电放宽期限的习惯，遵循“先算后停”的原则，以保证检修计划的平衡性。其中，申报月度停电计划应交由设备运行部门进行操作，而农配部门则需要开展维护检修计划平衡会议，以保证各个部门之间的统一性与协调性。在停电计划执行的过程中，应尽可能规避停电时间宽放而未被充分利用的情况，降低重复性停电几率，减少停电时间，反复考核各项指标，全面增强供电的可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2加强供电可靠性的组织措施

首先，电力企业要加强对检修计划的管理措施，实现一条龙的服务。在检修的过程中，既要考虑到供电的可靠性，又要考虑到企业的生产计划。而且，在检修时需要各个单位和部门相互配合，避免因检修而出现重复停电的现象。其次，相关业务人员应该不断提高自身的技术水平，避免出现操作失误而影响供电的可靠性。再次，加快配电系统的信息化建设，不断提高配电系统的管理水平。在配电自动化的基础上，可以实现对故障的自动处理，缩短了解决故障处理的时间，提高了供电的可靠性。最后，要加强对配电设备和线路的管理，严格遵照相关的规定对电气设备和线路进行维护，实行全天值班制度，发现问题后及时解决。重点要加强夜间的巡逻，保证供电的稳定性和可靠性，并及时将安全隐患消除在萌芽状态。

3.3加强供电可靠性的技术措施

随着我国用电负荷量的不断增加，必须要逐步加强配电自动化条件下配电系统供电可靠性的技术措施，通过引进配电自动化条件下配电系统供电可靠性的新技术和新设备进行更新换代，避免由于设备的老化而造成的停电或者断电，因而，在配电系统当中可以尽可能选择安装小电流的接地自动选线装置，这样一旦配电线路出现任何的故障，通过小电流的接地自动选线装置可以达到自动选择单相接地故障线路，就可以起到避免故障扩大的作用。同时，对配电自动化条件下配电系统供电可靠性的技术可以采用那些具有清洁生产电力、电力循环等先进的工艺和低能耗的设备，进而建立其更加生态化的配电系统。而在配电系统的日常维护工作中，可以通过采用GPS系统，通过远程实时监控等先进的手段，实现节省配电系统，从而保证配电系统供电的稳定性和可靠性，及时将配电系统在供电当中可能出现的各种安全隐患彻底消除在萌芽状态。

3.4加大配电系统自动化和智能化的改造

过去在我国传统的配电系统模式下，当配电系统出现了故障，调度人员就会根据出现的配电系统的具体故障信息，通知检修人员进行现场巡视和配电线路的故障点查找，再跟调度回令后，对配电线路的故障点进行手工隔离的方式，这种方法就导致了配电系统中故障处理的时间和人力资源的大大浪费。而现如今，在配电系统自动化供电的模式下，配电系统能够自动监测出故障点，并对配电系统的故障点进行隔离和恢复。因此，通过加大对我国配电系统自动化和智能化的改造，增加自动化的配电设备，可以实现在配电系统自动化的模式下，将每条配电线路划分成为多个故障隔离区域段，尤其是对负荷较为分散的区域设置为重点目标，借助对配电线路故障点的自动定位以及故障自愈等手段，能够大幅度提高配电系统供电的稳定性和可靠性。

结语

在供电网络中配电自动化条件下的配电系统的供电可靠性评估中，每一个用户的重要程度是截然不同的，在供电网络出现故障或是检修时，必须要根据用电客服的用电负荷进行判断，要按照甩负荷的优先等级顺序从低到高的顺序进行故障的排除，确保及时输送电力资源。在不考虑配电自动化设备、供电网络的母线因素、开关的故障分析、供电网络的线路系统检测、供电网络系统中电气极限容量约束的影响情况下，通过建立区域模型而进行的数据计算；使其各项供电的可靠性指标都具有明显影响，同时在分析的过程正要全面的考虑到诸多的影响因素，从而提升分析的效率，提高工作的效率。

参考文献

[1]王宗耀,苏浩益.配网自动化系统可靠性成本效益分析[J].电力系统保护与控制,2017(06):98-103.

[2]魏佳,梁策.设计配电系统自动化功能的思路[J].中国新技术新产品,2018(03):160-160.

[3]陈军.浅析遗传算法在我国配电系统网络中的应用[J].中国新技术新产品,2018(10):131-132.

论文作者:娄峥

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63bdaa1e50393f75888eabe9.html