# 探析输电线路运维及故障排除任帅论文_任帅,曲晓男,陈文强

摘要：在我国电力系统中，输电线路所占据的位置较为重要，直接影响电力系统的日常运行，这就使得电线路运维及故障排除向来受到业界重视，相关研究的大量涌现也能够证明这一认知。基于此，本文将简单分析输电线路常见故障问题，并深入探讨输电线路运维及故障排除要点，希望研究内容能够为相关从业人员带来一定启发。

关键词：输电线路；运维；故障排除

引言

在对电力输电线路进行设计预案的过程中，必须要保证输电线原材料的质量，这一点非常重要，因此为了保证输电线路可以安全以及稳定的进行有效运行，必须要针对输电线路的设计方案进行不断的优化。相关设计人员在以输电线路进行预案的设计过程中，电力系统必须要投入大量的人力经及物力，对设计方案展开更加完善的规划，将以往的安全问题进行总结并且在设计时对其进行规避。除此之外，在对电力输电线路实施相关的铺设过程中，电力系统一定要使用专业技术能力高并且拥有丰富的相关工作经验的技术人员展开现场的施工作业，在施工时必须要严格遵循具体的操作规章制度与施工现场设计方案展开操作，一旦出现方案与现场不符时，一定要先和设计人员展开进一步的沟通，以此来保证线路可以正常进行铺设，使安全事故的发生机会降至最低。

1输电线路常见故障问题

雷击、单相接地、鸟害、人为因素均可能引发输电线路故障，这类故障均属于输电线路运维及故障排除需要关注的重点。雷击引发的故障不仅会导致输电线路正常运行受到影响，也很容易引发人员伤亡事故。雷电天气可能导致输电线路跳闸、输电设备避雷线丧失，最终导致电力系统无法正常供电；单相接地故障的出现与天气干扰存在一定关联，相电压的数值会因输电线路单相接地而归零，由此产生的不合理输电线路电压将大幅提升设备的损坏几率，严重时还会导致整个输电线路瘫痪，并引发火灾、爆炸等事故；鸟害引发的输电线路故障多源于鸟类筑巢与鸟类分辨，绝缘子串短接现象很容易因此出现，最终引发线路故障；人为因素主要指破坏电力输电线路、偷盗输电设备，输电线路正常运行因此受到的影响同样需要引起业界重视。

2运维要点

2.1基本要点

为保证运维工作更好服务于输电线路安全稳定运行，运维工作的落实、针对性的检测与维修、针对性的防雷均需要得到重视。输电线路运维工作的落实离不开一线工作人员的支持，配合规范化的输电线路设计、周边环境的针对性考察、输电线路运营现状状况的严格检测，即可为运维工作开展奠定坚实基础；针对性的检测与维修需得到具备掌握专业技能的一线人员支持，以此保证输电线路维护的可靠性与专业性，配合定期开展的运维工作、输电线路安全性的及时检测、基于规范的分段检测，检修与维修工作的实效性可得到较好保障；针对性的防雷可通过避雷导线的科学架设、输电导线耦合法的实施、消弧线圈接地法的应用实现，以此结合实际雷电情况，并科学应用各类新型防雷技术，输电线路的防雷性能即可实现长足提升。

2.2新技术应用要点

状态检修技术、智能巡线技术均属于输电线路运维领域的新型技术，这类技术的合理应用可有效提升输电线路运维水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在状态检修技术的技术应用中，该技术可为输电线路运维带来新的理念支持，通过重点关注输电线路基础、杆塔、金具、绝缘子、导地线等主要部件，配合微气象、冰情、图像视频在线监测技术，状态检修技术即可提前发现多数输电线路异常情况，降低输电线路故障概率，运维工作开展的针对性和科学性自然可得到保障；智能巡线技术同样属于近年来业界关注的焦点，巡线机器人技术与无人机巡视技术均属于其中代表。巡线机器人技术可有效提升输电线路运维工作中的巡线效率和质量，Sato巡线机器人、绝缘子诊断机器人便属于其中代表，对于很多特殊环境来说，巡线机器人巡线相较于传统人工巡线具备多方面优势。无人机巡视技术也能够较好服务于输电线路运维工作，该技术较为适用于具备点多、线长、面广等特点的输电线路，如大量分布于山坡、河流、沟壑的输电线路，便较为适用应用无人机巡视技术，线路巡视的效率和质量同样可实现长足提升。

3电力输电线路的故障排除

3.1输电线路的故障排除

对输电线路展开有效的检查属于故障排除过程中一个关键的环节,相关工作人员对输电线路进行细致的检查,才可以判读出故障出现的原因,并且根据检查出来的原因开展相应的维修工作。在这一过程中可以分段或者是分区进行。负责检查的人员可以不定期的经常对输电线路展开相关的故障排除,在工作中重视每一个细节,一旦发现问题要及时上报，并且判断故障严重程度,如果发现故障能够当场解决,就要立即进行检查并且将共上报上级机构,让上级部门明确问题所在,使其对问题进行评估并且及时采取相关的预防措施,以免相关故障重复出现,如果出现较为严重的故障时,必须立即向上级汇报,等待上级给出批示,按照批示进行采用灵活的处理方式,解决相关故障。

3.2线路架设过程中的故障排除

电力输电线路在架设时，可能出现很多无法预料的故障,相关工作人员在进行线路的架设时决不可以疏忽大意,因此一定要提升架设人员在工作中的防范意识。在电力输电线路进行架设前，一定要对相关预案进行准确核查，有针对性地对线路架设进行监控，使用所有可以降低故障相关措施。如果在电力输电线路架设时有施工人员因为个人职业素质不强在工作中出现疏忽的情况，有可能使施工所用的原材料产生丢失的现象；或者是因为电力输电线路的相关工作人员为了个人厉害，偷工减料使工程施工质量所不到保证,为此应该强化施工原材料的监督与管理。

结语

综上所述，输电线路运维及故障排除需关注多方面因素影响。在此基础上，本文涉及的运维工作的落实、针对性的检测与维修、针对性的防雷、状态检修技术、智能巡线技术、故障位置确定、故障类型区分、故障排除方式选择、线路故障指示器、新型作业器具、新型故障定位方法等内容，则提供了可行性较高的输电线路运维及故障排除升级路径。为更好保证输电线路安全稳定运行，基于灵敏度聚类与风险评估的输电线路逐级运维、输电线路差异化故障排除探索同样需要得到重视。

参考文献

[1]董威佐,肇恒阳.输电线路的防雷设计与运维技术分析[J].黑龙江科学,2019,10(10):88-89.

[2]马胜利.架空输电线路运维与检修技术分析[J].智能城市,2019,5(2):54-55.

[3]张飞勇.关于如何做好输电线路运维工作的思考[J].计算机产品与流通,2018(9):72.

论文作者:任帅,曲晓男,陈文强

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63d4795eaea0f7c3804662fd.html