# 变电运行管理与电网安全运行的思考陈鼎论文_陈鼎

摘要：随着我国国民经济的不断发展与提升，电力的需求逐年上升。为了能够更好地促进我国电力实业的发展，并加强电网的安全运转和有效运行，对电网的变电运行模式进行创设和完善就显得尤为重要。对于现代电网变电运行的相关管理人员而言，在实际工作的过程中加强管理模式的正确使用，并相应地对其进行有效调整与整体性的布局，能够在加强现代电网自身有效性的同时，促进电网运行的高效性和稳定性体现，以此来满足国民电力的基本需求。

关键词：变电运行；电网安全；运行管理

1电力系统有关变电运行方面存在的问题

目前，我国的电力系统在变电运行方面的发展还存在着许多问题需要解决。不完善的管理制度就导致电力系统在变电运行方面的安全管理工作存在一定的混乱性，不但会产生更多的问题，而且对之前出现的问题还不能进行合理的解决，导致电力系统存在安全隐患。同时，如果没有对电力系统进行科学合理的维护，就可能会出现实际使用的变电设备不符合安全标准，对于出现损坏或者其他问题的变电设备也没有进行及时的更换和维修，这些都会造成安全事故的发生。此外，操作人员由于注意力不集中或者压力过大等原因往往会导致失误的现象，轻则会给供电企业带来一定的经济损失，严重的话就会威胁工作人员的生命安全，限制电网企业的发展。

2现代电网的特点

2.1装机容量较大

在对当前阶段的电网建设与发展过程中，由于电网的装机量较大，因此受到变电线路的控制效果也较为明显。电网负载的增多使得其用电强度也随之增加，这种状况在一定调教下就体现出了电力企业自身的发展效果与发展能力。但是由于电网中涉及一次设备数量较多，为了能够加强此部分一次设备使用过程中的便捷性、安全性和稳定性等特点，就需要电网的变电运行管理人员能够在先进技术管理方式的保障下，对于相关仪器设备实现内部管理方式的有效性优化措施。这就能够最大化地提升一次设备在实际使用过程中的效率性体现。

2.2实现信息化管理

由于电力企业的不断发展和规模类型的扩大，电网的变电运行工作在整体电网的管理工作中都显示出了自身的优势性和重要价值。当前现代化的电网逐渐朝着变电运行智能化的管理方式转变，这就使得电网在管理工作开展的过程中能够真正地实现信息管理高效化以及技术能力现代化的开展。例如，在某电力企业的实际管理过程中，电网变电运行管理工作人员就通过信息技术手段的应用以及计算机的辅助工作的条件下，能够加强现代化电网相关业务项目的办理效率，继而有效实现电力资源的最大化利用。

3提高变电站电网运行维护

3.1加强变电检修管理

变电检修工作的质量与技术人员的专业素质息息相关。所以，为了从根本上提升变电检修工作的管理质量，首要任务就是打造一支专业素质过硬、工作经验丰富的变电检修团队。而在开展变电检修工作之前，由当地电力企业负责对所有从事变电检修的工作人员开展思想教育工作，使其充分意识到变电检修工作对于电力系统运行乃至社会发展的重要性，以增强其责任感，并鼓励更多的变电检修人员充分利用自身的专业知识，并在实际的工作中充分利用自身所掌握的变电检修技术，累积丰富的工作经验，从而有效提升全体变电维修人员的责任意识。同时，电力企业需结合自身的实际情况，充分结合现代信息技术，以提升自身的管理水平。而电力企业应充分做好变电维修人员的专业培训工作，以提升其自身的专业水平，学会应用自身的专业技能，将故障风险降至最低[7]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2增大变电检修设备的投入力度

随着我国用电量的剧增，也为传统的变电检修工作带来了巨大的挑战。为了充分满足更多用户的用电需求，我国要不断增加对于发电厂、变电站等机构的投入，促进变电设备的检修力度，适当的引入计算机管理的方式，取代传统的变电检修模式，从而提升变电检修工作的效率。集中所有的技术力量找出关键的位置，重点加强关键位置的检修工作。减少能源的消耗，以避免电量的消耗而造成的经济损失。通过与当地政府的联合，建立专项资金，及时更换所有接近寿命的变电检修设备，以保证设备的正常运行，增强设备的使用时间，从根本上减少设备的投入，不断的学习更多的变电检修技术应用到实际工作中，为我国变电检修工作的发展奠定良好的物质基础。

3.3以安全稳定为前提，提高电网运行经济性

在用电需求不断提高的大背景之下，电网建设投入越来越高，建设质量标准也水涨船高，电网的网架越来越强大，电网管理制度越来越完善，在实现高效优质的电能供应之后，怎样促使电网运行成本降低是当下电网运行的重点。实践证明最有效的方式就是降低线损。要求电网的工作人员应该提高发电设备的工作效率，保证其安全性、可靠性；其次要选择合理的电力系统结构以及接线，尽量将送电线路的电力损耗降至最低；最后，要为机电装置配置合理的保护装置，加强对高低压用电设备的熔丝保护，采取环形运行方式的供电网络，以电网经济功率运行特点为依据判断网络断开点，做好线损电量控制工作。

3.4检修配合及事故处理维护措施

管理者在处理变电站事故的过程中，必须充分重视维护配合和运行维护。事故发生后，管理人员应第一时间赶赴现场，在充分调查了解情况后，下达调度指令，认真检查并迅速恢复运行信号，检查各变量的变化情况。仪器在事件前后，然后准确记录事件后的信号灯。然后，管理人员应检查当时变电站设备的运行状况，准确捕捉故障信息，及时汇总并传递给调度员，共同寻求有效的解决方案，制定对策。根据具体情况制定合理的业务处理方案。最后，再记录下来。同样，在维护和维修合作的过程中，管理者也应该始终谨慎和严格,认真检查检修配合前后的变电所现场情况，认真记录检修情况，并向调度员汇报所有情况；然后设计维修配合程序，对事故端进行处理和维修。

3.5提高员工的综合素质，加大培训力度

在电网调度自动化系统运行的过程中，需要减少人为因素而造成的问题，努力提高广大员工的综合素质，使其能够意识到安全风险管控的必要性，明确自身工作的职责。企业从上到下均要具备完善的安全管理意识，重视安全管理工作，领导要做好表率。管理人员要不断提高自身的管理能力，从自身做起，明确电网调度自动化系统安全运行的目标，科学分配各项工作。要进一步提高员工的安全意识，使其具备良好的业务能力，只有这样才能保证员工能够充分配合领导，开展各项工作，做好安全风险的管理和控制。当员工的素质得到保证后，员工才能正确应用相应的技术进行电网调度自动化系统安全风险的控制，从技术上保证系统的运行安全。企业要加强对员工的培训，打好基础，将理论知识与实践充分结合，使员工能够充分运用知识解决问题。要加大考核力度，规范考核方式，使考核更加公平公正，全面保证员工队伍的素质。

结束语

供电企业在实际生产中一定要重视对电力系统的安全管理，及时地对设备进行维护检修，保证变电设备的安全性。并且对设备运行过程中存在的问题能够及时地处理分析，保障电力系统能够安全地运行，从而有效地推动我国供电企业的快速稳定发展。

参考文献

[1]刘辉.智能电网调度系统安全运行技术的研究[J].电子技术与软件工程,2015(24):231.

[2]段文娟.浅析电网调度管理及安全运行[J].通讯世界,2015(24):157-158.

[3]王学超.电力系统变电运行安全管理与设备维护分析[J].中国新技术新产品,2015(24):188.

论文作者:陈鼎

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/63fca2ade887b9e08dc9515c.html