# 水电站电气主接线可靠性评估论文_邓祎

（黑龙江水运建设发展有限公司，黑龙江，哈尔滨，150026）

【摘 要】水电站电气主接线是电站安全性非常重要的内容之一，我国很多小型水电站由于缺乏相应的可靠性评估，常常导致安全事故的频发。本文重点对水电站主接线可靠性评估的相关问题进行详细的探讨，供相关技术人员参考。

【关键词】水电站；主接线；可靠性；评估

一、前言

水电站电气主接线关系到电力负荷问题，一旦出现了事故会导致整个水电站的生产受到巨大的影响，本文针对水电站主接线的可靠新进行了详细的分析，并提出了相关的提高主接线可靠性的措施。

二、水电站主接线可靠性定义和意义

1、可靠性的基本定义

定义可靠性时，主要是根据概率来表示。由于可靠性的定义尚且存在诸多争议，经过了几次修改，目前还没有一个较为统一的定论。在1982年，我国颁布了《可靠性基本名词术语和定义》，其中将失效定义为：产品丧失了规定的使用功能。同时也将可修产品称为失效；而对可靠性的定义是：产品在规定的时间以及规定的条件下，完成规定功能的能力。这个定义只是一般性定义，没有任何定量的表示，因此可以说定量标准极其不严格。实际上，只有确定了可靠性的定量定义之后，才能对可靠性提出明确的规定和要求。所以，往往将失效定义为：产品、系统等制定其规定使用功能的终止概率；可靠性定义为：产品以及系统等在规定的条件下、规定的时间内，完成其规定功能的概率。用“概率”定义失效和可靠性，用定量的概率值来衡量可靠程度，这便促使可靠性的定义有了计算的定量标准。

2、水电站电气主接线故障的常见问题

发电机的主接线的可靠性分析基本上是以系统故障为中心，这便需要加强对发电机主接线系统的常见故障内容的详细分析，强化对发电机主接线系统故障对系统运行影响程度的深入研究。电气主接线是发电厂中的联系系统和电源间的中间环节，其运行并不是独立的。发电厂的主接线的故障及其对系统的影响大体上有以下几种形式：如果发电厂的电气主接线运行出现故障，则会严重影响到发电厂供电系统的连续性、系统安全性、可靠性以及充裕度。所以，在评估发电厂的主接线的可靠性时，应该紧紧围绕主接线的故障与系统影响两个指标展开。

3、发电厂主接线可靠性的关键因素

（1） 断路器

在整个发电厂的电气主接线系统中，断路器是操作原件中最为重要的组成部分，断路器的操作结果会直接影响发电厂的主接线的拓扑结构。断路器的结构非常复杂，如果操作不当或者是出现突发性故障，容易造成电气主接线系统出现各种故障问题。其中尤为严重的故障是由于断路器而引发的系统恶性连锁反应事故。断路器是电气主接线系统的关键性操作原件，因此，工作人员需要加强对断路器安装和操作工作的重视。图2为断路器故障状态空间图。

（2） 输电线路和变压器

输电线路与变压器是系统静态元件，也是系统的重要连接节点。由输电路线与变压器引发的系统故障一般为扩大性故障。由于输电线路和变压器出现故障时，极易导致系统的状态发生改变，这便会引发其相邻的断路器出现动作，所以，在修复系统的过程当中，往往需要在其相邻断路器动作且切除系统故障之后予以进行。由此可知，输电线路和变压器的状态在一定程度上决定着电气主接线的可靠性程度。

三、水电站电气主接线可靠性分析计算

对电厂主接线网络结构和元件故障状态对电厂主接线网络最小路影响进行分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆固定界限半断路器中不存在常开元件，非固定接线双母线带旁路界限 中存在常开元件，常开元件旁断路器是作为断路器在检查和故障时候的替代和备用元件，母线之间可以互相替换。

计算主线路网络最小路集和受累停运矩阵，计算元件在发生非扩大型故障包括检修、故障切除后的修复状态等。固定界限的半断路器界限母线不存在倒闸操作问题，对于非固定界限双母线带旁路界限母线则存在倒闸操作。计算主接线元件各个状态的概率，进而计算系统可靠性指标。

可靠性分析。双母线接线方案中不会形成多环网供电，一个回路由一台断路器供电 ，母线是薄弱环节，与之相邻的任何一个元件发生的故障都有可能导致重大供电故障。一个回路由两台断路器供电 ，使电源仅出现都是双母线 双断路器供电方案，能够断开任意一台而不影响供电。一个半断路器接线隔离开关作为检修电气，无需进行倒闸工作，避免误操作和隔断开关造成的事故。进行事故处理时利用断路器操作能够快速响应。一个半断路器接线检修断路器时不需要任何带旁路操作，能够任意停下来检查，发现缺陷迅速，保证断路器处于良好的工况。分析发电厂电气主接线可靠性时不能够仅仅计算可靠性指标，还要考虑很多其他内容，例如电力系统的可靠性并不是越高越好，电力系统可靠性指标过高虽然能够保证系统的稳定性，但是会导致系统投资过高，不利于电力企业的长远发展。

四、提高水电站电气主接线可靠性的策略

1、线路设计问题

水电站中所采用的电气主接线设计形式主要有角形接线、一倍半接线、单母线接线、双母线接线还有变压器——线路组接线这四种形式的接线。单母接线是一种简单明显、运行方便的接线方式，它的接线清晰、对应性强、各个操作单元具有独立性并且配电装置投资少，可采用成套配电装置，能够简化电气布置，便于扩建，容易实现自动化；变压器——线路组接线是设备最少、最简单、布置简单、占地面积小、继电保护也很简单的一种接线方式，但是其各个操作单元之间独立性差，当主变压器、线路发生故障或检修时均会导致电网送电停止；角形接线正常运行时形成闭合环形，每回路均有双断路器，没有母线，运行具有灵活性和可靠性，不过其任一断路器检修都必须要开环运行，并且继电保护也很复杂，极大的降低了运行可靠性。其中在我国18座超大型水电站中，有13座电站都是采用双母线接线的设计形式，占总方式的48%，有8座电站采用的是一倍半接线，占总方式的30%，有3座电站采用的是角形接线，占总方式的11%，有2座电站采用的是变压器——线路组接线，占总方式的7%，而应用数量最少的是单母接线，只有1座电站，占总方式的4%。由此可见，应用最多的接线方式是双母线接线，其次是一倍半接线。

2、电站电气线路接线形式的设计要求分析

电气主接线设计是一项涉及范围广、技术含量高的系统工程，它与电力系统基本状况和要求具有密切的联系，同时也与机电设备的发展水平有着很大的关系。水电站电气主接线设计的好坏从很大程度上来说是由电站运行管理单位的认同与否决定的。根据水电站在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件的要求，电气主接线路设计不仅需要满足灵活性、经济型以及可靠性等三项基本要求，同时还应满足操作方便、易于维护检修、利于远方监控和节约投资等要求。由于超大型水电站对我国电力系统有很大的影响作用，一旦发生事故可能会对整个系统的稳定性造成破坏，严重的甚至会造成系统瓦解，进而造成巨大的经济损失，因此我国对电气接线设计提出了更高的要求。其要求指出，系统的连续供电不能受任何断路器检修的影响而中断；无论是哪一部分的进出线回路断路器发生故障或者母线发生故障，都不能切除一台以上的机组和相应的线路，不过电厂的单机容量如果为300MW，在保证系统稳定的情况下可允许切除两台以上机组。

五、结束语

综上所述，本文重点对水电站主接线设计和可靠性进行了详细的分析，随着我国电力负荷的加大，水电站主接线的设计和安全对于水电站安全生产起到了关键的作用，同时也是提高水电站生效效率的决定性设备。

参考文献

[1]鲁宗相, 郭永基. 水电站电气主接线可靠性评估[J]. 电力系统自动化, 2011, 25(18).

[2]郑兰. 立洲水电站电气主接线可靠性评估[J]. 工程建设与设计, 2013.

[3]梁威. 核电站电气主接线可靠性评估研究[D]. 华南理工大学, 2011.

论文作者:邓祎

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/646c093092c0d38e1632e3ef.html