# 《浅谈高层建筑基坑工程检测方法》论文_刘海峰

天元建设集团有限公司 山东临沂 276000

摘要：随着我国经济的快速发展，城市化进程的脚步也越来越快，人们对建筑的需求与日俱增，为了节约我国的土地资源，建筑工程施工项目的楼层越来越高，满足了人们对建筑的需求，同时也节约了土地资源。与此同时，高层建筑的施工质量也受到了广泛的关注。对高层建筑进行基坑变形监测是提升高层建筑工程施工质量的重要手段，也是当前需要建筑企业引起高度重视的问题。文章从阐述高层建筑基坑变形监测的目的出发，提出了几种基坑变形监测的方法，仅供参考。

关键词：高层建筑物；基坑工程；变形监测

引言

建筑行业的繁荣发展，是拉动经济水平提升的关键，同时也满足了人口不断增长对住房的需求。尤其是高层建筑建设规模的不断扩增，能够有效缓解当前城市土地资源紧张的局势，促进土地资源利用率的提升。相较于普通建筑而言，高层建筑的设计与施工存在一定的复杂性，其质量和安全问题成为工程建设中应该重点关注的问题。由于高层建筑当中存在较大的荷载，如果未能对基坑工程进行有效控制，将会导致基坑沉降、支护位移、墙体裂缝和土体变形等问题的产生，严重影响建筑结构的稳定性与耐久性，威胁人们的生命财产安全。在基坑监测当中，应该在明确监测范围的同时，促进监测方法与手段的创新，保障数据信息的精确性和全面性，促进工程建设质量的提升。

1高层建筑基坑工程变形监测的目的

高层建筑的基坑变形监测，主要是为了提升建筑结构的稳定性，对于在高层建筑基坑施工中对基坑变形的监测，能够有效掌握高层建筑施工中基坑支护结构的施工情况。通过变形参数来准确地判断基坑支护结构的安全性，并且可以将监测的数据和信息反馈给相关的工作人员，工作人员则可以根据对数据和信息的分析，进而对工程的施工进行监督和指导。在高层建筑基坑工程变形监测中，一旦监测出结构变形异常就会发出警报，工作人员可以根据警告情况对工程施工进行支护结构的调整。另外，通过对基坑变形监测还可以及时掌握基坑施工支护结构的安全程度，对施工中出现的各种不利因素进行分析，为工程的设计单位和施工单位提供相关的信息，通过对信息和数据的分析及时调整工程施工方案，确保工程施工进度不受影响，同时提升高层建筑结构稳定性。

2基坑监测工程变形沉降量分析

2.1基坑支护结构竖向位移量分析

在对高层建筑的基坑进行监测时，需要根据高层建筑的基坑沉降量计算出高层建筑基坑支护结构的位移量。在对高层建筑基坑监测点进行测量时，需要根据上次检测得出的结果，通过计算的形式得出本次的沉降量。根据监测到的结果和对沉降的监测进行详细的记录，通过分析沉降和位移量，计算得出平均沉降量和平均位移量，从而为工程的基坑监测提供帮助。

2.2基坑监测控制点

监测位置的选择，是设定基坑沉降工程基点的关键，应该对高层建筑的特点进行分析，确保其具有良好的视角。在某工程当中，选择施工场地外侧的非机动车稳定场地作为沉降工作基点的选择区域，同时将场地的定位设置为ＢＭ，作为高层建筑沉降监测的起算点，辅助控制点可以选择其余的监测点。此类基坑监测控制点的选择方式，能够保障沉降监测数据的精确性与全面性，防止在工作中受到意外因素的影响，以增强施工安全性。

2.3基坑支护结构竖向位移监测

在基坑竖向位移监测过程的沉降量测量时，需根据沉降监测信息，将起算点和工作基点之间的部分组成水准闭合路线。之后，再根据工作基点的位置，确定各个沉降点的位置，以此组成扩展水准的闭合路线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3高层建筑物基坑工程变形监测方法

3.1竖向位移监测

竖向位移监测是高层建筑基坑变形监测中最常用的技术手段，虽然高层建筑基坑变形监测中的检测方法非常多，但是由于竖向位移监测所测量的数据更加准确，因此其使用范围最为广泛。竖向位移监测法是在基坑需要进行监测的区域外围50m左右，设定3个水准标志，在监测过程中采用独立高层体系进行监测，合理布设竖向位移监测网络。在监测过程中，还需要加强对水准仪等设备的检查，在不同的观测阶段需要应用到同一批工作人员以及同一组设备，确保基坑变形监测数据结果的准确性，有效降低误差。

3.2建立地下水位监测点

在监测地下水位时可以采用钻孔预埋的方法，应该确保监测点布置的合理性，对地下水位的变化情况进行实时获取与记录，在计算中运用钢尺水位。在井水位的观测当中，应该选择井顶部当中的一点作为基准点，并使其与水准网点实现互相联测。将水位计的探头作为参考，开展水位井下的监测工作。蜂鸣声会出现在水位和探头接触的过程中，应该对其进行合理分析，以明确基准点读数，实现基准的科学化计算。在地下水位的绝对高层获取中，应该以管口基准点高层作为参考，明确地下水位的变化情况，为后续施工奠定良好的基础。

3.3深部土体水平位移方法

在基坑周边地区埋设测斜孔作为深部土体水平位移的监测点。用北京航天科工CX－06B型监测仪器，可以对土体各个层次的位移情况进行跟踪监测。在操作时，将探头放置到测斜管的底部，测量记录读数。每一米记录一次读数，直至记录下管顶部读数，之后再将探头从管中取出，旋转180°，重新放入测斜管中，重复上述操作。

3.4平面监测方法

平面检测法也是高层建筑物基坑变形监测中比较常用的手段，平面监测法与竖向位移监测方法在布置水准点时基本一致，都需要在进行变形监测区域外围的50m位置设置3个基准点。平面检测方法是根据我国的四等导线网建立的监测方法，在监测过程中主要是应用全站仪对高层建筑物进行变形监测，采用独立的坐标和相应的计算原则。通常情况下，采用平面检测方法进行基坑变形监测时的监测点，大多分布在基坑周围或者是地面上。

3.5建筑物沉降观测

原状土层具有较低的压缩性，适合于标石的埋设，能够促进点位布设稳定性的提升，此外也可以选择基层岩当中和稳定物质当中。水准专用标志设置于顶部位置，严格检测水准基点后开展沉降观测工作。测试频率大约为一个月一次，在检测时采用一等水准方式。在观测当中应该对误差进行合理控制，沉降观测误差应该控制在１．０ｍｍ以内。在观测局部地基沉降、相对沉降和膨胀土地基变形中，应该将误差控制在变形允许值的１／２０以内。此外，还应该对结构段中的误差进行合理控制，满足建筑物沉降观测的精度要求，增强监测工作的实效性。

结语

综上所述，对于建筑工程项目来说，建筑物的整体质量不仅影响建筑物的使用寿命，更为重要的是，还会影响高层建筑物住户的人身和财产安全。在对高层建筑物进行规划和设计的过程中，充分地考虑到不同地质以及施工现场周围环境的特征，应选择适应性强的施工设计方法，有效地监督和管理基坑工程，推动我国基坑监测项目整体发展水平全面提升。

参考文献：

［1］朱亮．高层建筑基坑工程变形监测方法的探讨［J］．城市建设理论研究（电子版），2017（34）．

［2］陈涛，范鹏程，翟超，等.深基坑工程施工变形监测与数值模拟对比分析研究［J］.矿产勘查，2018，9（6）：1299-1306.

［3］杨瑞意.灰色GM-BP神经网络预测超期服役深基坑变形应用研究[D].广州：华南理工大学，2018.

［4］张傲，林泽耿，李淦泉，等.下穿城市轨道交通车辆段道路隧道基坑支护工程变形监测及分析［J］.广州建筑，2018，46（1）：31-34.

［5］杜锡明．高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理［J］．山西建筑，2011（3）：211－213．

论文作者:刘海峰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/647b94a4f57549b13bae3551.html