# 智能建筑中电气工程及其自动化技术探讨论文_刘春玉

大连星海湾供热有限公司 辽宁大连 116021

摘要：在智能建筑中，科学合理地应用电气工程和自动化技术可以有效提高智能建筑资源的利用率，才能应对各种各样的需求。只有建筑工程师科学地将电气工程和自动化技术应用于智能建筑，智能建筑才能成为真正的智能建筑，更好的发挥智能性功能。将电气工程和自动化应用于智能建筑不仅可以有效地提高建设项目过程中的效率，而且可以提高测量时的准确性以及时效性，并且可以把安全事故降到最低。

关键字：智能建筑；电气工程；自动化

随着时间的推移和社会的飞速发展，普通建筑物已无法满足人们对个性化生活和智能化生活环境的追求。随着现代科学技术的发展，建筑业与现代计算机技术和通信技术的结合已开始成为一种新型的智能建筑，在年轻人中既节能又环保。如今，建筑行业的发展已朝着智能建筑发展的趋势倾斜。建筑电气工程及其自动化技术在智能建筑中实际意义的重要性是非凡的。

1智能建筑概述

随着社会经济的发展，基本的生活需求已经满足不了人们对自身居住环境的追求，对舒适性和、便利性和计算机信息通信安全等一些列高科技的服务设施需求越来越多。在此前提下，智能建筑应运而生。智能建筑可以通过改进传统的建筑电气系统来有效满足个人客户的需求。科学技术的飞速发展将进一步发展和完善电气设备系统的建设，确保有效发展智能建筑。

在提高智能建筑的效率方面，集成，智能，高效的电气工程和自动化技术发挥了关键作用。在智能建筑中，电气工程和自动化技术可实现平稳的配电，控制，防雷和其他相关系统。同时，电气工程和自动化技术可以有效地改变电气设备的运行环境，以保持高效运行。智能建筑可通过屏蔽，抗干扰措施，谐波抗静电和防雷技术有效地工作。从而得知，只有智能建筑设计师灵活运用电气工程和自动化技术于智能建筑中，智能建筑才能称之为智能建筑，否则不能充分发挥其高科技的智能性能。

2电气工程与自动化分析

建筑电气技术对现代社会的发展至关重要，因为它不仅融合了电工、电子、信息控制和各种信息技术的优势成为现代化社会中相对先进的技术，这也就是智能建筑在当今社会迅速发展的重要原因。在建造过程中对电气工程和自动化技术的高效利用时人们选择智能建筑的重要因素。在智能建筑的建设中，不仅可以有效地实施集成布线和通信和安全技术，而且可以合理地开发此类技术。与此同时，智能建筑对各种设备进行集中控制，也体现出了电气工程和自动化的优势。

首先，可以进行实时监视。随着社会的进步和人们思想意识的提高，多层引起了越来越多的关注。但是，多层建筑需要大量的电气系统，这些电气系统比普通的建筑结构更为复杂，因此容易发生故障，但无法及时拆除，这给多层建筑管理带来了一系列障碍。在这种情况下，智能建筑可以借助电气自动化系统，及时处理和有效管理电气系统故障，对每个楼层系统实施基于数字和信息的监控。同时，电气工程自动化还将显着改善用于建筑中的高楼层通讯系统，多层建筑照明系统，建筑的通风以及排水的相应设备。这样以来，可以对多层建筑的管理提供更多的便利性，而且其安全性也显著增强。

其次，可以有效地控制各种设备。电气工程自动化系统对多层建筑各个智能化设备进行有效的控制，进而可以实现多层建筑智能化管理期间各种设备的时效性。在设计多层建筑智能化功能期间，智能建筑设计人员需要充分了解电气自动化系统的所有功能，才能确保有效地发挥电气工程自动化在智能建筑中的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如需有效控制控制室中各种电气设备，必须要对信息技术控制系统做出合理的改善，这样不但可以发挥各种电气设备的效能，并且还可以充分利用CNC系统的作用来远程管理每个楼层。电磁换向阀可以有效地控制电气设备的切换，进而建立科学有效的配电管理系统，可以有效地控制不同区域和不同组成结构。

3电气自动化应用在智能建筑中

3.1配电系统的应用

3.1.1变电站应用程序

变电站自动化技术的主要作用是通过实时监视系统运行并全面提高运行安全性来确保运行效率。在设计智能建筑变电站系统的过程中，可以用整个微计算机设备的替代电磁设备。在信号传输方面，应使用光缆代替电磁设备形式的电力信号电缆，并使用计算机进行收集和处理。可以通过计算机系统随时掌握和执行自动控制。

3.1.2供电系统的应用

自动化智能建筑需要全面提高配电效率，确保资源利用，因此在设计智能电源系统时，设计人员必须根据工作需要配置自动化系统，各个系统协调工作，系统融合性更高，集成后，电源系统工作更合理、科学并且配电效率更高，给城乡居民的正常生活提供电力系统的有效保障。

3.1.3电气安全系统的应用

如今，科技腾飞，科学技术在高速轨道上发展，许多高科技电器设备被广泛应用于居民的生活中，智能建筑设计现在已经意识到电力需求中存在的安全问题，这也是居民关注的焦点。自动化技术的应用可以实现对操作安全性的全天候监视，及时了解系统的绝缘性能，然后使用电子技术和数字技术可以清楚地确定每个系统之间必须配置的安全距离。并且，根据构建安全流程的需要，保障使用电气系统的智能建筑更加安全和稳定。

3.1.4智能楼宇系统的应用

智能建筑结构的建筑系统主要由排水，照明，通风和消防系统组成，与人们的日常生活直接相关。为确保每个楼宇系统正常工作，最紧急的时提高各自的工作效率。例如，在智能建筑照明系统的设计过程中，可以使用智能开关精确控制照明灯具，使建筑照明系统能够满足人们的生活需求，确保合理利用能源，避免浪费。对于照明系统的运行，应进行全面监控，同时应自动生成监控报告，以减轻工作人员的工作强度。再如，将智能建筑应用于消防系统可以进行在线监视和管理，使用传感器来了解系统的运行状况，并可以确定和传输监视数据，从而使消防监视更加准确和有效，可以掌握智能化建筑运行情况，对隐藏火灾隐患的去除，居民的生活得到安全保障。

4结论

简而言之，智能建筑涵盖了互联网技术，自动化控制技术，现代通信技术，建筑技术和计算机信息技术等许多专业内容，在这一阶段，电气工程和自动化技术被应用以满足人们的工作和生活需求，减少事故风险的频率和节省人力资源是现代社会发展的必然趋势，可以有效地促进建筑业的创新变革。

参考文献

[1]胡应华.智能建筑分部工程中机电设备安装的主要问题及应对研究[J].自动化与仪器仪表,2017(4):159-161.

[2]贾鈜崴.探讨电气工程及其自动化的智能化技术[J].科技资讯,2019 (19).

[3]江永亮.电气工程及其自动化在智能电网建设中的实践研究[J].科学与信息化,2017(1).

论文作者:刘春玉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/64d7eb0228812c1a36cd63cd.html