# 电力生产事故的人因分析及预防措施探讨论文_梁旭1,许威2

（1.国网随县供电公司 湖北随州 441300；2.襄阳电力集团有限公司襄城分公司 湖北襄阳 441000）

摘要：从技术与管理的角度分析了电力生产过程中高处坠落、触电、起重伤害等几种人因事故发生的原因，并分析了人因自身因素以及环境因素对人因安全的影响，针对这些原因与影响因素提出了防止人因事故发生应采取的措施。

关键词：电力生产；事故；人因事故；措施；分析

1导言

在本文之中，主要是针对了电力生产事故的人因分析及预防措施进行了全面的分析研究，并且在这个基础上提出了下文中的一些内容，希望能够给与同行业工作的人员提供出一定价值的参考。

2人因事故发生的原因及影响人因安全的因素

2.1人因事故发生的技术原因

2.1.1高处坠落

导致出现高处坠落的事故因素可以分为：在进行蹬杆作业的过程中，由于蹬杆塔基础相对来说不是很牢固，在蹬杆时出现倒杆现象；另外蹬杆工器也会存在缺陷，在蹬杆时由于蹬杆工具出现损坏；如果蹬杆工具在使用过程中存在不正确或者方法不当，就会在一定程度上导致蹬杆过程中出现下滑；在杆上作业的过程中使用的安全带不合格或者没有系安全带，甚至安全带挂在不是很牢固的构架上，在实际作业过程中就会失去保护；作业转移时没有相应的安全措施，例如：没有保护绳或没有防坠器，失去原有的保护；调正拉线或者拉线角度存在偏差，甚至紧线的过程中出现锚拔出，发生倒杆问题；紧线的过程只能够如果杆梢破损，横担出现滑落；检修平台或其他构架搭建不是很牢固，作业时比较容易出现坍塌现象。

2.1.2人因触电

导致人因触电的事故因素有很多，主要表现为：对带电设备误碰、对带电杆塔误蹬、误入带电间隔；停电工作的过程中没有验电、没有挂接地线，该进行拉的开关以及刀闸没有拉，检修工作时相关的值班人员对停电线路开关进行误合；出现私拉乱接的现象，备用电源管理不完善导致出现反供电；平行线路以及交叉线路、相邻设备感应电压造成触电；高低压同杆架设或双回线路一回线路停电的工作，不能保证所要求的安全距离；在电气试验工作中，被试设备应放电而未放电，试验过程中不设遮拦，他人靠近带电设备时引起人因触电；在低压设备以及相关线路上不停电工作，没有戴绝缘手套，同时还没有站在干燥的木板上，使用的工具没有按规定对绝缘层进行缠绕；在临近带电线路附近清理通道树木，没有使用绝缘绳牵拉，带电体绝缘损坏或接地体接地电阻不符合技术要求，跨步电压引起人因触电等。

2.2管理工作的原因

2.2.1安全教育力度不是很大

由于安全教育不能跟上安全管理的实际需要，思想认识存在不到位现象，完全没有树立“安全第一，预防为主”的思想，不仅安全生产知识水平不高，同时其技术水平也较低。在一定程度上表现出安全教育形式存在单一性，对过程教育比较重视，完全忽视工作的实际需求。

2.2.3安全活动开展的不是很扎实

对于安全活动内容而言，其针对性相对来说比较差，不能和实际工作进行有效的结合，形式上相对来说比较单一，缺乏一定的灵活性，一活动两交底”在一定程度上还是流于形式，存在走过场补记录的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3采取措施

3.1对职工安全思想教育进行不断的提高

安全教育应该坚持以人为本，抓住思想的同时，教育职工应该充分牢记“安全第一，预防为主”的观念。由于安全教育形式存在多样性，并且内容相对来说标丰富，具有较高的新意。例如：对安全知识竞赛进行举办，开展安全演讲会，组织职工对安全教育展览积极参加，对安全录像片观看，积极开展“安全我一人，幸福一家人”的活动等。实施安全教育的过程中应该在一定程度上充分把趣味性以及知识性、多样性、直观性等结合到一起。教育内容应该加强职工安全知识，提高职工安全技能为主，结合不同人员和工种进行区别对待。对周安全活动定期开展，组织学习规程以及制度。在时间上应该做到短期培训以及工作间隙现场培训相结合。

3.2对反习惯性违章作业进行坚持

把存在的部分习惯性违章性别进行一一列举，并且制定科学有效的防范措施。在实际工作的过程中除了工作班成员质检的相互监督外，还应该充分发挥现场的管理人员自身具有的作用，对出现的违章应该及时有效的处理，在一定程度上坚持“四不放过”的原则进行处理，对违章行为要给于严格的通报，起到教育职工的作用。

3.3对安全技术措施以及组织措施要认真落实

要将“两票三制”进行有效落实，在实际操作的过程中应该要对工作许可证的手续进行认真的履行，实施有效的监护制度。在检修工作的过程中要结合危险点做好相应的处理策略，中型工程以及大型工程在实际进行施工前要制定“三措”，并且将其有效的落实到人。对停电以及验电、挂接地线、设遮拦挂标示牌等相关技术措施做到认真落实。

3.4对安全工器具加强管理

不管是绝缘安全工器具还是一般的防护安全工具，都应该在相关部门批准的状况下，保证产品技术指标要对产品要求进行符合。在使用以及保存时，需要结合相关规定一定要做到加强安全工器具的管理帐、卡、物一一对应，对于编号方法应该符合相关要求。安全工器具应该放在相对来说比较干燥，并且通风的专用安全工器具室内，按照周期实施试验，如果试验不合格的话就要当场进行报废处理。

4结论

通过上述分析可知，电力在生产过程中出现电力安全事故的过程中，会对电力实际生产质量产生影响，并且还会给人们的生命财产安全带来威胁，严重的话还会阻碍社会的稳定发展。所以电力安全生产不仅和社会经济建设具有密切联系，同时也会影响电力企业发展。所以要在一定程度上对电力安全生产水平进行加强，制定行之有效的解决策略，进一步促进电力企业的全面发展。

参考文献

[1]沈茂东，闫如春.电力生产人身事故规律和预防措施第2讲变电操作预防人身触电伤亡事故的典型措施[J].电力安全技术，2013，02（08）63-65.

[2]沈茂东，闫如春.电力生产人身事故规律和预防措施第4讲低压和高空工作预防人身伤亡事故的典型措施[J].电力安全技术，2013，04（03）62-64.

[3]沈茂东，闫如春.电力生产人身事故规律和预防措施第6讲预防灼伤、窒息、中毒和交通人身伤亡事故的典型措施[J].电力安全技术，2013，06（09）63-65.

[4]任永道，任海静.氯化亚砜生产过程中典型火灾爆炸事故原因分析及预防对策[J].中国氯碱，2016，07（03）38-40.

论文作者:梁旭1,许威2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/64f0cdea3e6adba6fdf48bea.html