# 基于现场装表接电及表计故障探讨论文_罗毅倡

国网四川省电力公司乐山供电公司四川 乐山 614000

摘要：供电企业的现场装表接电不仅对电网中的电能供应具有重大作用，还影响电网中的电费计算。在实际现场装表接电控制管理中仍然有很多问题，针对这些问题，工作人员需要采取一定的策略来进行解决，这样才能更好的使得装表接电现场作业的技术水平逐渐提高，并加强了现场施工安全。

关键词：现场；装表接电；表计；故障

引言

装表接电是电力营销工作面向客户的最后一个环节，也是保质保量的将电能安全、经济传送到广大用电客户的重要环节，其担负的责任重大。装表接电工作的完成不仅仅标志着供电企业与客户供用电关系的确立，同时也是供电企业电能计量的起点和客户用电的起点。装表接电工作质量的好坏不仅影响到电网的安全、经济、可靠运行，还直接影响到客户对供电企业服务的满意率及客户自身利益。只有把电能计量装置准确无误的安装到用电客户端，才能有效保证准确的计量用电、公平的计算居民用电费用。所以在装表接电环节，工作人员一定要提高自身的职业素质以及掌握安全操作知识和技能，尽最大可能降低一切安全事故发生。

1现场装表接电及表计故障问题分析

1.1表安装问题

随着我国供电装表电表类型逐渐增多。传统电表与新型电表安装更换中存在问题也逐渐体现出来。其主要问题是在于新电表与老电表接线顺序存在不同，且进出线型号存在差异。从而导致在安装过程中容易产生短路安全问题。此外，当前我国新型电表的种类较多，其电表的功能也较多。为进一步保证新型电表在装表过程中能够正常运用，在新型电表末端设有两根校正使用的软铜线。在装表接电工作中，工作人员容易将两根软铜线与火线发生接触，从而导致电子内部元件损害，电路出现短路现象。三相电表也是当前我国供电装表接电工作中常使用的一种电表类型。由于三相电表中电路较为复杂，因此在其安装过程中给工人带来一定的难度。此外，如果三相电表的尾部绝缘发生损害，在接电状态下其安全系数较低。

1.2电表计量失当

电表的计量是一个双向的流程，这一环节对于供电商和相应的电力用户来说都是举足轻重的。因为电表的数字直接与经济挂钩，供电商会根据电表的数字向用户收取相应的电费，而用户会根据电表所反映的数字及时缴纳自己应承担的费用，所以从这以经济学的角度剖析，电表在这其中起到了桥梁的作用，其影响着用电方和供电方的直接经济利益，因此在这环节里埋藏的隐患无论对于供电方来说还是对于用电方来说都是极为不利的，因此就要采取相应措施对这些隐患尽量的规避，进而实现自身的利益最大化，而对用电户而言就是实现自身的付出最小化，而这就需要供电方和用电方的相互配合，以最为合理的方式将隐患遏制在萌芽状态，以最为和谐的方式解决因隐患而造成的冲突，将矛盾化解从而构建和谐的电力供应关系，这也是我国构建和谐社会的要求在交易领域的反应。这就需要供电企业和电力用户共同发挥自身的主观能动作用，用户应及时地将电表以及与其相关的电器元件出现的问题反馈给供电商，而供电商应尽最大努力去主动地处理相应问题，进而避免矛盾因问题的扩大而逐渐激化。而这也是供电商作为提供能源一方的应尽的义务，对这些隐患以及衍生问题的及时处理，关系到供电方的信誉以及其企业形象，其对于供电企业服务水平和质量的提升以及以供求为基础的良好客户关系的建立都是有一定帮助的。

1.3窃电问题严重

供电企业需要按照国家相关的计价标准按时收取电费，而用户也需要主动的按时交纳电费。窃电现象极为普遍的存在于用电客户中，窃电行为不仅扰乱电力正常电力供应，也会给供电企业带来较大经济损失，严重影响到供电企业安全供电。归纳来说，窃电行为具体包括以下几个方面：第一，在没有经过相关许可的情况下，电力企业或其他单位私自进行接线；第二，非法变造用电充值卡或使用非法的用电充值卡，导致电能被非法占用；第三，私自改动电能计量装置，导致电能计量不准确，同时这种窃电行为较为隐蔽，具有很强的危害性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2现场装表接电及表计故障控制措施

2.1合理进行供电装表安装

为改善供电装表接电工作中供电装裱安装安全问题，应合理地进行供电装表安装。①对安装流程进行合理的设定。根据当前我国现有控电表的类型，对其各个电表的安装流程进行详细的规定。例如，明确三项电表的电路安装流程，保证节点安全系数。②培养专业的供电装表接电技术人员，从而更加科学专业的进行供电装表接电工作，及时处理安装中的问题，保障工作的安全性。例如，设定专业的供电装表接电工作技术职称和从业资格证。在整个供电工程过程中只有具有职称和相关资格证的人员，才可以进行供电装表接电的安装，以保障安全性。此外，施工单位应对其技术人员进行培训，从而提高技术人员的技能操作水平，保障安装的安全和质量。

在实际的装表接电作业中需要注意安装过程中的接电问题及装表接电过程中的绕线问题。接入电网中的线路需要保持干净状态，避免出现铜锈等给电路带来不良影响，进而使得电路的连接质量下降。在接入电表过程中要确保所绕线数量的合理性，进而使得接线质量受到保障，使得电表的接入有了良好的供电状态，避免绕线松弛所带来的电路故障发生。此外，还需在实际装表过程中注意护套线的问题，避免线路破开过程中出现破开过大等现象的发生。而线路中护套线的颜色需要严格的按照标准来执行，避免出现配色混乱的现象发生。在现场装表接电过程中护套的使用规范会使得线路的管理更加方便，有利于线路的检查和维护，也同时避免了护套颜色的错误给技术人员带来安全隐患。

2.2有效处理电能表计量故障

一般情况下，供电企业每个月都会对客户的用电数据进行统计分析和整理，使客户可以安全用电，得到稳定的电力资源。在发生电能表计量故障的时候，首先查看供电系统是否正常运行，检查电能表是否有质量问题。如果这两个方面都没有任何问题，那么接下来检查有无漏电的可能性，因为电量的统计紧密联系着供电企业的利益以及广大用户的切身利益，所以一定要做好计量工作。如果出现统计问题，那么一定要对用户进行耐心的解释，及时的处理。供电企业为了能够更好的确保顺利完成工作应该积极的鼓励广大用户与供电企业合作，增加双方的有效沟通。供电企业需要向广大用户普及安全用电的相关知识，并授之简单的电路故障处理和维修的技能，这样可以保证每个客户都可以做到较高的用电安全技能，而且还减少了工作人员繁重的工作量。

2.3做好偷、窃电用户与线路的排查

在防偷、窃电综合技术体系的构建中首先需要对线损率较高的区域及线路进行线路排查，而后在这个基础上在选择线损率波动较大的线路或是台区进行排查，在线路排查的过程中可以按照以下步骤进行：（1）做好对于用电数据的统计分析，通过对片区及线路的用电数据与历史用电数据进行对比分析，可以发现线路中出现的异常用电数据波动，进而确定偷、窃电发展的线路。（2）对比分析理论线损率与统计线损率，根据对理论线损率与统计线损率之间的偏差大小记性分析，可以找出供电线路中所存在的问题，并结合其他的具体方法来对所排查的小区的线路问题进行判断，确定是计量误差或是线路中存在着偷、窃电行为，进而采取相应的措施予以解决。（3）做好对于用电量的数据分析，根据供电企业抄表员每月提交的用电抄表数据与配电线路的线损率进行数据分析，确定存在问题的线路及台区。

在偷、窃电线路的排查中主要是通过对线损率的分析，通过对采用月、季以及年度的分析实现对于配电线路区域内的问题的排查，进而排查出供配电线路中的问题线路或是偷、窃电用户。通过数据研究表明，线路中的损耗有很大一部分都是由偷、窃电行为所造成的，通过对线路进行排查和分析，找出这些在线路中进行偷、窃电的行为进而采取相应的措施予以制止，从而更好地提高供电企业的经济效益确保供电企业的正常运行。

结束语

综上所述，装表接电对于我国电力事业的相关数据统计具有十分重要的意义，因此需要通过合理的方式来解决表装接电环节所存在的隐患，通过组织培训的方式使工作人员解决和处理相应问题的能力得以提升，进而推动我国整体电力事业的全面发展与革新。开展高效、高质量的装表接电工作，为用电客户提供良好的用电环境、为企业树立良好的社会形象，为电网安全运行进行监控、提升用电客户服务满意度，促进电力行业发展奠定基础。

参考文献

[1]郝俊民.关于新时期装表接电过程中存在的问题及其对策的探析[J].科学中国人，2015(24).

[2]马强.基于10kV配电架空线路运行检修带电作业的研究[J].科技视界，2014（2）.

[3]周渊,蒋颖华.装表接电过程中的安全隐患及处理措施探讨[J].科技致富向导，2014（23）.

[4]万义庆.对当前供电企业经营管理中装表接电工作重要性的探讨[J].城市建设，2012（33）.

[5]陈晨晗.供电工程装表接电工作重要性及管理对策的探究[J].科技创新导报,2015,18.

论文作者:罗毅倡

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6546574e5c380f5ea761f84c.html