# 电力配网调度管理实践及其技术的研究论文_刘晓楠, 王喆

摘要：随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国各行各业的发展都得到了快速的提升。电力行业也不来例外，电力行业的迅猛发展对于我国的社会主义经济进步具有举足轻重的作用。其对于国民的生产生活有着不可或缺的作用。紧跟着社会经济的进步，国民对于电力安全性和稳定性越来越看重。在现阶段的电力调度进程中，经常会发生安全危险，这就需要有关电力机构要制定卓有成效的解决策略，确保电力调度的过程可以顺利开展。

关键词：安全风险;电力调度;防护措施

引言

供电系统的正常运转以及一些误差会直接受到电网调度工作的影响而不能正常的工作，有时候就是因为这一个小小的误差就会给整个电力供应的可靠性和安全性带来很大的影响。由此可以看出，在电力运行的过程中电网调度工作占据着非常重要的地位，需要高度的重视。

1电力调度系统的构成

电力调度系统的构成主要涉及到以下几个方面：通过分析电网调度自动化系统技术能够看出，它主要由调度端、通道设备以及厂站端3个部门组合形成。电力调度系统具有具备各种功能的子系统，其中包含信息传输、收集、处理以及人机联系等子系统。信息采集子系统可以采集电力系统运行过程中形成的各种信息，良好地接受上级调度中心下达的各种指令。信息传输系统可以把有关的信息传达到外部，使工厂端与主站前端进行有效的连接。

2加强电力调度安全管理的重要意义

第一，有利于电力企业通过电力调度对电网各个系统能有一个充分的了解，电力调度员将电网的运行做一份完善的、准确的记录，并在交接班时进行信息传递，把所记录的信息及时准确地传递下去，这样在对各项信息进行分析时，所存在的各种问题，包括运行中存在的故障、安全管理的问题等将一目了然，这也会利于把电网安全运行保障机制作用发挥到最大化。第二，要求电力调度人员，在工作期间，必须按标准、按要求认真开展工作，认真且正确对电网运行进行记录，关乎电力调度运行管理的质量，同时也是电网系统安全稳定的一道极其重要的防线。

3电力调度运行管理的问题

为了保证系统的稳定安全运行，就需要电力调度部门做好继电保护以及安全自动装置的管理工作。人人都知道继电保护以及安全自动装置的重要性，但是在现实的生活中，管理人员并没有加强对继电保护以及安全自动装置的关注和重视，没有真正认识到它的重要程度。对电网的第三道防线没有落实到位，对于设备的二次管理没有加强有效的力度，同时也没有采取科学合理的管理计划来保护继电保护以及安全自动装置。对于继电保护以及安全自动装置的参数没有进行合理的设置，在很大的程度上影响到其的正常工作，导致继电保护以及安全自动装置存在着一些安全隐患，从而给整个电网的工作带来很大的安全隐患，影响了运行的可靠和稳定性。在社会市场中，各个行业之间的竞争是非常强烈，为了能够增加电气继电保护的工作效率，提高企业的经济效益。在对电气继电保护工作的进程中，都没有加强对电气继电保护使用和维护的重视，对设备的维护方面上没有投入过多的资金，从而很容易就损坏设备。可能一时能够增加量，但是对将来的发展史非常不利的。由此可以得出要逐渐注重电气继电保护的管理与维护工作，才能真正发挥出设备的价值所在，使经济效益进一步提高。在电气继电保护和安全自动装置的工作中，由于很多的工作人员没有较强的专业能力，对设备的使用并不是很科学合理，而且实际的动手能力也不够强，都是通过别人的经验告知，并没有经过专业的培训，在使用电气继电保护设备的时候很容易因为操作不当，而直接影响到系统的效率以及使用的寿命。在很多实际工作的时候，为了达到某一个度或者在最短的时间内完成工作，进行超负荷的工作。同时又没有重视对继电保护和自动装置的管理与维护工作，只有等到出现故障的时候才会去关注它，这样对系统的使用寿命的影响是非常大的，对系统的损害也是很有影响的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4电力调度运行的措施

4.1提高防范意识

电力调度运行的措施之一是提高防范意识。电力机构应该定时的对员工开展专业知识的培养，并且还要对不同水平的工作人员开展有目的性的工作素养养成课程，进而使得他们对于电力调度工程有一个较为清楚的认知，可以对其更加熟悉。而且还要指导他们学会事先对电力调度进程中可能会产生的安全危险开展评估辨别，尽可能的解决其中可能产生的安全风险。与此同时，在电力调度工作开展过程中，要切实严格的看待工作内容，最大限度的减少安全风险以及故障的产生，如果发现事故或者风险要及时的上报。此外，在电力调度工作完成后，要充分的融合工作中所出现的困难和解决办法，进而转化成自身的经验，以便对下次电力调度有更充足的把握。电力机构的工作人员要时刻牢记自身是一名电力工作人员，要以严谨的规范来管理自己，最大限度的提升自身的专业技能，防止电力调度潜在危险的产生，进而确保电力调度工作的有序开展。

4.2提高电网调度中设备运行的安全稳定性

电力调度运行的措施之二是提高电网调度中设备运行的安全稳定性。设备的安全稳定性也至关重要，设备的稳定运行是电力系统安全稳定运行的重要基础，所以对设备管理的同时，也要从设备的源头抓起。在进行设备采买时，要安排专人进行，并成立单独机构对其进行监督，并对采买的设备进行合理的、有针对性的质量检测，保证只有质量过硬的设备才能进入到电力系统的运行中。同时也要加强后期对设备的管理与保养维护，进行科学化的使用和维护，使电力设备能安全稳定的发挥其最大作用。

4.3按照雷电情况调整线路

电力调度运行的措施之三是按照雷电情况调整线路。如果获知了雷电活动的状态和规律，电力调度工作者就能够采用具有针对性的策略。雷电定位系统具有防止雷电对线路造成损坏的功能。经过对雷电发生地点、电流大小以及时间等各方面的了解，计算雷电回传次数和故障发生程度。结合实际情况，电力调度人员能够及时调节电力传输线路，防止受到雷电的二次闪回，最大程度减少电力企业和用户的经济损失。

4.4准确确定雷电故障点

电力调度运行的措施之四是准确确定雷电故障点。雷电击中输电线路的时候，往往会造成电力断电。为了确保人民生活的用电质量，相关部门应该在最短时间找出线路故障点并排除故障。没有雷电定位系统时，想要准确找出输电线的故障点，往往需要动员大量巡警沿线路开展相应的检查，不但损耗大量的人力、物力，而且检查效率低。从发生故障到检修线路、恢复正常的工作状态，通常需要花费较多的时间，给电力企业和居民造成了巨大的损失。应用雷电定位系统后，电力调度工作者往往结合跳闸的时间，就能够准确判断故障点，极大地提高了线路检测效率，减少了员工的工作压力，在确保电网安全、稳定运行中发挥了重要作用。

结语

电力调度工作已经随着我国的科技水平的提升，逐渐的实现自动化，在现实的运行中仍然存在着一些问题。因此需要调度员不断提高自身的能力，转变工作理念，从而提到调度的水平和质量，实现电力系统的安全稳定运行。

参考文献

[1]耿鹏远.对电网安全调度方面的工作进行探讨探索[J].山东工业技术,2018(23):173.

[2]万吨,潘涛.电力调度管理保障电网安全运行的强化措施[J].通讯世界,2018(06):199-200.

［3］董粹宏．电力调度运行中的调度安全风险及防护措施［J］．南方农机，2018(09):252．

［4］吴丹．电力调度运行中的调度安全风险及防护措施［J］．山东工业技术，2018(24):181-182．

论文作者:刘晓楠, 王喆

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/658fe896ed12f223d123754d.html