# 暖通工程施工质量管理问题分析论文_黄晓霞

福建中烟工业有限责任公司 福建 厦门 361012

摘要：随着科学技术的飞速发展，暖通空调的新工艺、新技术在安装过程中的实际应用越来越多。近年来，暖通空调越来越受到人们的重视，已成为现代建筑不可或缺的条件，极大地改善了人们的生活和工作环境，同时还提高了人们的生活和工作水平。暖通空调安装工程的埋设和预留工作通常在桩基工程结束后开始，贯穿整个建筑施工过程，而大量的暖通空调安装工作主要集中在建筑施工后期，使得整个暖通工程的建设周期相对较长。因此，暖通空调安装工程的质量管理不容忽视。据此，本文主要对暖通工程的施工质量管理问题进行详细分析。

关键词：暖通工程；施工质量；管理

一、暖通工程施工质量管理中存在的主要问题

（一）施工材料质量不过关

市场上施工材料质量良莠不齐，以次充好现象时有发生。针对这一现象，应严格控制施工材料的质量验收。首先应购买有品牌、质量过关的施工材料。其次，在施工材料进场时，专业技术人员都应对施工材料的规格、型号和质量进行全面、严格的检查，需送检的材料应及时送检。只有在确认施工材料符合相关规范或设计要求后，才能允许其进行施工安装。

（二）图纸设计不完善

暖通工程施工图纸作为施工正常进行的指导文件，是施工过程体现设计意图的重要保证。目前，暖通安装工程的施工图纸大多采用CAD绘制，部分设计单位虽然规划了管道以及部分设备标高，但是没有进行详细的校验审核，且未与其他专业的管道进行统一布局考虑；或者图纸标注不足，管线管径以及定位尺寸不明确。导致在施工过程中存在着由于管道施工困难，不得不改变安装位置或者标高的情况，从而影响工程质量。

甚至施工图纸有时会出现不符合现场的情况，例如设计人员在设计图纸上要求的材料与工程项目的要求不符，或设计人员的尺寸设计错误。如果在施工时一味地盲从图纸，很有可能造成工程返工。

（三）施工进度不科学

暖通工程的施工进度具有阶段性和不连续性的特点，在施工过程中，由于施工进度不合理，与其他专业在交叉施工时没有相互配合、相互协调，往往导致“扯皮”现象发生。在施工前，应提前制定暖通空调工程的施工进度计划，同时在施工过程中，结合实际情况调整施工进度计划，确保在施工期限内完成施工内容。

（四）资金配置不合理

制约建筑行业发展的很大因素就是资金问题，因此如何合理配置资金成为当前建筑企业普遍关注的热点之一。尤其是近几年银行资金收紧，开发商的资金链普遍比较紧张。所以，开发商往往会压占施工单位、材料商等的工程款或货款。如果开发商未按时付给施工单位工程款，那么施工单位为了自己的利益，往往会偷工减料或使用一些劣质材料，这样势必影响工程的整体质量。更有些施工单位因为开发商未付给工程款，中途停工，导致工程施工进度停滞。

（五）安装施工工艺与技术不科学

在暖通空调安装施工时，容易出现以下几个问题。

1、管道坡度未按规范要求施工，易造成空调冷凝水管内积水存气，影响整个系统采暖通风的正常运行。造成的原因，可能是在施工过程中未调直管道以及封堵管道空墙洞时未考虑管道的坡度，也可能是管道支架施工时未考虑其位置与标高，导致管道施工后局部拱起或者凹陷，再次形成局部反坡。

2、绝热保温材料黏贴不牢，影响空调铜管或通风管道的保温效果。

3、由于管道贴近墙面，因而刷漆困难，故往往存在管道靠墙部位涂刷不均的现象。

二、暖通工程施工质量管理措施

（一）施工前

1、做好图纸会审工作

工程项目在施工前需由各参建单位一同对工程图纸进行会审工作，及时发现问题，提出修改意见。暖通工程采用的新工艺、新技术，应结合工程标准审核其是否达到设计要求，并注意其科学性和合理性；对建筑设计中的空间设置的合理性也应做好审核工作，确定空间是否够达到设备或管道装置的需要，是否留有必要的检修空间等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、制定施工计划

编制详细的施工计划，包括：施工进度计划、工人进场计划、物资和施工工器具进场计划、质量控制与保证计划等。

要积极做好管线综合布置，会同相关专业技术人员将建筑物内的管线进行综合合理的布局，并绘制出断面图，以指导施工，避免返工。在管线综合布局时应遵循以下原则：小管让大管，有压让无压。

3、做好技术、安全交底工作

建立施工技术、安全交底制度，按进度计划做好物资、人力和施工工器具的进场工作。同时制定安全管理目标和计划，对施工过程中的各项作业工序进行安全性分析，识别可能存在的危害，制定相应的安全措施，消除安全隐患。

4、材料和设备进场验收工作

材料和设备进场时，必须依照相关规范，按照材料和设备进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等相关资料，并按规定做好抽样检验和送检工作。

（二）施工中

1、协调好施工工序之间的关系。要协调好施工工序之间的关系，控制好暖通空调的管道尺寸，制定完善的施工组织方案，注明风管、水管的尺寸和标高，避免与其他管道施工发生冲突，从而为工程施工安装创造良好的条件。

2、做好孔洞预留管理工作。很多暖通工程施工图纸中并没有精确标注需预留的孔洞大小和位置，从而增加暖通工程施工的难度。因此，为了提高施工效率，要结合施工现场情况，在土建施工时期做好孔洞的预留，为后续的安装施工做好充分的准备。同时要对预留孔洞做好保护工作，防止被封堵的情况出现。

3、管线设备定位。在施工过程中，各专业之间由于缺乏有效的沟通，再加上图纸审核不到位，导致管线定位存在交叉冲突。因此，在进行管线设备布置过程中，要严格按照施工标准，做好管线之间的穿插避让，从而优化施工空间，为施工创造良好的条件。

4、空调水循环。由于暖通工程涉及很多管线，稍有疏忽就容易布置混乱，导致管网出现堵塞的情况。因此，要结合建筑物构造特点，科学合理的安排管线走向。在管道正式安装前，对管道进行彻底的清洗，避免管道出现阻塞的情况。在进行管线安装过程中，需要设置临时的过滤器，然后做好通水试压工作。

5、消除空调设备噪音。为了有效消除空调设备的噪音问题，要明确设计的噪音参数，结合实际情况，采用合理的隔声降噪措施，最大限度的降低设备噪音。

6、结露滴水。在实际施工过程中，由于管道、设备之间连接不紧密，管道质量达不到国家标准，管道容易出现滴水问题。或保温材料未按规范黏贴、厚度不够，管道容易出现结露现象。因此，要加强对施工材料的检查，严格按照施工工序进行施工，做好管道与管道之间的衔接，保证严密性，满足施工标准要求。

（三）施工后

首先，明确施工质量验收程序。应当根据施工图，做好施工工艺和施工质量的验收工作。其次，在实际验收过程中，要明确验收标准和程序，及时、有效地发现存在的问题。再次，为保证后续施工的质量，应采取有效措施，加强对施工现场的成品保护，重点是对风管及其部件的保护，以避免后续施工工序或其他专业交叉施工时对暖通空调设备造成损坏，导致管道泄漏，影响暖通空调设备的正常使用。最后，应结合工程质量，对施工技术数据进行总结分析，总结经验教训，分析潜在的影响因素，为今后的工程建设打下良好的基础。同时，应根据实际工程量和合同要求，准确计算项目投资，从而创造更大的经济效益和社会效益。

结语

综上所述，在暖通工程的整个施工管理过程中，应严格控制施工质量。在项目施工前，要明确设计意图，熟悉各专业施工图纸，制定施工组织设计，掌握项目控制节点，做好项目前后控制节点的管理工作。在现代建筑暖通工程建设中，随着建筑等级的提高，用户对暖通空调系统的要求越来越高。因此，在暖通工程施工过程中，应严格控制暖通工程的质量，并通过施工过程管理，保证暖通工程的施工质量。

参考文献

[1]张玮.暖通工程施工的质量管理[J].科技创新导报,2011(18):214-214.

[2]王广峰.暖通工程施工质量管理探讨与分析[J].科技视界,2012,28(27):265-266.

[3]蒋海林.关于暖通工程施工质量管理相关问题的分析[J].建筑工程技术与设计,2015(34).

[4]谢风春.暖通工程施工质量管理问题分析[J].商品与质量?学术观察,2013(6):211-212.

论文作者:黄晓霞

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6599a66e1aec9a82f12d9c8a.html