# 探讨大型机电设备安装工程项目管理研究论文_孙德见

烟建集团工业设备安装工程有限公司 山东 烟台 264000

【摘 要】随着城市化进程的加快，建筑行业得到空前发展，建筑工程项目投资规模和建设规模越来越大，传统建筑工程模式已不能满足时代和行业发展需求。电气化建筑、智能建筑成为主流，现代建筑工程项目施工中，机电安装工程施工越来越多，这使得机电安装工程施工技术受到广泛关注。实践证明，机电安装工程工程管理质量，关系着工程功能实现与质量，因此，必须做好机电安装工程工程项目管理。

【关键词】大型；机电设备；安装；

引言

机电安装工程涉及广泛，是建筑工程建设重要施工环节，涵盖：电子工程、电气工程、自动化仪表工程、电梯工程、消防工程等多个方面内容，对建筑基本功能实现有很大影响。但机电安装工程，具有一定复杂性和专业性，施工过程繁琐，需使用各类不同施工技术与建筑材料，耗费大量人力物力财力。若机电安装工程施工中质量存在问题，将严重影响工程经济效益和质量效益，甚至影响建筑安全使用，加强机电设备安装工程项目管理控制非常重要。

1大型机电设备安装工程管理要点

1.1电气安装管理要点

机电安装工程施工中，各项作业供需必须严格控制，遵循基本施工原则，相关设备安装过程，安装后必须进行调试工作，尤其电气工程施工。电气工程施工是整个机电安装工程的核心，若电气工程施工存在问题，将导致整个建筑配电装置出现异常，甚至造成建筑物电气系统出现故障，导致系统瘫痪。

电气工程施工中，配电装置是核心，所以配电装置选购，必须结合工程实际情况，合理选择。具体安装流程分为：安装、固定、调试准备、试运行、启动、调速、定制运行等。准备阶段要对各项参数信息进行核对，明确使用环境，同时根据机型检查接线方式，检查无误后，进行试运行。此外，电缆安装也是机电安装工程的关键，电缆选择中必须对电缆各项性能进行充分测试。布线施工前，必须进行现场勘测，合理确定电缆沟，确定主干道，电缆沟结构要上下、左右分布，采取分层结构，应用暗敷设施工方式。

建筑工作施工中变压器是不可缺少的部分，在进行变压器安装中，可以运用柱式安装的形式进行安装，在运用槽钢将台架稳定的安装在电杆上，注意台架和电杆水平倾斜度不要偏大，台架和地面之间的距离也要保持在 2.7m 以上的位置，在将变压器安装在槽钢中，将枕木安装在其底部，这样会防止变压器因过重而滑落下来，也会有效避免变压器和槽钢之间出现振动现象。之后将变压器油箱和电杆用钢绞线以拧麻绳的手法进行缠绕，在运用花篮螺丝进行抽紧工作，确保变压器油箱不会脱落。之后在运用铜铝材料设备线夹将变压器柱头上的线连接上绝缘导线，如果出现有裸露出来的线就可以运用绝缘套管进行绝缘，最后在将安全警示牌挂到变压器下方，做好警示工作。

一般来说，弱电设备对于建筑物整体而言有着不可忽视的作用，其在建筑物内铺设的量非常大，并且弱电设备的安装对于专业性的要求极高。因此，为了保证弱电设备的安装质量，需要对每个弱电子系统配备专门的技术人员，并对其进行相关的安装与调试工作。在建筑工程中，弱电设备主要包括音响系统、会议系统、闭路监控电视、电话通信、共用电视与卫星电视接收、防盗报警、火灾报警与消防联动控制等。弱电设备在安装之前，首先需要对缆线器材的规格、质量以及数量仔细地检查一遍。在安装的过程中，应该保证光、电缆交接设备的编排以及标志、名称等符合设计的相关要求，同时，还需要保证各类标志位置的正确性以及其名称的统一性。

1.5消防系统安装管理要点

给排水系统在建筑工程中占据比较重要的地位，它关系到消防设置的安装与施工，在给排水系统中包括给水系统、排水系统、热水和相关消火拴等系统，在进行安装给排水系统前，要进行安装消防水泵和稳压装置的工作，这两个装置的安装是关系到建筑能否良好的进行灭火工作，所以要有效的进行消防水泵和稳压装置的安装工作。给排水安装过程一定要有专业人员进行施工，设计符合消防系统和相关要求的给排水系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.6空调通风系统安装管理要点

在建筑施工中空调通风系统是关系到空调系统的安装、通风系统的设计和消防排烟系统的施工，在建筑通风系统安装施工中，一定要将通风系统中的风流噪音控制到最低，降低风流噪音对建筑舒适度的影响，在施工中可以将通风系统管道中拐弯位置运用曲率半径大的弯头带代替传统管道。

2 大型机电设备安装工程项目管理

2.1材料控制

机电安装工程施工对建筑材料质量有一定要求，不同施工标准和工程项目，要选择不同规模建筑材料，例如：配电器、变压器、继电保护、电缆等等。若材料方面存在质量问题，必然对工程项目质量造成负面影响，导致质量问题的出现[2]。因此，必须要加强材料质量控制，选择有合格证的合格材料。材料进场前应进行试料，确定材料性能是否符合设计要求，杜绝一切不合格材料入场，高质量材料是保障施工质量的前提条件。

2.2质量管理

加强安装施工整体质量管理十分重要。首先，管理人员需要明确机电设备安装的质量检测标准与内容，进行程序化、规范化以及标准化的质量检测与监督。其次，采用多种检验方法，加强专业的检测、员工检测、日常检测和抽查等形式，确保机电设备的质量，全方位的加强机电设备安装施工的质量管理。第三，建立健全质量监管体系，提高管理人员和检测人员自身素质，建立责任制，确保安装施工的质量保障。

2.3安全管理

建筑机电工程中安装施工的安全管理分为两方面: 一方面是安装施工过程的安全管理; 另一方面是机电设备的安全管理。首先，在安装施工过程中，需要加强对安装人员的安全教育和培训，提高其安全意识，确保安装施工的安全进行; 切实保障在施工过程中自身以及他人的安全; 建立健全安全体系，提高安全防范的意识和措施。其次，对于机电设备的维护也十分重要，在安装过程中，必须保证机电设备能够安全运行，避免出现技术故障，要定期地进行检查和维修，保证机电设备的运行安全。最后，对安装施工人员进行安全教育，增强安全意识。通过施工前的强化教育以及施工阶段中的定期教育，从而落实施工安全的每一个环节，保障施工的顺利进行。

2.4进度管理

合理安排施工进度，促进安装施工的顺利进行。管理人员需要对安装施工的规模以及所需工期准确预测，并制定详细的施工计划，从而合理地安排施工进度。明确材料的供应、使用情况，对安装时间、安装工序进行规范化管理，确保每一步都在预定时间内按要求安装完成。确保安装施工过程中进度计划的严格执行，促进安装施工的顺利进行。

2.5验收管理

工程验收是安装施工的最后阶段，也是质量把控的最后一关。加强机电设备的安装施工验收管理，可以很好地保障安装质量，进一步确保整个工程的质量。要对相关材料以及资料进行检验，对安装施工的相关档案进行整理; 规范验收程序，质检机关要对各项指标进行检测，确保满足建筑要求; 验收记录要保持完整，并需要相关负责人签字，明确责任人。

结语

在建筑机电安装过程中，应该严格按照机电安装技术的规范进行安装，从而保证安装质量。由于机电安装技术的规范有很多规定和条条框框，因此技术安装人员应该结合实际建筑工程，不断积累经验，在实际工作中不断提升自己的技术水平。

参考文献

[1]冯婉，秦炳宇.建筑电气工程母线安装技术[J].科技传播，2011（13）.

[2]卢才睿.浅谈建筑弱电系统安装施工[J].科技资讯，2009（1）.

[3]闫超，李军.关于建筑机电安装施工技术的探索[J].科技展望，2014（11）.

[4]祁晓玲.建筑机电安装工程施工技术探讨[J].门窗，2012（11）.

论文作者:孙德见

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65a9b01a133418bd574275f3.html