# 电力系统中新能源发电应用论文_徐浩

（国网江苏省电力公司盐城供电公司 224500）

摘要:新能源作为一种可再生能源，与现代社会可持续发展理念相协调，对社会的稳定运行和发展都具有重要的意义。因而加强新能源发电在电力系统中的实际应用，有助于促进社会能源供应系统的稳定运行，推动社会的和谐发展。本文就此进行简要分析，以促进新能源发电的合理应用，仅供相关人员参考。

关键词:新能源发电；电力系统；应用

所谓新能源，又称非常规能源，主要是指传统能源之外的正进行开发或者有待推广的多元化的能源形式，比如太阳能、风能、海洋能以及生物质能等多种。新能源属于异种可再生能源，对于新能源发电的研究和探索。满足现代社会对环境保护和能源节约的实际需求，具有一定的重要性和必要性。

1 新能源发电概述

1.1新能源发电的特点。从整体情况来看，新能源发电主要以可再生能源为主，并且大多呈现分布式应用，对于现代社会的可持续发展具有重要意义。

1.2新能源发电形式的应用现状。立足于全球化层面来看，新能源发电主要有风力发电、太阳能发电等多种形式。就风力发电的实际情况来看，全球风力发电的装机量超过1.2亿千瓦，仅仅我国也超出了1200万千瓦，位居亚洲第一，可见风力发电的实际应用效果满足现代社会生产生活的实际需求，具有良好的适用性。就国内情况来看，我国也已经进行了新能源发展规划，并且风力发电项目已经投入运行，对后期发展中的风力发电也做出了切实的规划，可见新能源发电具有良好的适用性。就太阳能光伏发电的实际清况来看，美国、德国以及西班牙等国家的太阳能光伏发电装机量已经超过百万千瓦，我国国内装机量也达到100千瓦，但从总体情况来看，处于太阳能光伏发电的初级阶段。国家新能源发展规划也对太阳能光伏发电的项目规划进行了合理的调整，对新能源发电项目进行有效的扶持，以促进资源能源节约型社会的建立。相关资料显示，政府在对新能源发电进行扶持的过程中，对电价进行了调整，并通过财政补贴的方式来促进新能源发电在现代社会中的价值得到有效的发挥。

2 风力发电技术及其应用

2.1风力发电系统。风力发电系统通过电力电子背靠背变频技术的有效应用，对实际发电功率进行调整，促进电磁转矩控制机组的转动的可靠性，从而对转速进行合理的调整。

2.2风力发电机组控制系统的特点。风力发电机组控制系统的核心器件是主控制器，该系统具有良好的调向功能和变距系统。从整体情况来看，风力发电系统机组控制系统的制动系统以及并网方式与常规状态先得电厂的制动系统存在明显的差异性。

2.3定桨距异步风力发电机组的实际情况。定桨距异步风力发电机组主要采用异步感应发电机进行实际发电操作，该风力发电机组发电机励磁本身是无功的，需要从外界自然环境进行汲取和吸收。该风力发电机组采用软并网装置，并且其内在的叶轮节距角在实际应用中不能够进行调整。在定桨距异步风力发电机组进行实际应用的过程中，风速高于额定风速后应当结合实际情况采取额外的保护措施，确保新能源发电的实际情况满足社会发展的实际需求。

2.4定桨距异步风力发电机组并网控制。科学合理的并网能够有效的对并网过程中的冲击电流进行合理的抑制，促进风力发电的效果更加科学化和高效化。

2.5定桨距异步风力发电机组软并网。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该发电机组软并网采用750K W异步发电机为主要设备，并确保并网满足35K V。该发电机组软并网能够有效的并网过程中的冲击电流进行有效的抑制，促进转速一定的双向晶闸管导通角的逐步打开，软并网启动时吸收的有功、无功相对较小湘关研究显示，软并网启动时冲击电流约3倍，很大程度上低于直接并网是的冲击电流，因而具有良好的应用性。

2.6变桨距变速恒频与定桨距风力发电机组的对比分析。通过对二者进行对比分析可知，变桨距变速恒频具有良好的优势，能够在一定会层度上进行风能跟踪，促进风能得到最大程度上的利用，从而进行合理的有功、无功控制。与此同时变桨距变速恒频输出功率具有一定稳定性，因而具有良好的适用性。但就实际情况来看，变桨距变速恒频主设备及控制矽统具有明显的复杂性，从实际应用情况来看，建设投入资金数量相对较大。

3 光伏发电技术及其应用

3.1光伏发电系统。光伏发电系统主要有三种形式，即独立用户型、并网型以及并网/独立型。

3.2并网光伏发电系统的主要技术。该发电系统核心技术为并网逆变器控制技术，与此同时通过电能控制技术来实现对该系统的控制和保护。

3.3该系统的运行特性。就光伏发电技术的实际应用情况来看，该系统的光伏发电处理呈现明显的波动性，并且光伏发电系统的电能质量能够有效的提高载波频率，对参数进行合理的整定，从而促进光伏发电技术的有效应用。

3.4接入对电网的实际影响。就光伏发电的实际应用情况来看，接入会对电网的负荷产生一定程度的影响，可能会导致负荷预测出现失误，并且对相关的调度计划产生影响，导致其出现一定的变化。与此同时，接入汇兑输电网的实际稳定性产生影响，尤其是快速波动性可能会导致电网系统调峰调频出现变动，从而对电网系统的电压产生影响，不利于电网电压的稳定运行。除此之外，保护特性汇兑输电网的系统稳定性产生影响，而短路电流控制水平也会对系统保护定值的可靠性稳定性产生影响。

4 新能源并网发电技术的未来发展

4.1“电网友好型”并网发电控制技术。并网光伏发电为适应电网要求可采用的技术手段集合。储能技术、新型逆变器保护、谐波抑制技术、无功电压/有功频率控制技术。

4.2分布式发电与“智能”电网技术。“智能”电网核心内涵集成新型信息通信技术，促进“人工智能”水平提高。目标安全可靠、经济、环保，通过信息集成纳入智能电网的DG和MG将极大的提高电网的自愈、互动和优化功能。统筹DG和MG的智能电网运行将更加逼近可靠、经济、环保的最终目标。

4.3“微网”技术研究与实践探索

与大电网互为备用，提高供电可靠性;降低馈线损耗提供电压支撑，改善电能质量;黑启动。核心技术方面，微网控制与保护泊治系统;能量管理系统庄网协调控制。

结束语

从宏观层面来看，新能源发电在电力系统中具有良好的应用性，因而加强现代社会新能源发电技术的探索和研究，对于建立资源能源节约型社会具有重要意义。相关部门应当对当前我国实际情况进行可行性分析，进而采取有效的方式来促进新能源发电的整体发展，促进其在电力系统中的实际应用，从整体上促进现代社会的可持续发展。

参考文献

[1]新能源发电在电力系统中的应用.云南电力技术，2010.

[2]新能源发电在电力系统中的应用研究科技研究，2014.

论文作者:徐浩

论文发表刊物:《电力设备》2016年第5期

论文发表时间:2016/6/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65b533cfcf2aa5bb10dd411e.html