# 电力计量中电力用电信息采集系统的运用论文_郭伟东

（国网山西省电力公司天镇县供电公司 山西大同 038200）

摘要：随着经济社会的迅速发展，大量新技术的出现，电力信息采集系统的发展也日趋完善，同时其发展的方向也日趋智能化、精准化。企业通过电力信息采集系统可以对终端设备信息进行实时的、连续的采集，并且还可以将采集的信息直观的体现在工作人员面前。我们都知道，在电力行业迅猛发展的背景下，广大人民群众对电力企业服务水平的要求也越来越高，因此，不断提高电力计量的准确性，不断完善电力信息采集系统意义重大。

关键词：电力计量；用电信息采集系统；运用

1引言

电力信息采集系统依托大数据技术，能够对电力用户的用电信息实现快速收集处理和实时监控维护，取代了传统繁琐的用电信息抄录工作，实现了自动采集、计量检测、质量监控和用电分析等功能，达到了用户智能用电、便捷用电的目的。电力计量管理是电力信息采集的主要目的，分为计划管理和资产管理。现阶段电力计量管理还未发展成熟，为了促进电力企业的良性发展，维护广大电力用户的切身利益，电力企业应充分重视电力信息采集的电力计量管理工作。

2电力计量和用电信息采集系统概述

2.1电力计量管理概述

电力计量管理与电力信息采集相互影响，电力计量管理分为计划管理和资产管理。其中，电力计划管理是电力企业针对电力用户用电情况制定的计用电量互感器、电能表、电能计量装置的购置和人员轮换、设备检测等工作计划。电力资产管理则是对购置入库的相关设备和其他固定资产的跟踪管理，对相关管理人员工作状态的监督管理也是电力资产管理的一部分。可以说，电力计量管理的核心和要点在于对电力计量装置的购置和利用，在电力信息采集系统创建过程中应用电力计量装置，能够在很大程度上降低功耗、稳定系统性能。

2.2用电信息采集系统概述

一般来说，用电信息采集系统是由采集设备、网络通信、系统主站构成。电力企业管理人员通过用电信息采集系统的运用，对电力用户的用电情况进行实时监控，并进行用电信息的采集、上传工作。通过对上传用电信息的整合分析，发现用电信息采集系统中数据的差异，从而为用电信息采集系统的完善，提供修正方向指引。现阶段，电力企业运用用电信息采集系统的主要目的是实现对配电网范围内所有电力用户的数据采集，从而保障电能计量数据的精确性，为配电网的规划提供更为全面的指引。在电能计量数据采集过程中，数据采集人员需要在短时间范围内充分采集，导致电能计量数据数量较为庞大。而用电信息采集系统的不完善，无法为工作人员提供更为便捷的服务，给电能计量数据的筛选工作带来了极大的难题，极易出现电能计量数据的异常，给电力企业的长远发展产生不利影响。

3电力计量中电力用电信息采集系统的运用

用电客户的数据通常是通过智能电表进行记录后，再转移到电表集中器上，电表集中器通过GPRS数据传输终端连接到RS232端口，那么电表数据通过终端处理后，再由数据中心进行记录与分析。这样，智能电表、GPRS数据网络以及数据处理中心之间就构成了一个电力用电信息采集系统。电力用电信息采集系统的功能是非常多的，比如为电力用户进行负荷的实时监控、远程自动测量仪的阅读以及异常分析等。它也提供相应线路损失负荷预测和分析、动力分析等其他功能。在近几年里，我国的电网公司计划用5年时间，完成对用电用户的信息采集，建成覆盖全国的电力信息采集系统。它的核心内容是提高系统在实际中的应用，它需要进一步研究的是远程自动测量仪的实用化、远程控制和其他相关的功能，实现电力信息采集系统的总体建设目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1合理规划，强化数据监管

电力企业要根据调查结果和研究成果合理规划系统，尽量避开用电高峰的时间段，增加抄表时间，并利用用电客户的用电间隔来进行更加高效地信息采集工作，提高用电信息的采集成功率，从而减少异常数据的产生。电力技术人员要定期排查系统设备的潜在故障与问题，寻找影响系统的干扰源，消除和减小各种不利的干扰因素。此外，在安装集中器之前，要选择在干扰较少的地区进行安装，提高系统整体的稳定性和可靠性，并以此来减少在用电信息中出现数据异常的现象。在用电信息的采集系统中，如果电能表的数量过多也可能会对最终的计量数据产生一些不利影响，为此，电力企业需要结合问题出现的实际情况，适当提高集中器数量，分担其它集中器的工作任务，减少电能表的数量，确保集中器可以稳定运行，进而提高系统信息采集的数据质量与效率。

3.2远程操作技术、自动化抄表技术的应用

随着经济的发展和科学的进步，电力用电信息采集系统也日趋智能化，其所包括的功能也越来越多，例如通过智能化设置可以实现预约购电，可以对用户的负荷用电进行监控、工作人员还可以通过该系统进行远程抄表，准确率还比传统人工抄表高50%，通过该系统还可以分析用电计量存在的误差，来不断提高电力计量的准确性。下面，就详细探讨电力计量中对电力信息采集系统的有效应用。首先，通过该系统可以对设备进行远程操控，实现自动化抄表。电力计量的信息采集是电力企业发展过程中开展工作的重中之重，同时保证电力计量的准确性也是工作中的一个难点，通过电力用电信息采集系统这一难点就可以迎刃而解，不仅可以有效地提高电力计量的精准性，还可以作为用户用电的收费凭证，还可以有效地避免人工漏抄、错抄问题的出现。因为通过对电力信息采集系统的应用，可以对电力计量设备进行实时监控，当计量设备出现数据错误的时候，系统可以将错误数据第一时间反馈到平台上，这样企业就可以组织人员第一时间对设备进行检修，同时还可以通过反馈的数据向客户追回设备出错期间用电量，保证企业的利益不受损失。

3.3负荷预测的应用

在分析电力系统的负荷时，要使相关人员对负荷有一个初步的判断和变化规律的把握，并且做好这些初步预测，方便负荷预测。作为电力负荷预测的前提，要充分收集相关基础数据。电力信息采集系统在采集用户的高压和低压电信息时，用户通过低压设置并在终端设备上进行变换，通过综合分析采集数据，可以反映各类用户的供电情况。从横向(实时数据)和纵向(历史数据)这两个方面进行的分析和研究，可以对负荷进行预测，制定准确的供电运行方案。要善于利用电力信息采集系统进行负荷预测，进一步实现电力企业与客户双赢的目标。

3.4有序用电的应用

有序用电指的是电气企业借助于一定的手段，来改变用户们的用电方式，一般在进行有序用电的过程中会采用错峰、让电以及限电等诸多措施来进行用电管理。在进行供电方案的制定过程中，相关管理人员应当做到坚持原则，并且严格地执行电力负荷管理的相关措施，来确保整个供电方案的合理性。在此过程中，需要充分地把握住用电信息采集系统的实际运行情况，并有序地改变用户的用电量。在进行有序用电的过程中一般会采取相应的措施来对处于低谷中的电网进行电力需求的增加，并且在电网的高峰期电力需求得到降低，这样就能够利用销量的新增装机容量就可以很好地达到整个电网系统中电力的供需平衡。而采取相关的措施来控制整个电力系统的发电量，也能够在提供了等量电力资源的情况下有效地减少资源的消耗。

4结束语

总而言之，电力用电信息采集系统的应用对于整个电力行业的发展有着很大的促进意义，这种系统也具备着很高的智能化以及自动化水平，并能够很好地减少因为电费原因导致的电力企业和用户之间的矛盾。而借助于电力用电信息采集系统，能够很好地解决在供电过程中的电量检测问题，并能够在提升了整个电网系统供电质量的前提下，有效地提升整个电力企业的经济效益。

参考文献

[1]范秀萍.电力计量中信息采集系统的应用分析[J].电子制作,2014, 20:192.

[2]刘娅丽.电力用电信息采集系统在电力计量中的应用分析[J].通讯世界,2014,08:91-92.

[3]满江雪,杨慧军.电力用电信息采集系统在电力计量中的应用分析[J].黑龙江科技信息,2014,33:1.

论文作者:郭伟东

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6640b06fc17a6ddf02da4ebc.html