# 血液细胞临床医学检验的质量控制探讨论文_李书丹

齐齐哈尔市中医院 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要：目的：探讨血液细胞临床医学检验的质量控制。方法：选取98份进行血液细胞临床医学检验患者的血液样本，采取不同比例的抗凝剂稀释血液样本，监测血液样本的放置时间和温度，对比血细胞参数的差异情况。结果：不同比例的抗凝剂可导致血液细胞临床医学检验中红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白含量具有显著性差异（P＜0.05）；不同的血液样本放置时间、温度，血液细胞临床医学检验中红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白含量具有显著性差异（P＜0.05）。结论：在血液细胞临床医学检验中，采取适当比例的抗凝剂、放置时间及温度，作为提高检验准确率的关键环节，可提高质量控制水平，值得临床推广使用。

关键词：血液细胞；临床医学检验；质量控制

Abstract：Objective：To investigate the quality control of blood cell clinical examination. Methods：Blood samples were collected from 98 patients who underwent hematological examination，blood samples were diluted with different anticoagulants，the time and temperature of blood samples were measured，and the difference of blood cell parameters was compared. Results：Different proportions of anticoagulants could cause significant differences in blood cell count，red blood cell count，platelet count and hemoglobin content in clinical blood tests（P <0.05）. Different blood samples were placed in different blood samples for time，temperature and blood cells.，White blood cells，platelets and hemoglobin content was significantly different（P <0.05）. Conclusion：Appropriate proportion of anticoagulant，placement time and temperature are the key points in the clinical examination of blood cells，which can improve the quality control level and be worth popularizing in clinical practice.

Key words：Blood cells；Clinical examination；Quality control

血液细胞临床医学检验作为常见的临床检验，检验指标包括红细胞、白细胞、血小板以及血红蛋白，可为临床诊断、治疗及评估预后提供依据。由于血液细胞检验是临床检验系统中最常见、最有效及最准确的医学检验之一，可作为原发性血液系统性疾病、继发性血液系统性疾病及其它疾病导致的血液系统病症具有准确诊断的依据，有利于提供鉴别诊断、准确用药、疗效观察及预后判断的诊断学依据。血液细胞临床医学检验广泛用于临床诊断，存在较多的影响因素；而在临床上，血液细胞临床医学检验的准确率受到血液样本影响因素的干扰，需进一步提高质量控制水平。对此，本研究旨在探讨血液细胞临床医学检验的质量控制。

1.资料与方法

1.1一般资料

选取我院于2014年4月至2015年4月期间采集的98份进行血液细胞临床医学检验患者的血液样本，其中男性52例、女性46例；年龄范围在20～30岁，平均年龄为（27.5±2.5）岁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2研究方法

采取不同比例的抗凝剂稀释血液样本，监测血液样本的放置时间和温度。采取两种不同比例的抗凝剂对血液样本进行处理，比例分别为1∶5000和1∶1000，将血液样本与抗凝剂混合均匀后进行上机检测；将获取的血液样本分成六等份，一份放置于室温30min后进行指标检测，一份放置于室温180min后进行检测，一份放置于室温6h后进行检测；另外三份血液样本分别放置于低温30min、180min、6h后进行指标检测，对比血细胞参数的差异情况。

1.3数据处理

采用SPSS18.0软件包进行分析处理，计量资料进行ｔ检验，计数资料进行χ２检验，以P＜0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

不同比例的抗凝剂可导致血液细胞临床医学检验中红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白含量具有显著性差异（P＜0.05）；不同的血液样本放置时间、温度，血液细胞临床医学检验中红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白含量具有显著性差异（P＜0.05）。

3.讨论

随着血液细胞临床医学检验技术水平的提高，检验的灵敏度、准确度及特异度均显著提高，对血液样本的处理质量严格要求，是质量控制血液细胞临床医学检验结果准确性的关键环节。由于血液样本处理方式不同，RBC、WBC、PLT 及Hb等检验指标的检验结果均具有差异性。在血液细胞临床医学检验中，质量控制作为保证血液检验准确的重要措施，需严格按照操作标准进行血液样本采集、处理及检验。在血液细胞的检验中，需借助抗凝剂处理血液标准，进行血细胞计数；而不同比例的抗凝剂对血液样本的影响具有差异性，影响RBC、WBC、PLT及Hb的检测结果。一些研究报道，采取不恰当比例的抗凝剂可导致血细胞出现重合缺损，引起血小板减少及白细胞增多，对检验结果具有不同程度的影响。有关报道，抗凝剂浓度及血液样本放置时间、温度均对检验指标具有不同程度的影响，为血液细胞临床医学检验的质量控制了提供依据。在本研究中，不同比例的抗凝剂可导致血液细胞临床医学检验中红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白含量具有显著性差异，提示采取恰当比例的抗凝剂处理血液样本，有利于提高血液细胞的检验准确性。此外，不同的血液样 本放置时间、温度，血液细胞临床医学检验中红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白含量具有显著性差异，进一步提示血液样本放置时间、温度可作为血液细胞检验的影响因素。

进行血液细胞检验时，受到的影响因素比较多，温度、放置时间、抗凝剂比等是比较常见，也是影响比较大的一些检验影响因素，有些检验环节需要进行一些复杂的操作，所以其结果有可能发生误差，在完成检验项目后，对检验结果的数据进行分析，对操作环节进行控制管理，把握细节，积累经验，提升技术水平，才能够保障给临床提供的参考信自、是准确、科学、有效的，让患者得到及时、客观的治疗，改善病情。总的来说，临床血液细胞检验时，要注意造成结果变化的各项因素，控制好抗凝剂比，掌握好温度，选择正确的采集部位，不要让样本长时间放置，抓好细节工作，提升管理质量，提升检验结果的精确度。我们知道血液细胞检验结果的准确性对于患者的临床诊断和治疗会产生非常大的帮助，如果无法确保其准确性就会导致治疗受到影响，引起纠纷，医院的领导以及检验工作人员应该对该种严重结果有深刻的认识。

综上所述，在血液细胞临床医学检验中，采取适当比例的抗凝剂、放置时间及温度作为提高检验准确率的关键环节，可提高质量控制水平，值得临床推广使用。

参考文献：

[1]林律初，江炎章.临床医学检验中血液细胞检验的质量控制方法探讨[J].中国医学工程，2015，23（4）：160-163.

[2]陈凤羽.临床医学检验中血液细胞检验质量控制方法的探讨[J].当代医药论丛，2014，14（03）：104-105.

[3]李松琦，董彩霞，谷宇辉.临床医学中血液细胞检验的质量控制分析[J].临床医药文献杂志，2015，2（8）：1436.

论文作者:李书丹

论文发表刊物:《中国误诊学杂志》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66823fbb22fb87df9b9c39e9.html