# 火力发电厂中汽机辅机的优化运行论文_赵伟东

保德神东发电有限责任公司 山西省忻州市保德县 036600

摘要：近年来，我国经济水平逐渐提高，电力行业得到了快速的发展，而火力发电厂中的汽机辅机作为整个火力发电厂中重要组成部分，对于电力行业的发展来说起到了非常重要的作用。火力发电厂中不仅包括了去汽机设备意外，同时还包括了许多重要的辅机设备，这些设备对于电力的生产、电力的安全、稳定运行有着至关重要的作用。因此，电力行业在发展过程中应该提高对火力发电厂汽机辅机优化工作的重视，并根据社会发展的需求将现有的汽机辅机设备创新完善，只有这样才能提升汽机辅机的运行质量与效率。

关键词：火力发电厂；汽机辅机；优化运行

汽机辅机作为火力发电系统中至关重要的工作部件，在火力发电中占据着重要的位置。但是，在当前火力发电汽机辅机运行中，仍然存在着实际性能不强效率低等问题，严重影响汽机的高效经济运行，故此亟待优化汽机的经济运行状况。按需改造在满足使用需要的同时，优化可靠性提高效率，且还要兼顾经济性，才能促进电力事业的长远发展。

1汽机辅机种类

1.1抽气设备。抽气设备在运行期间主要由容积式真空泵抽气机与射流式抽气机组成。其中的容积式真空抽气机在实际运行期间主要通过液环与离心这两种模式为主，这对于抽气设备的正常运行来说提供了良好的保障基础。而射流式抽气机器、在实际运行期间可以通过蒸汽机进行气体喷射，增加整个抽气设备的蒸汽压力，使抽气设备的气体膨胀。另外，射流抽气设备在运行期间还可以通过水压的形式进行设备控制。不管是哪一种抽气设备，对于火力电厂的发展来说起到了非常重要的作用，使用起来也非常方便、维修便捷、成本较低。

1.2冷却设备

火力发电厂中的冷却设备主要是由开放式以及封闭式两部分构成，对于火电厂的正常生产跟运行也有着非常重要的意义。开放式冷却设备能够直接将直流电源系统作为基础运行操作，借此进行各种电力设备的冷却处理。封闭式冷却设备主要由喷水池以及冷却水箱等部分构成，其本质是一种循环供水系统，可以将冷却水的温度控制在5~10℃这一范畴内，借此来保障各种设备的运行效率以及运行安全性。

1.3凝汽设备

在实际的工作运行中，凝汽设备的主要构成部件有：凝结水泵、凝汽器、抽真空设备等。其中，凝汽设备在火力发电厂的工作运行中，能够对工质进行回收重新加以利用，保证正常发电工质尽量小的损失。此外，凝汽设备还能够真空环境中进行补给水与凝结水的除氧工作，并在排气口位置制造真空状态，起到提升火力发电厂汽机循环热效率的作用。

2火力发电厂汽机辅机优化措施

2.1给水泵的优化

火力发电厂在发展过程中所使用的给水泵对于发电厂的发展来说有着非常重要的作用，常见的给水泵设备主要由变速给水泵与定速水泵这两种模式组成。其中的变速给水泵主要根据火力电厂在发展状况对给水泵的平移速度进行合理控制，做好火力发电厂设备运转速度的控制工作；而定速给水泵在实际运行期间主要根据锅炉的运行状况进行锅炉的水阀门进行控制。如果给水泵在实际运行期间，给水泵处于一种低负荷的状态运行，那么对火力电厂给水泵阀门就会造成很大的损失。要想从根本上解决这一问题，就应该优化给水泵设备，做好阀门定速与变速的控制工作，将给水泵设备进行有效的调节，改变现有给水量，从而保证其可以在低负荷状态下节省水资源，提高火力发电厂经济效益，促进自身快速发展。在给水泵实际运行期间，应该做好给水泵启动泵的控制工作保证其3000r/min中处于中速运转的状况，这从而减少给水泵的消耗量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2优化汽机辅机的抽气设备

在发电过程中，因为凝汽机的独特特征，要求凝汽机内部始终保持真空，因此汽机辅机的抽气设备成为了其中必不可少的一部分，并且这一设备的质量直接影响汽机辅机的工作状态。凝汽机存在的主要功能是在发电过程中，把汽轮机生成的水蒸气凝结成水，继续作为动力使用，使汽机辅机内部自动形成水循环，减少了工人的工作量，也避免了资源的浪费。喷射式真空抽气机现阶段被发电厂普遍使用，再继续细化，有射汽抽气器和射水抽气器两种，两者作用没有大小之分，在选择时要结合发电厂实际情况。而且，使用真空泵技术将是一个大的趋势，尽管现在由于技术不够成熟，使用真空泵的成本较高，但是胜在使用方便，所以随着技术发展的进步，将会越来越多地被使用。

2.3循环水泵的优化措施

当火力发电厂的汽轮机组跟冷却水温度一定的情况下，还需要进行凝汽器压力的有效控制，来保障给水泵的压力能够满足火力发电机组的运行需求，并能够有效避免机组在运行过程中出现的能源过于损耗情况，对于设备的持续稳定运行也有着非常重要的意义。汽轮机组中的冷却水温度还会直接影响到整个给水泵的运行能耗，当水泵中水流量不断加大时，还会导致水泵能耗得到大幅度的提升，导致凝汽器的压力得到一定程度的降低。为了提升给水泵的运行效能，还可以采用循环运转的形式来进行功能流量、汽轮机组压力等设备的合理测试，并需要对水泵负荷机组的循环水温变化情况进行有效的控制，以保障其能够始终处于最佳的水温状况下，促使整个给水泵的负荷压力得到进一步的降低。

2.4对回热加热器设备的运行加以优化

回热加热器作为汽机辅机另一个关键部分，由最初较小的抽汽压力随着汽轮机持续工作而不断增大，严重影响到回热加热器设备的整体工作性能。除此之外，合理优化火力发电厂汽机辅机的加热器，应该对加热器的传热端差进行科学控制，并按照传热端的实际变化情况、相关要求规定等合理调整火力发电厂汽机辅机的加热器。

2.5优化汽机辅机的运行模式

在火力发电厂汽机辅机中有大量水泵，应该按照发电厂的不同发电需求应用不同的运行模式。按水泵的工作方式主要分为两种类型：定速泵、变频泵。其中定速泵应用最为广泛，包括电动给水泵也使用定速泵（通过液力耦合器改变给水泵转速）。定速泵使用的是定速电机，造价低方便制造，安装调试简单，控制系统也不复杂。然而一旦定速泵的装置出现低负荷运行的情况，将会造成严重的资源浪费情况，主要表现在节流损失大幅上升，泵组效率下降。故此，对水泵进行变频改造是极其有效的提升办法，原因在于变频电机及其附属设备能够在不同工况输出不同转速和功率，保证正常使用的前提下还没有节流损失，大大提高了效率。但变频装置造价高、设备体积大、安装维护难度高、控制系统复杂，所以要按需安装做到效益最大化。在控制成本和维护难度的前提下，定速和变频泵组综合采用。

结论

随着我国经济水平的不断提升，促使我国的电力行业也得到了进一步的发展。而汽机辅机作为火力发电厂的重要组成部分，其运行质量对于火力发电厂的生产效率跟生产质量也会产生非常大的影响。因此各电力企业在日常生产过程中还要在结合自身运行状况的基础上，来做好各种汽机辅机的优化措施，这样才能够促使汽机辅机设备的运行质量得到进一步的提升，并促进我国的电力行业得到持续稳定的发展。

参考文献：

[1]白彦平.火力发电厂汽机辅机的优化运行[J].山东工业技术，2017（17）：203.

[2]方磊.火力发电厂汽机辅机经济运行优化策略探讨[J].环球市场，2018（3）：15.

[3]张一明.浅谈火力发电厂汽机辅机的优化[J].科学与财富，2018（10）：123-124.

[4]张伟，李永波.火力发电厂汽机辅机经济运行优化策略探讨[J].现代国企研究，2016（02）：134.

[5]赵居信，王立龙.浅析火力发电厂汽机辅机的优化运行研究[J].科技与创新，2015（18）：122.

论文作者:赵伟东

论文发表刊物:《基层建设》2019年第9期

论文发表时间:2019/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66ca4673565c48c93077e56c.html