# 探究建筑电气工程的漏电保护技术论文_梁惠德

身份证号码：45092419840927XXXX

摘要：我国经济正处于高速发展时期，建筑建设的规模与数量也逐渐增多，这让建筑电气工程行业也得到了相应的发展。电气施工是电气工程中最关键的构成部份，其在很大程度上能够决定建筑项目的电气工程安全与质量，进而避免因为漏电而对人员的生命财产安全形成影响。因此，对建筑电气施工中的漏电保护技术进行研究，有一定的现实意义。

关键词：建筑电气工程；漏电保护；技术；分析

1 浅析建筑电气工程中的漏电保护技术

1.1 对选择接地保护和接零保护的分析

在我国现阶段的建筑电气工程施工过程中。相应的漏电保护技术主要是针对对接地保护和接零保护处理相应的措施。在这种接力保护和接零保护的处理是非常重要的，也是建筑电气工程，项目施工中的相关人员的格外关注。这两种不同的保护方式的选择主要是由于供电方式的不同，导致使用保护的管理方式也不同。在对于低压供电方面来说，选择具体的保护方式，是非常重要的。对于一般情况来说，选取地接零方式保护，通过保护中性线的方式来进行控制和处理漏电隐患。

1.2 建筑电气安装、施工简析

建筑电气安装施工不仅涉及到建筑工程项目施工人员的相关工作的内容，还是整个建筑工程对应相关电气设备的安装人员的主要责任所在。这个必须要要求，这些工作人员，在相应的工作当中，相互配合。这样才能够更好的提升其相应漏电保护效果。并且还可以改善施工环境，从而保证施工的一致性，尤其是在施工前对用电的安装阶段是尤其重要。还要注重本专业的施工成果与其他的施工成果，还要做到对环境进行破坏、污染。

在对建筑电气安装的设计当中，个个各个相关部门单位需要仔细设计整个施工图纸，重点注重对建筑电气安装相关的结构施工图纸，首席设计变得更简单，专项施工计划以及各个部门的需要相互商量配合，达成一致做成文件，并由专业的施工技术人员将其送到专业的建筑电气安装单位当中去，才可以保证在建筑工程单位和建筑电气安装单位的工作人员可以全面的了解工程施工的相关情况。了解工作人员可以在各大工作当中相互配合，和有关部门的需要。可以快速的发现问题，并将问题解决。加快建筑电气安装。和整个工程能够快速的运行。

2 漏电保护技术原理

2.1 建筑电气漏电原因

在施工现场对有关电气设备进行接线时，如果使用的熔断电阻丝不合理，通过的电流超过了整条线路的用电设备所能承载的负荷，在进行超负荷工作时，起不到阻断的作用，电流会继续通过导线，热量堆积，达到外部绝缘层融化点时，导线会直接暴露在外面，漏电事故就是这样发生的。如果没有对使用一段时间的电子设备做定期检查，某些电子元件或导线会被氧化的非常严重，橡胶绝缘层也会失去弹性，一旦移动或弯折就会出现裂痕，当再次有电流通过导线时会产生电弧。稳压器的损坏会导致整条线路中通过的电流不稳定，在设备的使用过程中通过导体的瞬间电流过大，零件会被烧毁，整个用电系统很容易产生漏电事故。

2.2 漏電保护技术原理

建筑电气工程施工中应用的漏电保护技术，主要体现在对漏电保护装置的使用，即漏电电流动作保护器。在电气设备发生漏电事故时，漏电电流保护器就会自动切断电源，降低触电的几率，为施工人员提供安全保障。漏电电流保护器包括零序电流互感器、实验按钮、漏电脱扣器、脱扣机构以及主开关。漏电保护装置运行过程中，被保护的电气设备接地电流会在脱扣器的作用，一旦接地电流超过了设定的值，主开关会自动跳闸，将电源断开，保证电气设备运行安全，避免触电。电气设备运行过程中，正常情况零序电流为0；如果零序电流与流量的和不为0，有可能是电气设备绝缘被破坏，或者是带电体以及人体接触造成的，这样零序电流互感器两侧将没有电流信号发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而故障电流经过零序电流互感器过程中，在铁芯的作用下产生磁通现象，从而产生磁感应电压，脱扣线圈励磁作用下，主开关会发生跳闸，切断供电回路。

3 电气工程漏电保护技术的应用

3.1 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致

保证选用的漏电器与电路相匹配，单相线路选用二极保护器，仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器，动力与照明合用的三相四线回路和三相照明线路中必须选用四极的保护器。为便于对现场配电系统进行安全技术管理和维护，配电方式应考虑为混合式，即在施工现场应设置总配电箱（或配电室），总配电箱以下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备、配电箱的位置，及数量以项目施工用电专项方案为准。

3.2 额定电压、额定电流必须与保护的用电系统负载相一致

严格的按照漏电器的规程使用，建筑施工现场多为低压设备，目前常用的设备额定电压主要有380v、220v两种，所选择的漏电器一定要与建筑施工的电气特性相匹配，额定电流根据线路负载的大小确定：选择过小，漏电保护器会损坏；选用过大，会造成经济上的浪费，而且有时反应的不够灵敏，造成失误。工作电流总容量在300～600a以上的大型建筑工地，最好总闸下设2～3个工作电流为100～200a、的第一级漏电保护器，分别控制几个配电箱、开关箱，末级配电箱配置60-100a漏电保护器。

3.3 漏电保护器的安装

漏电保护器具备的性能与其安装位置和质量有很大的关联。所以在使用漏电保护器实施漏电保护技术的时候，在安装漏电保护器之前需要进行配套检查。首先对其外部的结构进行检查，其中包含了漏电器的外壳、机械性、接线端子以及手动操作等相关部分是否完整。接着是对其技术数据进行检查，其中包含了漏电器装置的额定电压电流以及短路通断能力等。最后就是对漏电器在安装之后的检查工作，主要是对通电之后的合闸进行检查，要查看其是否能够正常的跳闸。

4 漏电保护技术实际应用的过程中应当注意到的问题

漏电保护器在电气系统中发挥出来的作用十分重要，可以促使电气系统运行安全性及稳定性得到大幅度提升。将漏电保护器的结构及安装位置作为依据，可以将漏电保护器划分为三种类型，分别是漏电保护开关、漏电保护继电器以及漏电保护插座，在建筑电气工程施工环节当中，施工人员应当将电气工程项目实际需求以及施工现场实际情况进行分析，科学合理的在各种类型漏电保护技术当中进行选择，以便于可以在建筑电气系统实际运行的过程中，将漏电保护技术的作用切实发挥出来。现阶段我国市场当中流通的某些漏电保护装置，仅仅可以在发生漏电故障之后断电，功能不是十分完善，需要和其他各个类型保护装置配合在一起使用，建筑电气工程中应用到的漏电保护装置应当具备下文中所说的这些特征，不单单可以在通过电流较大的情况下切断电流，促使线路运行安全性及稳定性做出保证，以免对电气设备造成负面影响，也应当可以让各种类型电气设备的实际运行需求得到满足。

5 结语

在建筑电气工程的施工中，每一个施工过程都需要进行严格控制，不能疏忽大意，这样才可以保证其质量。尤其是在浅析建筑电气工程中，加强对漏电的保护措施和技术的研究是非常重要的。在对其的漏电保护的工作当中需要以良好的工作态度、有很高的技术水平、和严格的管理制度，才可以让浅析建筑施工中的漏电保护工作平稳运行。

参考文献：

[1]王玉梅.电力工程建设中漏电保护技术的应用[J].科技信息，2016，13（11）：305-307.

[2]周文佳.电力工程建设漏电保护技术研究[J].哈尔滨电力，2015，24（03）：173-174.

[3]李玉娟.浅析电力工程建设中漏电保护技术[J].电力工程，2016，12（11）：106-107.

论文作者:梁惠德

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66cdb879ae5ff17a7831d297.html