# 室内设计中的绿色环保安全因素研究论文_索梦倩

深圳市建筑装饰（集团）有限公司 广东深圳 518000

摘要：当今社会，随着科学技术的日新月异和人们对自身居住环境要求的不断严格。室内居住环境的质量越来越受大家的关注。建筑的室内环境是人们借以活动的主要场所，是与人直接紧密关联在一起的空间。因此，室内设计的绿色环保安全显得尤为重要，如果室内环境不能保证使用者的身心健康，以人为本又从何说起。针对绿色环保标准在现代室内设计中的重要地位，本文试图探讨室内设计的绿色环保安全要素。

关键词：室内设计；绿色环保；装饰装修材料

直白地说，室内设计的绿色环保安全要素是保护生存环境的技术手段，为人类营造出健康少害的生存方式。绿色环保设计将提高人类生活的安全性，保证子孙后代生存质量少被侵害，保证室内健康的设计首先是安全无害的。其表现应在室内设计之前进行环境和建材选择评估，首先要择优选用检测合格的国标建筑材料供应商；其次关注室内空气是否有效流通；相对来说，室内空气质量比室外空气品质与人体的健康关系更为密切，我们现代人约有3/4的时间都是在室内各种环境中度过的，尤其是老、幼、病、残者在室内的时间更长。保证室内环境拥有的优良空气质量，是衡量室内安全性的一大重要标志。而“室内绿色环保质量主要指室内空气污染物（颗粒状或气体状）的聚集程度及范围不能超过国家相应检测标准，目前许多国家对室内空气中主要有害不安全成分的含量都有明确的规定。室内绿色环保质量的保证，必须从室内安全的核心源头—“空气达标”来力争品质。

设计应甄选绿色环保的建筑装饰材料

选用环保型建筑与室内装饰材料，是减少室内污染的有效手段。针对我国装饰材料的市场鱼龙混杂的局面，我国国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会在2001年12月29日联合发布了“室内装饰装修材料有害物质限量”10项国家标准。

这10项标准符合市场的需求，涵盖面较全，更适应了我国加入世界贸易组织后的形式需要，有利于我国相关企业提高产品质量，为规范室内装饰材料的生产和市场监督提供了技术依据。为室内空气质量的提高提供了有效的保障。设计师在选择室内装饰材料时应该严格把关，不以次充好，不违规使用有毒的添加剂。

设计适量的室内饰品及家具用品

室内陈设品是用来美化或强化环境视觉效果的，具有观赏价值或文化意义的摆设品或用品，其中家具是室内环境中最主要的陈设品。

设计师除了必须选购符合《室内装饰材料木家具中有害物质限量》（GB—18584—2001）以及其他相关标准的饰品与家具，切忌在室内环境中设计堆砌的饰品与家具，因为即使每件饰品与家具环保指标都达标，但超过数量选用也是可以超标的。比如说，甲醛是家具中主要污染物，通常判断一件饰品及家具环保指标是否合格，是以甲醛等有害物质不超过限量指标，也就是说没有一件饰品与家具的环保无害指标为零污染，它们都会含有一定的有害物，我国的标准是以“限量”为准，只要不超过“限量”就是合格，如果将“限量”产品堆砌，仍然会超标，会让室内空气污染。在饰品及家具生产加工过程中同样会遇到与室内装修相同的问题，即陈设饰品的使用材料中可能也会含有各种有毒物质，如果这些陈设饰品被置于室内环境之中，那么即使室内装修的有害物质限量是符合国家相关标准的，但从这些陈设饰品中所挥发的有害物质照样会对室内环境造成污染。

设计合理的照明光环境与科学设置室内电器

减少由电器产生的电磁场污染，虽说是电器生产厂家的责任，但是作为使用者，增强自我保护意识非常重要，一些主要用于住宅中的电器，如电视机、收音机、电吹风、电磁炉、电动剃须刀、电热毯等，应该尽可能合理置放或可能少用，因为它们在使用的周围会产生极高的电磁强度，有些强度高达30～40MG，足以点亮普通的插座检测仪。举例说明，一部使用交流电的普通收音机，所产生的电磁场强度，如果在人的头部20cm距离摆放，即与高压输电线相同，但是，如果将其距离与人拉开至90cm，电磁场强度几乎可以降低为零。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆选用合格的室内电器，并严格按照要求进行设计与安装，这是保证室内少受电磁场污染的有效手段。

在设计选用较旧的家电时，即使能响应节约环保的善意，但应该做到正确使用，它们必须始终保持正确的正负极相位，即电器的相位必须与电缆线中的相位相匹配。如果相位相反，电器照样能运行，但会产生更强的电磁场对人们产生危害。所有接地要求的电器均应与接地线连接，这不仅可以减少出现危险的可能性，而且还可以防止静电的产生，防止火灾的发生。

设计有效的通风换气系统

为了保证建筑室内有良好的通风效果，应该重视建筑物的通风设计，加强有效通风是缓解和控制室内空气污染最有效的技术措施之一，尤其是在可能大量产生有害物质的大量人流聚集的场所空间更应该注重通风系统设计，加大空气流通量。作为中式餐饮制作习惯，厨房的污浊空气尤为突出，在进行厨房的通风设计时，应该借助于有关技术产品，保证厨房内的污浊空气能够通过烟道或窗户等及时向外排放，避免户间交叉污染，在为居民设计厨房通风时应该选用吸排油烟机作为强制通风的首选设备，严禁使用换气扇直接外排。

许多人误认为，设计通风措施易增加耗能，根据美国ASHRAE的供暖制冷空调工程师学会的报导，如果能增加新风量，不但不会浪费能源，相反还可以节约，因为增加通风量可减低使用者呼吸系统疾病，每人每年可节省看病开支。在目前的一些空调系统设计中，设计人员往往只注重进入室内的新风量，而忽视对新风实际的流径路线作认真探讨，为此，新鲜空气很少能够真正进入到所在的区域，大大降低了新风换气的作用。

设计并配置有利于人类健康的植物绿化

许多植物都有净化吸收空气的作用，新装修的室内，可以多配置一些如吊兰、鸭拓草、盆竹等对甲醛有良好的吸收作用的植物，在美化环境的同时还能吸收有害气体，起到空气净化器的作用。

当然，室内绿色植物的置放并不是越多越好，也决不是只要是植物都能放进住宅空间，应该合理选择与搭配，才能更有利于我们的身体健康。常见的家庭花卉如：吊兰，具有很强的吸收空气中的甲醛、一氧化碳、过氧化氮等有毒化学物质的能力；七里香，能吸收光学烟雾，防尘隔声；芦荟，能减少苯、甲醛的污染，增加负氧离子的浓度；美人蕉，对二氧化硫有很强的吸收能力；万年青，可有效除去三氨乙烯的污染；龟背竹、绯牡丹、凤梨科、龙舌兰科等，夜间有很强的吸收二氧化碳的能力。

通常在婴幼儿室和卧室进行植物配置设计时，一定要谨慎，因为一般的植物在白天进行光合作用后，会吸收二氧化碳、一氧化碳、甲醛等有害气体，释放出氧气，但在夜间，则正好相反，非但不释放氧气，反而会吸收氧气，从而导致室内含氧量的减少。因此，这样的室内最好不放置植物。另外，许多植物对某些人群来讲，可能会成为过敏源，甚至会引发过敏病例，配置植物最好请教相关专业技术人员的意见，不宜只顾视觉效果而设计。

室内空气质量的优劣是各种相关因素共同作用的结果，影响室内空气质量的因素也是方方面面。室内绿色环保安全要素的设计是一项十分细致的工作，只有一丝不苟地把握好每一个环节，不断学习生态健康知识，才能使室内通过设计达到理想的宜人状态。

结语

要想彻底避免室内污染与灾害的发生是不太可能的，但是，如何才能在室内灾害发生时，尽可能地防止灾害的蔓延，减少灾害造成的伤亡与损失，这是设计师在室内设计的实际案例中应该充分考虑的一大问题。因此，防止室内灾害的发生，必须在设计阶段堵住灾害的源头。

参考文献：

[1] 周浩明.可持续室内环境设计理论【M】.北京：中国建筑工业出版社出版，2011.

[2] 陈俊伊 中国建筑装饰绿色环保设计百强企业特刊【J】.中国建筑装饰装修，2009，（83）.

[3] 中央美术学院设计学院史论部.设计真言【M】.南京：江苏美术出版社，2010.

[4] 马东山.生态设计【M】.北京：高等教育出版社，2007.

论文作者:索梦倩

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66d6b737f9e0cb32a849e509.html