# 高层建筑设计中防火与疏散要求的方法与策略论文_李超

山东省济宁市房屋征收管理处 山东济宁 272100

摘要：建筑行业是我国经济的主要构成部分之一，随着社会的发展，建筑规模越来越大，建筑楼层越来越高，增加了高层建筑设计的难度。为了有效的预防火灾的发生，需要结合高层建筑的特点，科学合理的设计建筑结构，从而降低火灾的发生概率，确保居民的生命安全。基于此，本文研究了防火与疏散设计的重要意义，在此基础上，论述了高层建筑火灾的起因与现状，并对基于高层建筑设计的防火与疏散设计方法进行具体分析。

关键词：高层建筑设计；防火；疏散；策略

前言：高层建筑的楼层较高，若是发生火灾人员疏散难度较大，需要加强楼层设计的安全性，降低火灾的发生概率，从而确保居民的人身安全。对于高层建筑设计，需要重视防火措施的设计与疏散通道的设计，降低高层建筑人员疏散的难度，从而做好火灾预防的安全保障措施。高层建筑具有楼层高的特点，电气设施安装较多，防火安全设计难度较大，需要结合建筑具体结构特征，科学的设计疏散通道与防火措施，从而提高高层建筑的安全性。

一、防火与疏散设计的重要意义

现阶段，为了促进经济的发展，我国城市化进程不断加快，高层建筑越来越多，火灾预防成为人们较为关注的问题。高层建筑设计的科学性与合理性，对于个人、企业、社会都具有重要影响。若是高层建筑设计不合理，容易诱发火灾的发生，导致居民的生命、财产受到侵害，严重影响和谐社会的构建。随着高层建筑的增加，我国需要重视高层建筑设计的安全性，避免火灾等灾害的发生，从而确保居民的生命安全[1]。高层建筑疏散通道的设计至关重要，若是发生火灾，居民需要安全的疏散口，使得居民能够在短暂的时间内迅速的撤离。国家需要加强火灾预防的宣传，提高人类的安全意识，从而预防火灾的发生。

二、高层建筑火灾的起因与现状分析

（一）高层建筑火灾的起因

现阶段，高层建筑主要以综合性大楼为主，楼内的设施比较齐全，电气设施相对较多。例如，照明灯、电梯、冰箱、微波炉等。随着电气设备的增多，楼内的配电线路更加复杂，若是有一处发生火花会导致整个线路起火，从而导致火灾的发生。此外，诸多现代化建筑材料的防火性能不高，若是发生火灾会导致火灾蔓延速度较快，增加了高层建筑的危险性[2]。高层建筑设计电气设施较多，配电线路复杂、防火设备较少，增加了火灾发生的概率，降低了高层建筑的安全性。

（二）防火设备不足、人员疏散困难

根据相关调查可知，对于已经发生火灾的高层建筑，普遍存在防火设施不足的现象，防火设备相对较少，降低了建筑的安全性[3]。诸多高层建筑在消防设施设计方面存在问题，若是发生火灾，仅能利用室内水源进行抢救，未设计其他的消防水源，不利于火灾的施救，延长了火灾的蔓延时间，能够给居民造成更大的危害。高层建筑具有楼层高的特点，若是发生火灾人员疏散比较困难，并且居民的防火意识不足，紧急情况下容易发生拥挤踩踏现象，导致疏散通道拥挤不流通，增加了高层建筑火灾疏散的难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、基于高层建筑设计的防火与疏散设计方法

（一）防火与疏散设计的基本要求

为了有效的预防火灾的发生，提高高层建筑居住的安全性，需要提高高层建筑设计的安全性与科学性，从而提升建筑的使用性能，降低火灾的发生概率。对于防火与疏散设计的基本要求，主要包括以下几方面：（1）火灾的危害性。对于高层建筑的设计需要考虑火灾的危害性，结合建筑的功能与使用要求，合理的设计疏散通道。（2）遵守设计规范。高层建筑设计需要遵循设计的基本要求，结合突发情况的现状，整体对防火设施与疏散通道进行设计[4]。（3）建筑的耐火性。高层建筑设计需要考虑建筑的耐火性，结合建筑的耐火程度，考虑若是发生火灾人员的撤离时间，从而设计防火措施与疏散通道。（4）自动灭火系统。高层建筑需要注重自动灭火系统的设计，若是发生火灾，系统可以结合火灾的情况，采取一定的措施，在一定时间内灭火，从而提高建筑的安全性。

（二）电气设备的设计要求

电气设备是引起火灾的主要因素，需要加强对电气设备的设计，提高电气设施设计的安全性，从而预防火灾的发生。对于电气设备的设计需要坚持安全原则，严格按照规定进行电气设备安装，科学的设计电气线路，从而提高电气设备使用的安全性。电气设备的设计要求，主要包括以下几方面：（1）满足规章制度与技术的要求。高层建筑电气设备的设计，需要采用先进的安装技术，严格按照规章制度进行设计，加强对电路的保护设计，注重接地电弧的安装，从而确保设计的安全性。（2）电缆电线的选择。对于电缆电线的选择，需要采用具有阻燃性能的材料，从而降低火灾发生的概率。为了提高高层建筑设计的安全性，在图纸设计环节，需要采用新型的耐火材料，若是发生火灾可以有效的阻止火灾的蔓延，从而给居民争取逃生的时间。

（三）安全疏散通道的合理设计

高层建筑疏散通道的设计至关重要，需要结合建筑的人流量进行设计，采用双向原则设计安全出口，并且安全出口的设计与建筑的方向相反。科学的设计安全通道的宽度，按照相关标准规定要求，合理的设计安全通道的宽度，以及出入口的宽度。建筑内需要标志好安全疏散通道的标识，使得人们可以在紧急的情况下，快速找到安全通道，并且根据标识行动，提高了疏散过程的安全性。高层建筑第一层楼梯间的设计，出口需要直接面向室外出口，以便于居民可以迅速撤离。

楼梯间需要进行防火设计，楼梯属于竖向的疏散通道，楼梯间的设计需要满足相关标准要求，确保楼道通风、便于行动，从而提高高层建筑设计的安全性与科学性。总体而言，对于疏散通道的设计，需要确保简单、通畅、便捷，安全通道周边不允许设计障碍物，以免阻碍人流的通行。安全疏散通道一般情况下，不能设置安全窗口，以免发生意外，影响安全疏散通道的使用性能。

结束语：综上所述，高层建筑的楼层较高，若是发生火灾人员疏散难度较大，需要加强楼层设计的安全性，降低火灾的发生概率，从而确保居民的人身安全。高层建筑火灾的起因与现状分析，主要包括高层建筑火灾的起因、防火设备不足、人员疏散困难。文章从安全疏散通道的合理设计、电气设备的设计要求、防火与疏散设计的基本要求三方面，论述了基于高层建筑设计的防火与疏散设计方法，进而为我国高层建筑防火设计研究提供参考依据。

参考文献：

[1]朱红梅，李汉尧.建筑设计中的防火与疏散要求的方法与措施研究[J].消防界，2016(10):73-73.

[2]莫世剑.保证建筑设计中防火与疏散要求的方法与设计[J].建筑工程技术与设计，2016(24).

[3]王艳，缪廷杰.建筑设计中的防火与疏散要求的方法与措施[J].工程技术:引文版，2016(11):00285-00285.

[4]高扬.建筑设计中的防火与疏散要求的方法与措施[J].商品与质量，2016(36).

论文作者:李超

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66d9b9993b55d6aecb535b50.html