# 建筑安装工程与土建施工的配合管理论文_潘俊峰

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 重庆市 400714

摘要：建筑工程是一项需要各个环节紧密配合和联系的整体，但是在实际中各个环节的配合程度常出现不协调现象。为了促进工程整体质量的提高，就必须做好各个环节的工作，严格控制各个施工环节的质量，并且做好各专业之间的协调工作，确保建筑整体功能的有效发挥。土建施工和安装工程均为建筑工程施工期间非常关键的施工内容，基于此，本人就有关建筑安装工程与土建施工的配合管理内容展开了阐述分析。

关键词：建筑安装工程；土建施工；配合管理

1 引言

当代我国经济高速发展，项目工程建设数量不断增加，促使施工质量得到提升是行业内共同的追求。在开展建筑工程施工工作的过程中，机电设备安装工作在其中占据地位，加强土建施工与其之间的配合，是施工单位对工作切实落实的必然要求。但是在实际开展施工工作的过程中，受到单位、技术以及施工人员等多方面因素的影响，二者之间时常存在不协调的情况，不仅导致施工的顺利开展受到影响，还会导致日后建筑工程的正常使用以及人民群众生活水平的提升受到限制。由此，必须将建筑工程建设的实际情况作为基础，对机电设备安装工作与土建施工之间配合的问题进行分析，以提出相应的对策，从而有效改善和解决当前存在的问题。

2 建筑工程各阶段协调安装的意义

就建筑工程各阶段施工而言，和安装施工进行科学合理的协调有着非常重要的意义，比如，建筑工程施工期间，用电及消防等设备安装施工与土建施工进行有效的协调配合能够确保整个建筑施工过程高质量地完成。特别是当建筑工程施工接近尾声的时候，若不能有效协调好安装工程及土建施工间配合问题，就易导致一些潜在的安全隐患出现，影响建筑工程质量。在建筑工程施工过程中其结构及外形和安装施工质量有着直接的关系，在安装工程施工期间必须要充分了解每种管线及设备的安装要求，并结合设计标准和现实施工需要来选择最佳的安装方案，同时也要适时革新安装技术及产品，提高安装施工质量[1]。另外，因为在建筑安装施工中因有关技术人员的综合专业能力较低而极易引发安全问题，所以也必须要注重相关技术人员的综合专业能力及素质的培养及提高。

3 配合管理存在的问题

3.1 验收制度不够完善

建筑工程项目施工建设的质量直接关乎到广大人民的利益与生命财产的安全，因此，在开展建筑工程项目施工建设时，必须严格落实相关合同以及有关标准和规范的要求。不过，在实际的建筑工程项目施工建设过程之中，虽然对各项工程项目的施工建设质量提出了很多的要求，并制定了一些标准与规范，但是在对其施工建设质量验收方面的制度却并不是非常完善，导致一些工程验收并不是非常严格，使得一些存在问题的施工建设项目得以通过验收，尤其是在建筑安装工程与土建施工二者配合管理施工建设过程之中，一些项目的验收工作较为随意，这严重影响了整个建筑工程施工建设的质量。

3.2 安装工程设计有待创新

现阶段，在建筑安装工程与土建施工配合管理过程之中仍然存在着一些问题，例如，安装工程施工所需时间过长，影响到土建施工的正常开展，或者是其中某一项施工不达标，导致两项施工建设都需要返工等问题，从而增加了施工建设的成本投入。造成些问题的一个直接原因就是安装工程设计环节水平不是很高，基本上都是沿用以前的一些设计方案，对于一些新技术、新材料、新设备的应用过少，使得很难跟上其他工程项目施工建设的步伐[2]。这严重影响了建筑安装工程的进一步发展，同时也影响到了与土建施工的进一步融合，不利于建筑工程项目施工建设质量的提高。

3.3 缺乏协调性

在开展设计工作时，二者之间缺乏有效的沟通，土建单位的施工仅采用土建工程资料，设备安装单位也仅按照把图纸展开施工，二者之间不具有良好的配合，增加了发生矛盾的概率，也就能够导致施工进度以及施工质量受到影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 配合管理的具体措施

4.1 施工前配合管理

在开展建筑安装工程施工之前，应做好相应的准备工作，对前期编制的安装施工方案以及所选取的材料设备等进行再次检查，以确保与土建施工配合的默契性。一方面，要确保安装工程施工现场的技术人员具备较高的专业能力，并掌握一定的土建施工方面的知识，能够对施工现场土建施工情况进行有效地分析，保障二者施工建设之间的有效配合[3]。另一方面，在土建结构设计的时候，安装工程相关的设计人员一定要参与到其中，并针对每一部分的安装提出相应的技术要求，加强两个项目技术人员的交流，这样更有利于两个项目之间的配合与合作。

4.2 机电设备安装与土建施工有效配合

第一，需要加强机电设备安装工作与土建施工之间的协调性，促使二者之间具有更加紧密的配合。在施工进入准备阶段以后，首先两个方面的单位应该进行协调，共同对相关资料进行收集并制定科学合理的施工方案，以保障施工方案与施工现场各个方面相契合，从而实现顺利施工。在正式开始施工以后，两方面的工作人员应该加强彼此间的配合，积极开展相应的沟通和交流，对施工实际情况进行合理调整，保障施工过程的有序性。第二，应该做好相关的设计工作，促使机电设备的安装工作以及土建工程的设计质量得到切实提升。两项工作的工作人员均应对设计图纸进行熟悉和掌握，对图纸上的各项要求进行明确，严格按照图纸开展施工工作。在对图纸实施会审时，应该强调两方面工作人员之间的协调性，及时指出施工中存在的问题，加强设计以及技术方面的交流，强化地基加固处理工作，保障机电设备的安装能够符合施工整体进度的要求[4]。另外，还应对各方面的因素进行充分考虑，选择最为适宜施工方案进行应用，以促使两项工作之间能够得到协调配合。

4.3 管道预留孔洞施工技术

在穿楼板中敷设管道的时候，需要增加预留孔洞或者是套管。如今，预留穿楼板孔洞的时候，最基本的做大是使用比穿楼板管径大1～2个规格的钢管，将其作为预留孔洞的模具，在安装的过程中，应该在木模板需要预留的孔洞位置放置钢板，并且用铁丝绑上钉子之后将其钉在模板上。等到完成顶板处混凝土的浇筑作业之后，需要在混凝土完全凝固之后取出套管，形成预留孔洞。主要操作方法如下：①在模板上根据图纸上预留的孔洞位置进行定位，并且在木板上用开孔器开孔，以此来有效固定对拉螺栓；②对拉螺栓的安装。对对拉螺栓下方的铁钉形状的钩子予以改进，使其一端短一端长，然后将其卡住；③套管的安装。以圆孔为中心将楔形套管安装在模板上方。

4.4 管线预埋的施工

（1）通常情况下，建筑机电工程需要预留许多空洞，包括污水、废水以及雨水管道井等，因此在进行管线预埋的时候要与各个专业密切配合，以此避免不同专业之间预留孔洞引起冲突。（2）一般在预埋施工中经常有众多管线需要暗敷预埋，特别是没有吊顶位置的现浇楼板，不能够进行明管敷设。对此如果有遗漏暗敷预埋情况，就会给补救工作带来很大的负担，在施工过程中应该根据强电，弱电以及消防等不同系统，从源点进行逐一检查，一直到各个分点，保证无遗漏暗敷预埋问题。除此之外，在电气平面中基本上没有标注接线盒，且可以根据以往施工经验设置管线接线盒。

5 结束语

综上所述，安装工程和土建施工的密切配合是保障建筑工程高质量施工的关键，因此，在建筑工程施工期间，必须根据现场施工需要和设计要求，协调好安装工程施工及土建施工间的关系，确保二者实现无缝配合，保障各分项工程及施工都能高效率、高质量地完成，从而建设出更多优质的建筑工程项目，以推动建筑行业实现更加快速稳健的发展。

参考文献：

[1] 赵晋国.浅谈建筑安装工程与土建施工的配合管理[J].建材与装饰，2018（36）：164.

[2] 孙凤岩.浅谈建筑安装工程与土建施工的配合管理[J].河南建材，2018（02）：62-63.

[3] 黄春华.建筑安装工程与土建施工配合的管理措施[J].绿色环保建材，2017（06）：158.

[4] 俞兆健.土建施工和电力工程安装配合施工技术探讨[J].中国设备工程，2017（11）：122-123.

[5] 王静静.浅谈设备安装与土建施工的配合问题[J].城市建设理论研究（电子版），2017（09）：205.

论文作者:潘俊峰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66f9a7ffbc669174423615e5.html