# 关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究论文_周兴国

身份证号码：37012119760131XXXX 山东济南 250000

摘要：现如今，人们的生活水平不断提高，促进了房地产行业的快速发展，让很多住宅的建设用地已经不能满足于原先的规划处，其中国家也不让在耕地和林业用地上拓展，所以有很多的建筑工程便在城市的郊区进行开发。因此就会有高回填区域的出现，而这就需要解决高回填区的地基，而只有高回填区域解决了，才能接着解决住宅的其他方面的问题，比如一些房屋防水问题，无论住宅的建设用地是在哪，房屋方面都应该得到关注，因此本文重点分析了房屋防水这一方面。

关键词：建筑工程；屋面防水；施工技术；研究

引言

建筑行业是国民经济持续增长的支柱性产业之一，工程规模不断扩大，建筑项目越来越多，尤其是新技术、新工艺和新材料的应用，为新时期建筑工程施工技术发展带来了新的挑战。面对激烈的市场竞争，建筑企业为了可以带来更大的经济效益和社会效益，应该选择合理的坡屋面形式，做好屋面防水施工，把握技术要点，综合考量外界客观因素的影响，提升屋面防水工程质量。由此，加强建筑工程中屋面防水施工要点研究，可以改善传统工程中的不足，提升工程质量和安全，为后续相关工作提供指导和帮助。

1屋面防水工程概述

一般情况下，屋面防水工程是由屋面卷材防水施工，屋面涂膜防水施工，屋面刚性防水施工，瓦屋面防水施工以及屋面接缝密封防水等组成。在进行屋面防水工程的施工时，应该避免在大风天气和下雨天气进行。具体来说，在进行屋面防水施工设计时，应该坚持“合理设防、防排结合、因地制宜、综合治理”的原则，并符合相关的技术规范：①屋面防水设计应该满足对屋面防水等级和耐久性能的要求，确保屋面防水的性能；②在进行屋面防水设计时，应该使其符合当地的自然条件，所选择的屋面防水材料应该符合环保的要求；③应该做好屋面防水层细部构造的设计，例如，檐沟、水落口、阴阳角和变形缝等位置。

2关于建筑工程中屋面防水施工的技术

2.1条铺法、点粘法和满粘法

在建筑工程中屋面防水是需要在屋顶铺上一些防水卷材，顾名思义条铺法是指把防水卷材和基层进行条状铺设，点粘法就是进行点状粘贴，满粘法则是指全部都粘贴，并且在粘贴时防水卷材和粘结面要不少于两条。

2.1热粘法、冷粘法和空铺法

冷粘法一般是指在气温较低的环境条件下，利用胶粘剂把卷材与基层、卷材与卷材进行粘贴；而热粘法则是恰恰相反，热粘法需要在温度比较高的情况下进行粘贴；空铺法则是卷材和基层在粘贴的时候要留有一定的宽度，宽度以外的地方则不用粘贴。

2.3焊接法和热熔法

热熔法是指对防水卷材的底部的热熔胶进行加热，然后再进行粘贴。在建筑工程里对房屋防水技术中焊接法是一种比较常见的粘贴法，焊接法是让漏水的间隙通过加热和加压的方式进一步完成原子的结合，从而达到原子分离的物体重新完整的效果。

3建筑工程中的屋面防水施工技术要点分析

3.1合理的选择屋面防水材料

在进行屋面防水材料的选择时，应该尽量运用强度较高、耐水性较好，对于变形的适应能力较强，耐低温和耐高温性能较好和延伸率较大的固化型防水材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，运用聚醚和异氰酸酯惊醒聚合反应，然后加入催化剂、溶剂以及无水助剂等材料，从而形成聚氨酯防水材料。另外，在进行屋面防水材料的选择时，应该根据施工区域的实际情况以及建筑工程对屋面防水等价的要求，选择性价比较高、防水性能和环保性能较高的材料。

3.2选择合理的使用方法

在对建筑工程中屋面的防水层进行施工时，应该实现对施工中可能出现的问题进行充分的考虑，确保屋面的防水层在其使用年限内不会由于非人为因素发生质量问题。对此，应该根据实际情况以及相应的屋面防水施工标准，结合屋面防水等级的要求，运用合理的施工方法进行屋面防水施工。在进行防水层的施工时：①应该确保防水层的完整性和可靠性；②应该确保防水层能够具有抵抗恶劣自然环境的能力，保证建筑工程屋面防水的性能。

3.3排水系统的科学设计

结合建筑工程情况，对屋面的排水系统进行相应设计，能够显著提升屋面的防水性能，使其具有较高的使用效率。屋面积水属于屋面渗漏的主要原因，若要减少积水滞留造成的危害，就需要强化排水系统的设计，避免屋面积水造成较严重的腐蚀。工作人员在进行施工设计时，应以屋面突出层或接缝等方面为主，确保可以及时排除屋面的积水，在提升建筑工程质量的基础上，使建筑工程具有理想的使用性能，进而实现经济效益、社会效益的提升。

3.4隔离层的施工技术

在建筑工程中，隔离层主要位于屋面和防水层之间，可以实现对防水层的有效保护，从而防止出现防水层的破坏。对此，在隔离层的施工中，建筑屋面是否具有良好的防水性能极其重要。通常情况下，其施工技术具有包括以下两方面：一方面，卷材隔离层，利用细沙层的铺设，对防水层予以保护，除了可以发挥其在屋面结构中支护作用之外，还能确保隔离层处于干燥状态，以实现对防水层施工问题的有效控制；另一方面，石灰黏土砂浆隔离层，需要施工人员对石灰黏土砂浆配比予以特别注意，以满足隔离层的具体防水要求。除此之外，平整性属于隔离层施工的基本要求，应确保其表面无任何杂物，使其表面呈现出平整、光滑的特点。

3.5刚性防水层

在进行刚性防水层的施工时，应将防水处理施工技术作为重点，通过钢筋的约束作用，对混凝土的膨胀状态进行控制，进而实现良好的层面防渗效果。通常来讲，在设置刚性防水层时，需要设置在屋面转折处，其原因为：屋面转折位置属于屋面防水较为薄弱的环节，如此可以提升建筑的稳定性，降低出现屋面裂缝的几率，这种方式被广泛应用在屋面的防水施工过程中。另外，应利用平面振动器使其达到屋面的清洁度标准，针对凸起、凹陷部分予以有效处理，这属于刚性防水层主要施工技术，确保此项工程的有序进行，能够提高建筑工程的整体施工质量，并满足屋面防水施工的要求。

结语

综上所述，在建筑工程屋面防水施工中，施工涉及内容较为繁杂，任何一个环节出现问题，都会影响到整体施工质量。故此，需要立足于实际情况，选择合理的坡屋面形式，把握技术要点，综合考量外界客观因素的影响，提升屋面防水工程质量，推动工程建设和发展。

参考文献：

[1]郑亚良.房屋建筑工程屋面防水施工技术要点初探[J].江西建材，2017，10（19）：78-79.

[2]陈晓林.工民建筑屋面防水工程施工的技术要点分析[J].建材与装饰，2018，11（48）：14-15.

[3]周仰东.关于建筑工程屋面防水施工技术控制探析要点浅论[J].中国新技术新产品，2017，21（11）：174-175.

[4]赵小荣．浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J]．江西建材，2017（2）：50．

论文作者:周兴国

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6725b06291829933d1148c0e.html