# 建筑装饰设计施工的节能与环保浅析论文_卓新凯

佛山市圆方房地产有限公司 528000

摘要：目前我国城市化建设的得到前所未有的发展，这使建筑装饰行业也进猛进阶段，但飞速发展的同时，会社会带来一些影响，例如导致资源紧张、环境恶化问题，因此，建筑装饰的环保节能技术需要应运而生。国家最新提出发展节能环保模式，就是需要积极引进并推广生态建筑、绿色建筑等新的理念，把新的工艺技术运用到建筑装饰设计中，推进建筑的节能、节地、节水和节材工作。建筑装饰的节能与环保不但直接和人们的工作生活息息相关，在保障国家环保政策的实施方面至关重要，下文通过对建筑装饰设计施工的节能与环保进去浅析，仅供参考。

关键词：建筑装饰设计；外墙施工；节能；环保

前言：

建筑节能是目前建筑装饰设计施工最为关注的问题，建筑节能效果的好坏直接影响整个装饰设计施工工程的质量；文章结合建筑装饰项目中建筑节能的具体实践，提出在建筑装饰设计施工过程中内外装饰设计施工节能的一些见解，在不影响整体装饰效果和使用功能的前提下，达到降低能耗，保护环境的效果。

一、建筑工程装饰设计的节能与环保

建筑装饰工程设计施工的节能与环保在技术创新上需要加大投入，设计者需要加强新技术和新材料在建筑装饰设计中的应用，扩大对洁净能源、可再生和降解材料的应用，实现传统节能技术和现代科学技术的综合利用。首先，建筑设计要合理，设计者要在尊重建筑空间功能的基础上进行建筑装饰工程设计，采用简约的设计理念，充分利用建筑原有结构。其次，室内装修材料要具备环保性和节能性，装修材料要符合国家的质量标准，提高室内环境质量。建筑装修要减少消耗高的设备和材料的使用，建筑设计和施工要使用节能节电型的器具。

二、在建筑装饰设计施工中应注意的问题

2.1设计前阶段需要对传统建筑装饰设计及施工技术进行改进，有关国家建筑节能所做出的规范标准需充分落实，同时构建安全管理体制，加强教育培训，提高全体员工的节能环保意识。设计阶段对建筑本身的具体情况进行考虑，同时考虑业主在诸多方面的使用需要，例如节水，节电及节气等。建筑装饰施工阶段，对原有设施充分保护，对原有条件进行有效市井，以最小的成本实现最大的节能效果，同时选择节能型装饰材料及设备，以此保证建筑装饰施工的科学性。

2.2 在装饰设计过程中通过对建筑物本身的特点和业主的使用要求，充分的为业主考虑将来在使用建筑物的时候，对于用水、用电、用气等能源方面的节约。对于原有的节能设施和结构要进行必要的保护，在设计时要合理的利用原有条件进行改进，以便在低成本的基础上达到同样的节能效果。

三、建筑装饰设计施工节能措施

3.1水资源的节约施工。

建筑装饰施工节能环保还包括了水资源的节约设计。设计者和施工者要根据建筑所在地的气候和降水状况来制定相应的节水、污水处理、雨水收集和利用方案，减少污水的排放量，提高用水效率，通过建筑给排水系统的设计来实现建筑用水的良性循环。室内装修要加强新型卫生设施的使用，对给排水管道进行合理设计，管道和设备在日常使用中要避免水资源的损耗和浪费，实现建筑装饰工程的整体节能。

3.2室内空间布置

（1）在设计施工过程中，运用轻质隔墙、可移动的装饰屏风等对空间进行合理分割和整合，不但让居民在居住空间上有多样化的选择，而且不同的布置可以起到不同的节能效果：如在冬季降低风速或者减少通风，用以减少建筑物整体的热量损失保障居住环境的热能稳定性，从而减少能源损耗；夏季可以安排良好的通风，在建筑内部形成良好过堂风。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（2）空间朝向的选择主要考虑季节的影响。冬季应保障具有适度的阳光能照射入室内，在夏季应尽量考虑减少阳光直接照射墙面和地面；夏季应有良好的通风，冬季避免冷风侵袭；由于我国大部分地区处在北纬亚热带，东南朝向的位置面对阳光直射，适合设计成主卧室、客厅等居民活动较多的房间，相反西北方向的房间比较阴暗，一般设置相对次要的厨卫与存储间等。（3）充分利用阳台窗台、屋檐和屋面等空间合理布置绿化，不但提高室内空气质量，保持室内的相对湿度，同时起到了美化环境，节能与环保的效果。同时可以考虑增添屋顶和外墙面的绿化，这样不但可以改善居民居住环境的绿化条件，还能改善整个建筑外表面和建筑物的热工性能。

3.3地板及吊顶节能

一方面，地面尽可能保持平整，同时使建筑内容能够具备顺畅的通风条件。一般情况下，地面热能能够和人体搅拌的接触产生热量的传递。所以基于节能设计过程中，需要选择优良的地板材料，选择的地板材料需与人体温度相适应。另一方面，基于建筑吊顶工程方面，可使用凹凸设计模式的只能是天花棚，因为建筑天花棚架的设计会对建筑内通风的效果造成直接性的影响。基于火热地区，可在对自然引入的基础上，实现散热节能的目的。险些之外，对吊顶处理之后的净空高低也会室内节能构成直接影响。基于节能设计过程中，便需要对这一方面进行充分考虑。

3.4 外墙体节能设计与施工

应摒弃单一材料组成的外围护墙体，这类材料组成的墙体其热工性能指标早已经不能满足节能建筑的要求。目前江南地区最多的是采用板材、浆料、块材及复合墙板等墙体的保温材料或构件，用以保障外围护墙体的节能效果，不过在考虑墙体节能的同时还应注意工程保温材料的防潮、防水等保护措施。在墙体的基础上增加专门的绝热材料同样可以达到建筑物的保温功效；当然考虑不能额外增加墙体等承重结构的负担，这些绝热材料一般采用一些轻质材料，而且这些材料一定在防火安全上面达到国家和行业的标准。在装饰设计施工工程中主要是指外墙面的保温层（外保温）与内墙面的保温层（内保温）。外保温层不但要有保温节能的效果，还要有保护外墙减少阳光直接辐射的作用，避免外墙面遭到损坏。

3.5配电和照明的节能设计与施工

配电和照明工程的节能施工。建筑照明要在满足建筑功能的基础上坚持经济实用的原则，加强节能新设备的应用。建筑室内照明应该充分考虑自然采光，采用高效节能的建筑照明设备。建筑楼道或室外可以采用自动亮灭的灯具，高层住宅电梯前室要使用翘板开关。在建筑中可以加强细管径荧光灯、高压钠灯、紧凑型荧光灯、节能灯、金属卤化物灯的使用，减少白炽灯的使用，取得较好的节能效果。

2.6在门窗中通过合理设置导流翼板也可以有效控制室内外的温差，而且特别是夏季可以使室内外的温度相差最多达到10℃。大部分门窗主要有冬季玻璃与门窗框的传热和门窗缝的空气对流导致的热量渗透损失；夏季时候由于太阳辐射使得室内温度过高过热。所以我们在考虑节能上首先应该使用隔热效果好的玻璃门窗进行保温从而达到建筑物的节能效果；其次通过设计选用中空玻璃或双中空玻璃，并在中空层填充氩气等惰性气体，提高采光门窗的隔热性能；再次也可以通过选用镀膜玻璃、Low-e玻璃等常用高性能玻璃制品降低热辐射；最后可以通过设计稿性能的密封件、密封胶条等提高门窗气密性。

结束语：

建筑装饰节能是我国目前节能环保实施中重要部分，要想在建筑装饰设计施工中充分落实节能环保技术，在掌握各种有效的节能环保技术的前提下，还需要提高建筑装饰企业及工作人员的节能环保意识，严格遵循国家有关规范标准，充分落实节能环保技术，这样才能在达到节能环保效果的基础上，实现环境的优化及保护，进一步为建筑业全面发展起到推波助澜的作用。

参考文献：

[1] 郑秀秀. 论建筑装饰节能减排的发展及意义[J]. 广东建材. 2010（08）

[2] 罗晓东. 装饰工程中节能的应用[J]. 广东建材. 2009（08）

[3] 钟小群. 建筑节能在装饰装修设计中的应用分析[J]. 建材与装饰（中旬刊）. 2007（09）

[4] 郑飞. 浅谈建筑装饰设计施工的节能与环保[J]. 南方论刊. 2013（03）

[5] 郑飞. 浅谈建筑装饰设计施工的节能与环保[J]. 南方论刊. 2013（03）

论文作者:卓新凯

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6733b096f4bffd160cc8aae3.html