# 试析临床医学血液细胞检验的质量控制周强论文_周强

北部战区陆军参谋部门诊部检验科 250001

摘要：目的：研究分析影响临床医学血液细胞检验质量因素，并探讨质量控制方法。方法：选取一段时期内自愿接受实验的志愿者78例作为本次研究活动对象。应用对比方法，研究探讨血液细胞临床检验过程中，血标本采集、凝集、存储、检测等相关因素对检测质量的影响，并分析质量控制方法。结果：在对比室温状态下，放置时间不同对血液细胞检验结果的影响，发现血标本放置时间的长短同样会影响到血标本检验结果的准确性，数据符合统计学差异（ P<0.05）；另外标本处理、相关仪器的使用以及实验结果审核都会影响检验结果。结论：临床医学血液检验中，影响检验质量的因素有很多种，为保证血液细胞检测质量，应加强血液标本检验的任何一个细节，并归纳好的质量控制方法，减少检验差错。

关键词：临床医学；血液细胞检验；质量控制、

[Abstract] Objective：To study and analyze the factors affecting the quality of blood cells in clinical medicine，and to explore the quality control methods. Methods：78 volunteers were selected as the subjects of this study for a period of time. By using the method of comparison，the influence of blood sample collection，aggregation，storage，detection and other related factors on the quality of blood cells was studied，and the quality control method was analyzed. Results：in contrast to room temperature and storage time different on test results of blood cells，found that blood samples were placed the length of time will also affect the accuracy of test results of blood samples，the data were fitted to a statistically significant difference （P < 0.05）；also sample processing，instruments and experimental results of the audit will affect the test results. Conclusion：clinical blood test，the factors affecting the quality of inspection has many kinds of，in order to guarantee the quality of blood cell detection，should strengthen the blood sample test any details，and summarize quality control method，to reduce the error checking.

[Key words] Clinical Medicine；blood cell test；quality control

在确诊病症，质量疾病的时候，血液检验是非常重要的部分。通过血液检验，可获取较多的可供参考的信息[1]。但是在实际的血液标本检验的过程中，存在多种因素影响血液标本检验质量，导致血液标本监测结果产生较大误差，影响临床诊断[2]。本文选取一段时期内自愿接受实验的志愿者78例作为本次研究活动对象。研究分析影响临床医学血液细胞检验质量因素，并探讨质量控制方法。

1资料与方法

1.1一般资料

选取一段时期内自愿接受实验的志愿者78例作为本次研究活动对象。所有参与本次实验的志愿者血型相同。其中男38例，女40例，年龄16-66岁，平均年龄为（33.8±3.7）岁。

1.2方法

参与本次研究活动的志愿者均在之情的情况下组织参与。首先是配置抗凝血剂。即所有志愿者均进行静脉采集血样。将采集到的血液样本按照不同稀释比进行稀释，即1：10000与1：5000.研究人员将相同稀释比例的血液样本混匀，分成78份进行血液细胞检验。其次，在所有志愿者静脉处抽取血液样本，在获得血液样本后，进行血液样本储存质量控制。在静脉采血后，研究人员将采集的血标本混匀，均分为78份，将其放置在22℃的环境下半小时。在半小时后研究人员对其中的26个血压标本进行试验检测，3h后对另外26个血标本进行实验检测，6h后对最后的26个血样本进行实验检测。在进行对比后，分析血液细胞在临床医学中，标本采集、抗凝、存储以及检测时间等因素对质量检测的影响，并提出保证血液细胞检测质量的控制方法。

1.3统计学分析

本次实验操作中所产生的数据都经过SPSS17.0的统计学处理。并且在处理数据的过程中采用t检验原理来对资料比进行分析，而资料比中所产生的数据都统一的应用X2来检验，检验结果的数据P<0.05，就充分说明数据具有统计学意义。

2结果

在对比室温状态下，放置时间不同对血液细胞检验结果的影响，发现血标本放置时间的长短同样会影响到血标本检验结果的准确性，数据符合统计学差异（ P<0.05），见表1；另外标本处理、相关仪器的使用以及实验结果审核都会影响检验结果。

3讨论

分析目前临床医学血细胞检验实验，可发现有诸多因素影响检验结果的准确性[3]。检验结果缺乏应有的准确性，就会影响临床对患者相关血液型疾病的判断和控制，继而产生数据上的误差，严重的时候还会出现误判和误诊等医疗事故。为保证血液细胞检验质量，需要对相关因素进行有效的排查和记录，从而掌握血液细胞检测标本的质量因素，提出具有针对性的质量控制方法[4]。

综上所述，临床医学血液检验中，影响检验质量的因素有很多种，为保证血液细胞检测质量，应加强血液标本检验的任何一个细节，并归纳好的质量控制方法，减少检验差错。

参考文献：

[1]徐晓嵘.浅析临床医学中血液细胞检验的质量控制[J].现代诊断与治疗，2012，23（9）：1378-1379.

[2]沙薇，郭伟娜，于文波，等.试析临床医学血液细胞检验的质量控制[J].中外医疗，2011，30（10）：187-187.

[3]林律初，江炎章.临床医学检验中血液细胞检验的质量控制方法探讨[J].中国医学工程，2015，13（4）：160-160.

[4]王莹.血液细胞检验质量控制在临床医学检验中的应用研究[J].中国继续医学教育，2015，13（3）：172-172.

论文作者:周强

论文发表刊物:《健康世界》2016年第14期

论文发表时间:2016/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6792a62120661f6f4f71cc51.html