# 解析建筑节能设计问题论文_刘杰

【摘 要】我国的能源问题日渐严重，一定程度上已经制约到国家社会发展与经济建设的需求，节约能源以及对能源的充分使用已成当前的焦点问题。眼下，能耗排行中建筑行业居首，然而与人们活动密切联系程度最大的即为住宅建筑物，若在节能设计时降低了住宅建筑的能耗量，促使能源被合理使用，就能使城市建设中发展的可持续得以实现。所以，在设计建筑之时，怎样对自然能源较好利用，进而提升建筑能源的利用率，建筑师必须对这个问题充分考虑。

【关键词】建筑设计;节能设计;问题;探究

随着我国城市化和经济的快速发展，城市建筑工程的不断扩大，此刻需要注意的是怎样处理好经济的高速发展与资源环境的相协调，要能够真正的做到人和自然的协调发展。加强相关建筑工程的绿化效果，提高建筑的节能减排以及与环境相融合的效果，形成形象良好、资源消耗少、周围环境好的城市风貌。所以，在现代建筑设计中从“以人为本”理念出发，进行节能设计，可以促使所设计的现代建筑具有节能特点。

1建筑节能设计的重要性

我国是世界上每年新建建筑量最大的国家，每年20亿平方米新建面积，相当于消耗了全世界40%的水泥和钢材。据有关资料统计证明，建筑能耗一般占到全国总能耗的百分之三十五左右，关系到国计民生，我国90%以上的在建建筑都是高能耗建筑。建筑行业与交通行业、工业是三个能耗最高的行业。随着建筑业的高速发展和人民生活质量的改善，建筑能耗占全社会总能耗的比例还将增长。

我国的现状是建筑耗能巨大，人均能源分配不足，再加上人们对冬冷夏热这一环境改变的迫切要求，使得建筑设计中节能设计工作的落实变得十分重要。全面的建筑节能有利于从根本上促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾;有利于加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展;有利于长远的保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观。

2建筑节能设计的基本性原则

2.1规划设计时的节能原则

由对建筑群整体进行初始规划之时，通过对自然光的合理利用，可使在冬季的取暖能耗得以降低。同时把空气中流通的自然风当作夏天降温的来源，通过对风速进行一定的控制，可显著降低建筑群整体的风扇、空调等用于降温的电器其电能的消耗量。并且，对建筑的户型、间距以及采光的朝向，要降低必要性不大的能量要求。

2.2建筑设计其自身的节能原则

对建筑的外形、内部构造和房间尺寸以及窗户朝向等要科学、合理的进行设计，使外部环境与房间能量的交换降低，减小损耗的系数，进而在降温与采暖两个能耗量最大的方面上使得节能的目标得以实现。

3建筑节能设计中存在的问题

3.1利益的不均衡

利益的不均衡，顾名思义就是站在不同的角度存在着一定的利益矛盾。站在建筑房地产开发商的角度而言，为了追求最大利益化的经济效益，就会以资源投资回报为目的，从而就会加大建筑节能材料的成本，故意抬高其价格，进而影响建筑节能设计的发展。对于建筑设计者而言，节能建筑设计理论主要体现在设计图纸上，将其节能优化减排在图纸上得以充分发挥，但是这也是导致投资者与设计者之间产生主要的矛盾根本原因，要想完全按照图纸进行建筑节能设计，就不可能产生那么大的回报利润，从而出现利益不均衡的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2技术落后、建筑的质量较差

节能建筑设计在我国发展时间比较短，相应的技术也比较缺乏，对于建筑设计中节能建筑设计的管理水平也存在着相对比较落后的情况，这些因素的存在大大影响了我国节能建筑设计的发展。针对建筑节能设计中存在的问题得不到有效的解决，在一定程度上也造成了严重的资源浪费，质量的不合理更是建设节能设计中亟待要解决的问题。

3.3需要注意地理特性

现阶段我国建筑节能设计都是参照国外先进的节能设计理念进行建筑节能，有些甚至完全照抄照搬，从某种意义上而言这并不符合我国建筑发展的整体设计规划模式，城镇间地域发展的特点决定了建筑节能要根据具体实际情况进行节能建筑规划设计，针对不同地区设置不同的节能建筑设计方案，与实际情況、自然环境、地理条件相结合，建设符合中国特色的节能建筑。这样才能更好地促进我国经济建设的发展，符合我国建筑行业可持续发展的战略目标。

4提高建筑设计节能建筑设计的对策

4.1使用环保材料

对于我国现阶段建筑发展而言，生态建筑节能材料还处于研究发展阶段，其特征主要有以下几点：环境污染小;节省资源;可回收继续使用，这种建筑材料的使用主要原理就是无污染，在生产过程中所使用的材料不仅仅高效节能且对环境可持续发展没有任何影响。环保材料的主要成分是由石灰粉、煤炭灰等废弃原料组成，经过加工处理被广泛的应用于建筑材料中，这种建筑材料不仅仅完全符合国家建筑材料的使用标准规范，更具有质量轻、隔音性好、抗热能力强等特点。新型环保材料的使用虽然与其发达国家相比还存在着一定的距离，但是随着经济建设的不断变化发展，这种环保材料将会越来越多的被使用于建筑生产中，并推动其建筑的长久发展。

4.2在结构设计上进行节能

随着节能减排概念的提出，越来越多的建筑企业开始注重节能建筑设计对建筑行业发展的重要性，从某种角度而言，节能建筑设计不仅仅可以推动其建筑行业的长久发展，更加可以节省资源，有效的改善环境。在进行建筑设计时，可以通过对建筑结构的优化来完成对结构设置的节能，充分对建筑结构整体及其特征进行节能效果的考虑。此时，还需要考虑地理环境因素，以及设计多角度多方位的确定，保证其建筑良好的通风性和透光性。最为显著的是室内环境采光设计以及室内环境通风设计。在进行结构设计优化时，必须保证其设计图纸完全符合国家的设计标准要求，同时，还要不断提高设计人员的专业建筑设计水平，进而从结构设计上改善室内环境。

4.3建筑物整体形状与外部环境的环保设计

太阳辐射与空气流动是决定城市居民住宅内气候环境和舒适性的两大主要因素。设计者可以根据太阳高度角、太阳辐射量来合理、科学地选择和规划建筑物的朝向，通过降低太阳辐射达到节能减排、自然通风的效果。因此在设计规划时要根据我国的大陆性季风气候为主的气候特征，选取夏季主导风向，以便于通风，增加居民居住的舒适度。建筑物整体形状与外部环境的环保设计主要是根据建筑规划设计者立足在整体综合设计概念，要求要与环境分析家、能源分析家、结构搭配师等的紧密配合。在对建筑物实行规划和设计时，要充分考虑周围自然环境和人工环境，坚持“以人为本，尊重自然”的原则。此外，必须要分析建筑物所处的环境气候特征，尽量选择自然环境优良，能带动室内空气调节的地理位置。其次，建筑规划设计的环保设计必须充分考虑建筑物与外部环境的相互影响关系，坚持走可持续发展的低碳节能环保的绿色之路。

5结束语

在现代建筑设计中，应做好节能设计工作，积极应用各种新型的技术、材料及工艺，减少建筑行业中能源的消耗，以起到建筑节能的作用，从而促进建筑行业的可持续发展。

参考文献：

[1]刘金萍.住宅建筑规划与设计的节能措施[J].山西建筑，2012（17）.

论文作者:刘杰

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67a62031e2a01d333f0fcf6b.html