# 建筑给水排水工程施工质量控制的探析论文_裴荣敏

身份证号码：41092319880628XXXX

摘要：随着国民经济及其科学工程技术的迅速进步和发展，我国的建筑行业也随之兴盛。在各项大型建筑工程中，给水排水工程建筑行业有着举足轻重的关键性地位。给水排水工程对整个建筑工程的完成有着巨大的影响，对建筑物本身的使用及保持也起到很大的作用。本文结合具体实际，从建筑给水排水工程施工的现状出发，对施工质量控制对策进行探析。

关键词：建筑给水排水工程；施工管理；质量控制

自改革开放以来，我国的经济实力不断增强，建筑工程施工技术得到不断提升。但我国的建筑施工还不够完善，建筑给水排水工程的质量直接决定了使用体验，目前我国的建筑给水排水工程中存在的问题主要有管道漏水、易堵塞，用水短缺，高层水压水量不足以及水质不好等。因此，要加强对给水排水工程施工质量的严格把关，相关的管理人员要事先做好充足的调查，了解施工现场的具体情况和要求，对给水排水工程施工质量进行有效的控制。

一、建筑给水排水工程施工存在的问题

1、前期调查及设计工作准备不充分

在前期的调查和设计阶段，因为前期现场探勘不彻底不详细，导致所出具的设计文件中对管道的铺设及施工标准没有一个准确的说明，随意性较大。建筑物用途的不同，决定了建筑物的给水排水的水量存储以及用水标准等各方面的问题。比如：住宅建筑用于人们所居住的建筑则对日常生活用水的卫生要求高，给水排水工程施工时就应当注意水质问题；工业建筑则应当注意工业污水废水的净化排放以及消防用水的储存。这都对建筑物的管道铺设以及用水设备的固定位置都有一定的要求，因此，在前期方案设计都必须要考虑到施工现场的实际情况，进行专业的分析，严格把控给水排水工程施工的质量。

2、房屋建筑排水材料及施工不合格

现今，随着经济发展迅速，高质量的材料所需要的费用更高，有些建筑单位为了节省成本，获眼眼前即时的利益，往往会选择质量差的管道材料。这些廉价材料容易造成管理漏水，甚至爆裂。并且可使用时间短，质量也达到不到规定标准，给给水排水工程埋下“定时炸弹”。很多施工人员都是没有经过专业的培训和实际操作，技术不过关，而有些施工人员则偷工减料，导致施工质量不达标，严重影响给水排水系统工程的质量。

3、施工过程没有进行有效的监管

在现场施工过程中，工程管理监督不仅需要监督工程质量，还要对施工的重要环节进行有效的指导。定期监督和突击检查都能对工程施工起到一定的积极作用，排查施工过程中出现的各类问题并给出相应的解决建议。建筑施工过程中大部分的水电工程都在暗处，是容易被忽视但又十分重要的部分，如果没有监管人员采取有效的监管措施，易导致工人出现偷工减料的行为，从而影响工程的质量。

二、建筑给水排水施工质量控制措施

1、充分做好建设施工前期准备工作

在开展工程前期，安排专业的人员进行踏勘调查，因地制宜，并出具专业的调查分析报告，给出一定的建议。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，还要根据建筑物的用途不同以及所需水质水量的不同制定出具体的给水排水方案设计，同时对水管道的铺设和所需材料部分要求给出明确的标准，这样在进行前期采购材料时，才方便开展市场调研工作，调查施工材料的市场价格、质量等许多问题，对提供材料的厂家也进行市场调查，选取符合条件的厂家进行合作，这样既能控制成本又能不降低材料质量。而且在收到采购施工材料后及时核查材料货号，抽样比对相关材料，确保选取施工材料的安全可靠。而且，在进行基础土建工程时，就要根据方案和具体情况规划好给水排水管道的路线和预留出给水排水管道出入口，严格把握要求标准。只有这样从各方面入手，才能对给水排水工程施工进行严格的质量控制，提升建筑施工质量，提高建筑物的整体质量。

2、提升建筑工作人员技术水平，增强规范操作意识

工作人员的技术水平以及操作意识将会影响到整个建筑工程的总体进程与总体质量，而今建筑工程行业兴盛，而人员较为短缺，导致对工作人员的招纳标准都比较低，工人的技术水平也良莠不齐。所以，要想有效提高给水排水工程的质量，必须要给与工作人员一定的理论知识和实际操作的专业培训，提升工作人员的技术水平。其次，要给工作人员树立认真、细致、严格的工作理念，强调要注重施工过程的细节，有严谨的工作态度和规范操作的工作意识，不断提升工作人员的思维意识和专业精神，这样才能“以点到面、由小到大”的提升工程整体质量，在建筑行业内起好带头作用。

3、加强监管质量，完善监管制度

首先，施工管理人员和技术人员要结合施工地情况，合理的安排施工的进度，做到严格、细心、认真的开展施工过程的协调和技术交底工作，确保方案的可行性。同时，要注重各项细节，严格按生产安全标准执行各项事宜。在施工过程中，认真检查每一道工序，而且必须前一道工序并在检查达标后，才能够继续进行下一道工序。其次，要建立健全完善的监管机制，设立专业的监督管理团队，将定期检查和突击检查结合起来，穿插于施工各个阶段，保证建筑施工的质量。监管队伍不仅要监管前期的踏勘及设计方案，还要监管建设材料，指定施工安全守则，并且对工程施工指标进度都要进行严格的监管。还要及时根据不同的情况变化采取有效的监管措施，制定完善的监管方案。

4、注重建筑给水排水工程施工后期质量控制

对于建筑给水排水工程来说，后期的质量控制也是十分重要的。给水排水工程往往都是在暗处，管道如有破损修复起来较为麻烦，所以，在所有的给水管道和排水工程正式竣工前，对所有的给水排水设施都是需要定期进行全面的检查和进行清理。给水排水管道、阀门以及所有的排水表等各项的设施都要进行清理和检查，并且对给水管道和排水管道进行一段时间的测试，是否能够正常运行。而且还要核查所有的报告单和给水排水测试报告等，编制完整的竣工图纸并进行存档，作为今后的给水排水工程的维修依据。

三、结语

随着国家经济社会的不断发展，人民生活水平的日益提高，建筑物的用途种类增多，对使用要求也越来越高。而给水排水工程的质量直接影响着人们的日常生活和工作，尽管我国建筑行业发展的非常迅速，技术和施工质量也在不断的提高，但是仍然有不完善的地方。因此，在实际建设施工当中，我们必须提高对给水排水工程的重视，分析国内外的案例，不断积累经验，改进原有技术。同时，研究新的工艺和技术，促进建筑给水排水工程质量的不断提高。只有确保给水排水工程施工过程中的规范和秩序被执行到位，按质按量的完成施工工程，才能使建筑工程得以顺利进行。

参考文献：

[1]朱学文.论述建筑给水排水工程施工质量控制措施[J].城市建筑，2015（8）：201-201.

[2]刘晓杨，王腾蛟，马晓龙.谈建筑给水排水工程施工质量控制的措施[J].华东科技：学术版，2016（1）：73-73.

[3]李丽.建筑给水排水工程的施工质量控制[J].四川水泥，2016（8）：200-200.

论文作者:裴荣敏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67cdf04705a0209c372c1215.html