# 电力配网调度管理实践及其技术策略褚伟龙论文_褚伟龙

摘要：我们国家现在在生产生活领域上的水平一直在不断的提高，电力设备涉及到的领域以及我们的应用也越来越广泛，对电力能源也愈发的需求，这就导致对电力配网的工作要求越来越高。配网调度管理工作主要就是让电网正常运行，而且对此进行更好的指挥协调工作。所以说电力配网的调度管理水平与电网是否能够正常并且安全的运行有着直接的关系。这篇文章主要阐述如何让电力配网调度在电力网络中更好更安全的运行。

关键词：电力设备；配网调度管理；技术策略

引言

我们国家对电力的需求一直在不断增长，所以对相关的调度管理工作要求也就更高。调度管理工作是否能做得好对于配网正常且安全运行起到了决定性的作用。所以在进行电网调度工作的过程中，一定要按照一定的规律，并且要在符合用电标准的前提下应用管理手段。在不同区域还要按照当地的用电规范来安排所在区域的电力设施，在这个过程中还要使用继电保护措施，在解决各种突发的电力情况时，尽可能的要缩小电力事故范围。电力配网调度管理的正常进行和组织、正确的引导以及指挥是分不开的。所以要把这项工作的工作重点放在电力配网管理上，管理出更多优秀的员工、完善管理手段、构建一个有效的调配计划。

1电力配网调度工作的重要性

我们的生活质量和国家能否快速发展和电力水平有着直接的关系。那些家庭中或者是一些中小型的企业来说，电力是否稳定特别重要，直接关系到人们生活的幸福度甚至是生命。而对于那些用电比较大的场所，比如学校或者是一些大型企业来说，电力更是关系甚大，和经济以及人身安全都密切相关。对于医院或者是国家重工业场所来说，电力波动不仅会影响到个人生命还会影响到国家的经济。

所以从这一方面来说，电力是否稳定安全对我们个人以及国家都有着非常大的影响。而电力配网调度工作中还包括电力调配以及运行安全这些可以让突发的电力故障得到解决，从小说可以让我们个人生活幸福指数更高，从大说可以让国家经济发展更迅速，所以说电力配网调度的工作是十分重要的。

2电力配网调度管理实践分析

2.1对设备操作管理的实践分析

电力配网工作在进行的时候需要对很多设备进行倒闸操作。在进行这项工作的时候只有调度人员发出指令在之后，操作人员才可以进行下一步的动作。调度人员在下达指令之前，要对配网的运行方式以及实际电压还有各种因素进行一个综合性的考虑，要在下达指令之前对将要下达的指令确保准确，不要因为自己下达指令的错误导致这项工作无法正常进行，甚至某些环节会造成损害。而且还要按照准确的操作流程在操作内容中填写，填写完毕之后还要通过“三审”，才可以向操作人员下达任务，而且还要再调度日志里准确详细的将操作内容记录下来。除了这项工作之外，其余的调度工作也要严格按照规则规范，并且完成之后还需要在操作票上标准已经完成，如果不标识清楚，已经做完的工作可能会出现重复操作。

2.2对并网操作管理的实践分析

在进行配网调度工作时，有很多的管理内容其中就包括并网的调度操作。这项工作就是对并网的一系列指标，比如发电长以及机组还有变电站做出统一的管理调度。开展这项工作时应该先确定并网中最高级的调度机构，之后这个机构将对并网进行加下来一系列指挥。除此之外，要让并网中不同的调度机构有一个更加明确的级别关系，在进行工作的时候严格按照上级指挥下级的工作形式，这样才能实现对并网的统一管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而且还要对技术设备以及管理设施都按照统一的管理制度，在工作进行中要对并网发电厂、机组以及变电站都进行统一的考虑，而且要听从最高级别的调度机构的安排。

2.3对故障调度管理的实践分析

电力系统在运行的过程中发生故障的几率非常的大，因为本身它就具有危险性以及不稳定性，所以调度管理不仅在正常运行的时候发挥重要作用，当电力系统发生故障的时候调度管理也有直接作用。无论是哪方面的问题，电力系统的工作人员都要在第一时间去发现问题并且解决问题。时间要争分夺秒，因为电力事故无小事，可能耽误一秒钟就会造成不可逆转的局面。所以电力工作人员要时刻记住维护电力系统的稳定性以及检修电力故障。在发生故障时管理人员要对调度操作严格要求，调度人员一定要认真准确的填写操作票。

3电力配网调度管理技术分析

3.1对调度设备进行管理的技术分析

电力配网是否能够安全运行可以说是由电力设备的运行情况直接影响的，所以进行调度配网工作时要对设备运行方式进行改变。在进行调度配网设备时要按照各项要求仔细运行，运行时要先确保下达指令的准确性以及科学性。进行这项工作时只有经过调度人员的同意，其它人员才可以进入正在工作的调度工作室对设备状态进行改变。若发现配网运行中有比较严重可能会危及设备以及人身安全的情况，一定要马上向调度人员报备，让设备调度有更多的时间。操作人员只有得到调度人员的指挥之后才能进行下一步的操作。

3.2对执行调度命令进行管理的技术分析

调度人员向操作人员下达的指令是这项工作进行的主要依据，所以在下达时一定要按照各项规则及规范来进行相关的操作。当操作人员接到了调度人员下达的命令时一定要对接收到的命令进行复诵，并且要做严格的核对，只有在确认命令的准确性以及科学性之后再进行操作。并且要把命令的内容准确的记录在调度日志当中，这样也可以为接下来的工作提供参考。调度日志十分重要，特别是出现某种事故的情况下，需要对日志上所记录的各种详细信息对相关的负责人进行询问。

在操作人员核对调度指令的过程中，如果发现命令时错误的或者是存在问题的，应该马上去寻找下达此命令的调度人员进行询问，之后的工作是否能进行要根据调度人员的判断来决定。如果调度人员未修改命令并要求继续执行，这时候操作人员可根据不同的情况来选择不同的处理方式。如果此命令存在巨大的可能会危及安全的问题操作人员可选择拒绝执行，并且要将此命令存在的问题以及自己建议修改后的内容一同向上级领导汇报，之后由上级来处理。

4总结

随着电力稳定的重要性不断增加，电力配网调度管理实践及其技术需要得到应有的重视。在实践方面，关于与电力设备的使用以及维护和检修工作需要更多的实践机会以及经验，对调度人员、设备以及各项调度操作都要加强管理，提高管理的质量和效率。同时关于更新的电力管理技术来说，对调度以及管理人员进行技术培训，提高他们的专业技术能力和综合素质，从而提高调度管理的整体水平，为电网实现安全稳定的运行提供更加可靠的保障，推动我国电力事业的健康发展。

电力稳定的重要系数一直在增加，所以电力配网调度管理实践技术应该被更加的重视。从实践方面来说，电力设备使用以及各项相关工作应该有更多的机会去实践，对调度人员以及相关的各种调度操作都要提高重视，让管理的质量和效率变得更高更有效。

参考文献

[1]王泽宁，张腾 . 电力配网调度管理实践及其技术分析 [J].城市建设理论研究 : 电子版， 2016（14）:5-6.

[2]林志杭 . 电力配网调度管理实践及其技术探讨 [J]. 大科技，2016（19）：303.

[3]郑晓春.电力配网调度管理实践及其技术的研究[J].广东科技,2014,23(16):77+60.

论文作者:褚伟龙

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67fe4c07bc49ad8c200cb168.html