# 电力企业装表接电工作中的反窃电技术与应用论文_金珊珊 邓德卫

摘要：电力是保障公民正常生活的重要能源，能够带给人们强大的生活体验。装表接电工作是电力工作的重要组成部分，工作效果直接影响到了电力系统的正常运行，因此强化装表接电工作是非常重要的。但是在进行实际工作的时候，却依然会出现大量的窃电问题，提高电力资源的应用，寻找相应的反窃电技术成为了我国电力产业的重点追求目标。其根本原因在于：首先，窃电行为会严重损害我国的社会经济利益，其次，窃电行为还很有可能导致安全事故频发，因此必须对其予以杜绝，只有这样才能保证我国的电力资源不会受损，公民生活安全有所保障。

关键词：电力企业；装表接电；反窃电技术

1 引言

在当今社会，任何项目的开展都需要依托电力才能完成，所以电能也就逐渐成为人们生活及生产中的主体应用能源，相对的只有电能高效持续供应，才能满足社会的多项应用需求。但是在电能使用强度不断增加的发展背景下，所涵盖的相应问题也逐渐凸显，其中窃电问题的发生频率最高，同时这也是影响最为恶劣的社会现象，一旦该类问题长期存在，就会使得电力企业蒙受不同程度的损失，这就需要在运用智能技术的同时，不断提高装表接电技术水平。文章重点就电力企业装表接电工作中反窃电技术及其应用对策进行研究分析，以供参考。

2电力企业装表接电问题及窃电类型分析

2.1电力企业装表接电问题分析

从当前我国电力企业装表接电的发展来看还有诸多问题有待进一步解决，最为重要的就是换装电表工作量相对较大，其中的窃电问题比较严重，一些人为了个人利益使用没经过电能计量表计量的电能，非法用电就造成了国家经济的损失。在装表接电的实际工作中，窃电行为主要是体现在在施工中擅自接线来提高电容器电流，或者是采用相关的技术进行对计量表加以改造，这些都是窃电比较常見的方法。除此之外还有就是用户计量的故障，在计价问题上就会造成利益的损失，还有就是装表接电的流程相对比较多，由于对电子器件的用量较多，所以就会导致电力能源在需求上也会大幅增长，在装表接电的流程上也就相对比较复杂，从而在故障上就较为容易发生。

22电力企业装表接电窃电类型分析

电力企业的装表接电的窃电类型方面是多方面的，其中欠压法窃电以及失压法窃电和移相法窃电等都是比较常见的窃电类型。在欠压法窃电类型上主要是通过相应的手段将电能计量电压的回路正常接线故意造成计量电压回路故障，就能够使得电能表电压线圈失压电量就会由此而减少。另外，在失压窃电方面则主要是拆除计量回路的某相以及全部相电压引线使得计量表只有电流没有电压，这样就对电量无法实施计量，倘若是将三相四线直接的接入到电能表电压连片，这样也会造成表计电压线圈无电压，最终造成不能对电量进行计量。而在移相法的窃电方面主要是通过多种手法进行对电能表正常的接线以及和电能表线圈没有联系的电压进行实施了改变，通过电感或者是电容特定接法对电能表线圈的电压进行改变，这样在电流间的正常相位关系就会发生倒转，最后将会造成电表不走或者是少走情况的发生。还有就是无表法窃电，在这一类型上主要是私自在供电部门线路上进行接电使用，这一现象在当前是比较普遍的。

3装表接电中反窃电技术的应用策略

窃电问题对于我国的经济发展而言，非常不利。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果不能对其进行及时制止的话，那么势必会严重影响我国的经济发展，因此如果想要有效解决窃电问题，相关部门就必须从多方面着手，尽可能地解决不法分子所造成的竊电问题，具体做法可以从以下几点入手：

（一）增强人们的法制观念

窃电者一般都是正常公民，他们为了微不足道的利益而对电力系统进行改装毁坏等，以此来达到少交电费或不交电费的目的，之所以会出现这种现象是因为公民对于窃电认知的不完全，公民往往存在或多或少的侥幸心理，认为用电用户极多，自己即便窃电也不会被发现。因此我国的电力企业需要增强反窃电工作的宣传，为居民进行大量法制观念的普及，以此来强化人们的反窃电意识，让公民认识到窃电问题的重要性以及危险性，只有人们明确理解电力资源的应用之后才会认真的遵守相关规则。如果相关单位能够向群众大肆普及相关法律观念，那么势必可以有效提高用户对窃电行为的认知，同时也有助于群众进行举报，及时查处违法分子，这是有效解决窃电问题的重要手段。

（二）强化电表安装工艺

在进行电表装接的过程中，需要对其安装工艺进行有效提高，这样做不仅仅可以提高用户的用电安全性，而且还可以有效制止窃电现象出现。在工作人员安装电表的时候，需要完美判断当前的电表系统的各个相位之间的电压以及其对应电流通过量，以此来保障电表安装的质量，全面提升装表人员的技能水平。在为当前住户装表之前，需要对住户的居住环境进行严格检查，根据当地情况来增强安装工艺，以此来切实有效地避免不法分子的窃电行为。

（三）对电源线予以充足的保护

在工作人员安装电表的时候，需要将电源线贯穿至电表内部，以此来为其提供完美的保护作用，与此同时，工作人员在布线的过程中，还需要将电源线分开铺设，这样做可以为后续维修工作提供良好的帮助，完美解决因接线繁乱而出现的回路混乱问题。除此以外，相关工作人员还需要为电源线添加良好的保护措施，这样做的目的是为了有效防止窃电者私自更改电路内部排线，造成内部电流或电压丢失的现象。

（四）规范电表安装步骤

如果想要切实有效地提高电路的运作流程，就必须对其进行严格改变，在电表进行安装的时候，需要保证电表安装步骤全部按照规范流程运行，只有这样才能有效保证安装人员的工作安全以及居民的日常用电体验。工作人员安装电表的时候，需要从以下几点开展：第一，检验当前电路的电流电压；第二，根据用户所处地理环境以及房屋设计选择电表箱的安装地点，工作人员需要严格保证电表箱内部的配线规整；第三，在电表箱安装完成之后，需要对其做密封处理，保证电表回路不会因为空气产生锈蚀，同时也能有效避免窃电人员的不法行为。

结语

经过本文一系列分析，确定当前电力企业装表接电工作之中市场出现窃电行为，如无表窃电的行为、扩差窃电的行为、欠流窃电的行为等，不仅降低了装表接电工作质量，还给电力企业带来一定的经济损失。对此，笔者建议通过加大对安全守法用电的宣传、针对用户种类的不同合理进行安装工作、注重先进技术与先进设施的应用、电力企业要做好计量与现场维修工作等措施的实施，使反窃电技术在装表接电工作之中充分发挥作用，从而保证此项工作良好展开。

参考文献

[1]陶宝林.电力企业装表接电工作中之反窃电技术与应用[J].科学与财富，2017（13）：20.

[2]张东桂.浅议电力企业装表接电工作中之反窃电技术与应用[J].建材发展导向，2017（10）：321-322.

[3]顾鑫.电力企业装表接电工作中的反窃电技术应用研究[J].通信世界，2019（20）：141，142.?

[4]李慧彤.浅议电力企业装表接电工作中的反窃电技术与应用[J].科技创新与应用，2019（29）：43，45.?

论文作者:金珊珊 邓德卫

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68065602b118fe54d2ac296b.html